2.daļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekts: Ķekava, Gaismas iela 19, k. 8

TĀME

Ēkas apkures sistēmas un siltummezgla Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 renovācija

Tāmes vērtība  :

| Nr. | Darbu, materiālu un mehānismu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena | Summa Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ι. Darbu izmaksu aprēķins

| 1 | Radiatoru demontāža | gab. | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Savienojumu montāža uz stāvvadiem | gab. | 112 |  |  |
| 3 | Cauruma urbšana sienās un pārsegumos | gab. | 228 |  |  |
| 4 | Radiatoru uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 98 |  |  |
| 5 | Esošo radiatoru pieslēgšana | gab. | 15 |  |  |
| 6 | Siltummezgla montāža, maģistrālo cauruļu montāža pa pagrabu, stāvvadu montāža | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Siltummezgla elektroinstalācija, automātikas noregulēšana | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Esošo stāvvadu izolācijas darbi | gab. | 112 |  |  |
| 9 | Esošā maģistrālā cauruļvada Ø 57 mm izolācijas noņemšana pagrabā | m | 280 |  |  |
| 10 | Esošā maģistrālā cauruļvada Ø 57 mm izolācijas darbi pagrabā | m | 280 |  |  |
| 11 | Siltummezgla, maģistrālā cauruļvada un jauno stāvvadu nokrasošana | kompl. | 1 |  |  |
| 12 | Hidraulika, nodošana ar aktu | kompl. | 1 |  |  |
| 13 | Neparedzētie darbi | % | 3 |  |  |

Kopā:

Kopā Ι: Ar sociālā nodokļa koeficientu K =

| 1 | Siltummainis XB 37H-1 30 PN 25 bar kar.ūd. 70kW | kompl. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Siltummainis XB 20-1 60 PN 25 bar apkure 120kW | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Sūknis TOP-E 30/1-10, 230V, PN 6 bar,apk.sist. | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Sūknis Star-Z 25/6, 230V, PN 10 bar | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Procesors ECL 300/C66 (dev.ESMT,ESM11; ESMU) | gab. | 1 |  |  |
| 6 | Reg. vārsts VRG2-25-10.0 PN 16bar ar izp.meh. AMV435 | kompl. | 2 |  |  |

| 7 | Reg. vārsts VRG2-15/2,5 PN 16 bar ar izp.meh.AMV435 | kompl. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Spiediena relejs KP35 | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Drošības vārsts Ø 3/4'' P- 10 bar | gab. | 1 |  |  |
| 10 | Drošības vārsts Ø 1'' P- 4 bar | gab. | 1 |  |  |
| 11 | Izplēšanās tvertne V=140L P=5 bar | kompl. | 1 |  |  |
| 12 | Ultraskaņas siltuma mērītājs DN25, Qnom=6.0 m3/st, P=16bar | kompl. | 1 |  |  |
| 13 | Ūdensmērītājs DN20, Qnom=2,5 m3/st, T=30°C, P=10bar | kompl. | 1 |  |  |
| 14 | Ūdensmērītājs DN15, Qnom=1,5 m3/st, T=90°C, P=10bar | kompl. | 1 |  |  |
| 15 | Lodveida krāns, uzmavas Ø 1/2'' PN 16 bar | gab. | 3 |  |  |
| 16 | Lodveida krāns, uzmavas Ø 3/4'' PN 16 bar | gab. | 11 |  |  |
| 17 | Lodveida krāns, uzmavas Ø 1 '' PN 16 bar | gab. | 4 |  |  |
| 18 | Lodveida krāns, uzmavas Ø 1 1/4'' PN 16 bar | gab. | 2 |  |  |
| 19 | Lodveida krāns, gali piemetināti DN 25 PN 16 bar | gab. | 2 |  |  |
| 20 | Lodveida krāns, gali piemetināti DN 40 PN 16 bar | gab. | 2 |  |  |
| 21 | Lodveida krāns, gali piemetināti DN 50 PN 16 bar | gab. | 4 |  |  |
| 22 | Balans. vārsts Ø 1 '' PN 16 bar | gab. | 1 |  |  |
| 23 | Filtrs DN50, flanču PN 16 bar | gab. | 2 |  |  |
| 24 | Venvirzena vārsts Ø 1 '' PN 16 bar | gab. | 1 |  |  |
| 25 | Venvirzena vārsts Ø 1 1/4 '' PN 16 bar | gab. | 1 |  |  |
| 26 | Termometri 0-1000 C, ar aizsargčaulu | gab. | 5 |  |  |
| 27 | Termometri 0-1200 C, ar aizsargčaulu | gab. | 2 |  |  |
| 28 | Manometrs , 0-10 bar | gab. | 3 |  |  |
| 29 | Manometrs , 0-16 bar | gab. | 2 |  |  |
| 30 | Manometra krāns, uzmavas PN 16 bar | gab. | 7 |  |  |
| 31 | Automātiskais atgaisotājs, Ø 1/2'' PN 6 bar | gab. | 2 |  |  |
| 32 | Tērauda ud. gāzes caurules, melnas DN 15 | m | 2 |  |  |
| 33 | Tērauda ud. gāzes caurules, melnas DN 20 | m | 6 |  |  |
| 34 | Tērauda ud. gāzes caurules, melnas DN 25 | m | 6 |  |  |
| 35 | Tērauda elektp.met.caurules, melnas Ø 48.3 x 2.6(DN40) | m | 6 |  |  |
| 36 | Tērauda elektp.met.caurules, melnas Ø 60.3 x 2.9 | m | 20 |  |  |
| 37 | PP-R caurules, Ø 40,6x6,7; PN20 | m | 6 |  |  |
| 38 | Tērauda caurules, Ø 42,4x3,2 | m | 12 |  |  |
| 39 | Vara impulsa caurules, Ø 10x1 | m | 10 |  |  |
| 40 | Gaisa izlaide DN 15 | kompl. | 2 |  |  |
| 41 | Gaisa izlaide DN 20 | kompl. | 4 |  |  |
| 42 | Ūdens izlaide DN 15 | kompl. | 2 |  |  |

| 43 | Ūdens izlaide DN 20 | kompl. | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Ūdens izlaide DN 25 | kompl. | 4 |  |  |
| 45 | Siltumizolācija "PAROC" | iep. | 2 |  |  |
| 46 | Pretkorozijas krāsa | kg | 3 |  |  |
| 47 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-300-600 | gab. | 4 |  |  |
| 48 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-300-920 | gab. | 17 |  |  |
| 49 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-400 | gab. | 4 |  |  |
| 50 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-520 | gab. | 4 |  |  |
| 51 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-720 | gab. | 52 |  |  |
| 52 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-920 | gab. | 1 |  |  |
| 53 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-1000 | gab. | 1 |  |  |
| 54 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-1200 | gab. | 6 |  |  |
| 55 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-1400 | gab. | 5 |  |  |
| 56 | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-1600 | gab. | 4 |  |  |
| 57 | Termostata galva radiatoriem | gab. | 108 |  |  |
| 58 | Radiatora vārsts TS-90 Ø 1/2" | kompl. | 108 |  |  |
| 59 | Radiatora atpakaļgaita vārsts Ø 1/2" | kompl. | 108 |  |  |
| 60 | Lodveida krāns Ø 1/2" | kompl. | 48 |  |  |
| 61 | Lodveida krāns Ø 3/4" | kompl. | 18 |  |  |
| 62 | Lodveida ventilis Ø 1 1/4" | kompl. | 4 |  |  |
| 63 | Lodveida ventilis Ø 1 1/2" | kompl. | 8 |  |  |
| 64 | Balans. vārsts Ø 3/4" | kompl. | 18 |  |  |
| 65 | PP-R caurules Ø 20x3,4; PN20 | m | 400 |  |  |
| 66 | PP-R caurules Ø 25x4,2; PN20 | m | 140 |  |  |
| 67 | PP-R caurules Ø 32x5,4; PN20 | m | 550 |  |  |
| 68 | PP-R caurules Ø 40x6,7; PN20 | m | 10 |  |  |
| 69 | Tērauda caurules Ø 26,9x2,8 | m | 112 |  |  |
| 70 | Tērauda caurules Ø 42,4x3,2 | m | 50 |  |  |
| 71 | Tērauda caurules Ø 48,3x3,0 | m | 180 |  |  |
| 72 | Tērauda caurules PN16 Ø 57x3 | m | 10 |  |  |
| 73 | Siltumizolācija "PAROC" δ = 20 mm | iep. | 9 |  |  |
| 74 | Siltumizolācija "PAROC" δ = 30 mm | iep. | 12 |  |  |
| 75 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 20x3,4 | gab. | 240 |  |  |
| 76 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 32x5,4 | gab. | 24 |  |  |
| 77 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 20x20x20 | gab. | 8 |  |  |
| 78 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 25x20x25 | gab. | 20 |  |  |
| 79 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 32x20x32 | gab. | 86 |  |  |
| 80 | Lodveida PP-R līkums 90° Ø 40x32x40 | gab. | 24 |  |  |
| 81 | Lodveida tērauda treigabals DN 32 | gab. | 4 |  |  |
| 82 | Lodveida tērauda treigabals DN 40 | gab. | 8 |  |  |
| 83 | Lodveida tērauda treigabals DN 32 | gab. | 8 |  |  |
| 84 | Lodveida tērauda treigabals DN 42 | gab. | 4 |  |  |
| 85 | Lodveida tērauda treigabals DN 57 | gab. | 4 |  |  |
| 86 | Lodveida PP-R pārēja DN 25/20 | gab. | 16 |  |  |

| 87 | Lodveida PP-R pārēja DN 32/25 | gab. | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Lodveida tērauda pārēja DN 40 | gab. | 8 |  |  |
| 89 | Lodveida PP-R apvads DN 20 | gab. | 130 |  |  |
| 90 | Lodveida PP-R apvads DN 25 | gab. | 30 |  |  |
| 91 | Lodveida PP-R apvads DN 32 | gab. | 80 |  |  |
| 92 | Saskruve ar iekšējo vītni DN 20 / Ø 1/2" | gab. | 222 |  |  |
| 93 | Korķis DN 40 | gab. | 4 |  |  |
| 94 | Uzmava DN 32 | gab. | 10 |  |  |
| 95 | Izolācija uz esošiem stāvvadiem Ø 28x20, L=2,0 m | m | 420 |  |  |
| 96 | Cauruļu tūrētāji | kompl. | 1 |  |  |
| 97 | Elektroinstalācija | kompl. | 1 |  |  |
| 98 | Palīgmateriāli (skābeklis, acetilēns, elektrodi, līni, fasondaļas, smērviela, abrazīvie diski, cimdi, balons lodēšanai u.c.) | kompl. | 1 |  |  |

| /Vadītājs: / ΙΙΙ. Me |  | Kopā ΙΙ: hānismi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automašīna/darbnīca | m/m 1 |  |
|  |  | Kopā ΙΙΙ: |  |
|  |  | KOPĀ Ι+ΙΙ+ΙΙ Ι: |  |
|  |  | Plānotā peļņa 5%: |  |
|  |  | Ienākumu nod. 15%: |  |
|  |  | Kopā: |  |
|  |  | Pievienotās vērtības nodoklis 22%: |  |
|  |  | Kopā pēc tāmes: |  |
|  | Pasūtītājs: | Izpildītājs: |  |

Z.v.:	Z.v.:

2011. gada