| ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĒTĀTES PAGAIDU SERTIFIKĀTS Derīgs 2. gadus | Ēkas attēls (nav obligāti) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĒKAS KLASIFICĒJUMS | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas |  |  |
| ĒKAS ADRESE | "Misas kantora ēka", Mellupi, Ķekavs pagasts, Ķekavas novads |  |  |
| ZEMES GABALA KADASTRA NUMURS | 8070 016 0066 |  |  |
| ĒKAS DAĻA | visa |  |  |
| ĒKAS RAKSTUROJUMS | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja |  |  |
| EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMŠANAS GADS |  | Projekts izstrādāts – 2012.g. |  |
| STĀVU SKAITS | 1 [ ] pagrabs [ x ] mansards vai jumta stāvs |  |  |
| PLATĪBA, m2 | 182.66 |  |  |

| ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS |  | [ ] jaunbūve [ X ] rekonstrukcija |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS |  |  |  |
| Ļoti labi | 159.84 42.54 |  | Ļoti slikti |

| ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS |  |
| --- | --- |
| ENERGOAUDITORS | Artis Gedrovics |
| SERIFIKĀTS |  |
| FIRMA |  |
| Datums 19.12.2011 | Paraksts |

| ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĒTĀTES PAGAIDU SERTIFIKĀTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ĒKAS ADRESE | "Misas kantora ēka", Mellupi, Ķekavs pagasts, Ķekavas novadss |  |
| ĒKAS KADASTRA NUMURS | 8070 016 0066 |  |
| ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU VIDĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS HT | 232.9 [ W/ K ] esošais 233.1 [ W/ K ] normatīvais, kas aprēķināts saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu ‘’Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ’’LBN 002-01 (apstiprināts ar ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 495) |  |
| ENERĢIJAS PATĒRIŅA SADALĪJUMS | Kopējais [MWh gadā ] | Īpatnējais [kWh/m2 gadā ] |
| APKUREI | 33.57 | 159.84 |
| DZESĒŠANAI |  |  |
| KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAI | 6.00 | 37.83 |
| APGAISMOJUMAM |  |  |
| VENTILĀCIJAI |  |  |
| Pielikumu un pievienoto dokumentu saraksts: |  |  |

Skaidrojumi un apzīmējumi

Ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējums- energoefektivitātes novērtējums, kuru veic pamatojoties uz aprēķina par enerģijas patēriņu ēkas apkurei, dzesēšanai, ventilācijai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam.

Ēkas izmērītais energoefektivitātes novērtējums- energoefektivitātes novērtējums, kuru veic pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem daudzumiem.

Aprēķinātais oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums

Izmērītās oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums. Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, dzesēšanai, karstā ūdens sagatavošanai un apgaismojumam.

Būvprojekta vadītājs:                                  A. Gedrovics