- SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Nosaukums | Mēra vien. | Dau- dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dzīvojamā māja |  |  |  |
|  | Aukstais ūdensvads Ū1 |  |  |  |
| 1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN50 | m | 10 |  |
| 2 | Tas pats DN32 | m | 6 |  |
| 3 | Tas pats DN25 | m | 12 |  |
| 4 | Tas pats DN20 | m | 18 |  |
| 5 | Tas pats DN15 | m | 35 |  |
| 6 | Noslēgventiļi DN50 | gab. | 5 |  |
| 7 | Tas pats DN32 | gab. | 1 |  |
| 8 | Tas pats DN25 | gab. | 1 |  |
| 9 | Tas pats DN20 | gab. | 5 |  |
| 10 | Tas pats DN15 | gab. | 10 |  |
| 11 | Jaucējkrāns roku mazgātnei | gab. | 3 |  |
| 12 | Jaucējkrāns roku mazgātnei invalīdu tualetē | gab. | 1 |  |
| 13 | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | gab. | 2 |  |
| 14 | Jaucējkrāns dušai | gab. | 2 |  |
| 15 | Jaucējkrāns dušai invalīdiem | gab. | 1 |  |
| 16 | Tukšošanas krāns DN15 | gab. | 1 |  |
| 17 | Laistāmais krāns DN25 | gab. | 1 |  |
| 18 | Laistāmais krāns DN15 | gab. | 1 |  |
| 19 | Cauruļu izolācija ar porgumijas pretkondensāta izolāciju b=12mm caurulei DN50 | m | 10 |  |
| 20 | Tas pats caurulei DN32 | m | 5 |  |
| 21 | Tas pats caurulei DN25 | m | 12 |  |
| 22 | Tas pats caurulei DN20 | m | 23 |  |
| 23 | Tas pats caurulei DN15 | m | 10 |  |
| 24 | Hidrofors | k-ts | 1 | Precizēt pēc akas izurbšanas un ūdens analīzes saņemšanas |
| 25 | Ūdens filtrs | k-ts | 1 |  |
| 26 | Čaula uz iēvada DN110 | m | 3 |  |
| 27 | Tas pats DN50 | m | 3 |  |
|  | Karstais ūdensvads S3;S4 |  |  |  |
| 1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurles (ieskaitot veidgabalus un stiprinājums) DN25 | m | 15 |  |
| 2 | Tas pats DN20 | m | 12 |  |
| 3 | Tas pats DN15 | m | 55 |  |
| 4 | Noslēgventīļi DN25 | gab. | 1 |  |
| 5 | Tas pats DN20 | m | 2 |  |
| 6 | Tas pats DN15 | m | 7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Balansa ventilis DN15 | m | 1 |  |
| 8 | Cauruļu izolācija ar akmens vates čaulām DNb=30mm caurulei DN25 | m | 15 |  |
| 9 | Tas pats caurulei DN20 | m | 12 |  |
| 10 | Tas pats caurulei DN15 | m | 30 |  |
| 11 | Tukšošanas krāns DN15 | gab. | 2 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |  |
| 1 | PVC kanalizācijas caurules( ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN110 | m | 32 |  |
| 2 | Tas pats DN50 | m | 25 |  |
| 3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab. | 60 |  |
| 4 | Tas pats DN50 | gab. | 20 |  |
| 5 | Klozetpods ar skalojamo tvertni | k-ts | 4 |  |
| 6 | Klozetpods ar skalojamo tvertni invalīdu tualetē | k-ts | 1 |  |
| 7 | Roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 3 |  |
| 8 | Roku mazgātne ar sifonu invalīdu tualetē | k-ts | 1 |  |
| 9 | Trauku mazgātne ar sifonu | k-ts | 2 |  |
| 10 | Dušas vanna ar sifonu | k-ts | 2 |  |
| 11 | Traps DN50 | k-ts | 4 |  |
| 12 | Kanalizācijas stāvvada vēdvads uz jumta DN 110 | gab. | 2 |  |
| 11 | Čaula uz izlaides DN250 | m | 4 |  |
| 12 | Ugunsdrošās manžetes pārsegumos | gab. | 4 |  |
| 13 | Stāvvadu apšūšana ar kārbām no grūti degoša materiāla | m | 12 |  |
|  | Kantora ēka |  |  |  |
|  | Aukstais ūdensvads Ū1 |  |  |  |
| 1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN25 | m | 2 |  |
| 2 | Tas pats DN20 | m | 2 |  |
| 3 | Tas pats DN15 |  | 6 |  |
| 4 | Noslēgventiļi DN25 | gab. | 1 |  |
| 5 | Tas pats DN20 | gab. | 1 |  |
| 6 | Tas pats DN15 | gab. | 3 |  |
| 7 | Tukšošanas krāns DN15 | gab. | 1 |  |
| 8 | Laistāmais krāns DN15 | gab. | 1 |  |
| 9 | Jaucējkrāns roku mazgātnei | gab. | 1 |  |
| 10 | Jaucējkrāns roku mazgātnei invalīdu tualetē | gab. | 1 |  |
| 11 | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | gab. | 1 |  |
| 12 | Čaula uz iēvada DN50 | m | 3 |  |
|  | Karstais ūdensvads S3 |  |  |  |
| 1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN20 | m | 2 |  |
| 2 | Tas pats DN15 | m | 7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Noslēgventiļi DN20 | gab. | 1 |  |
| 6 | Tas pats DN15 | gab. | 2 |  |
| 7 | Tukšošanas krāns DN15 | gab. | 1 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |  |
| 1 | PVC kanalizācijas caurules( ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN110 | m | 5 |  |
| 2 | Tas pats DN50 | m | 5 |  |
| 3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab. | 14 |  |
| 4 | Tas pats DN50 | gab. | 3 |  |
| 5 | Klozetpods ar skalojamo tvertni | k-ts | 1 |  |
| 6 | Klozetpods ar skalojamo tvertni invalīdu tualetē | k-ts | 1 |  |
| 7 | Roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 1 |  |
| 8 | Roku mazgātne ar sifonu invalīdu tualetē | k-ts | 1 |  |
| 9 | Trauku mazgātne ar sifonu | k-ts | 1 |  |
| 11 | Kanalizācijas stāvvada vēdvads uz jumta vēdināšanas šahtā 0.1m virs šahtas DN 110 | gab. | 3 |  |
| 11 | Čaula uz izlaides DN250 | m | 2 |  |
| 12 | Ugunsdrošās manžetes pārsegumos | gab. | 2 |  |
| 13 | Stāvvada apšūšana ar kārbām no grūti degoša materiāla | m | 4 |  |

Inženiere			A.Gaile