## Dz1
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.
Nr. | Apzīmējums | Nosaukums | Skaits | Mērv. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
APKURE. "LILIJAS"
1 |  | Firmas "KERMI" tērauda radiators 11-300x400 | 4 | gab.
2 |  | Tas pats, 11-500x900 | 1 | gab.
3 |  | Tas pats, 11-500x1200 | 4 | gab.
4 |  | Tas pats, 22-500x400 | 1 | gab.
5 |  | Tas pats, 22-500x500 | 1 | gab.
6 |  | Tas pats, 22-500x600 | 6 | gab.
7 |  | Tas pats, 22-500x800 | 1 | gab.
8 |  | Tas pats, 22-500x1000 | 1 | gab.
9 |  | Tas pats, 22-500x1200 | 5 | gab.
10 |  | Tas pats, 22-900x1600 | 1 | gab.
11 |  | Firmas "STARLINE" aluminīja radiators 400-360 | 2 | gab.
12 |  | Tas pats, 400-480 | 2 | gab.
13 |  | Firmas "Oventrop" termoventilis DN15; Kvs=0.9 | 29 | gab.
14 |  | Firmas "Oventrop" termogalviņa | 29 | gab.
15 |  | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgventilis RLV-N15 | 29 | gab.
16 |  | Vara caurule d.15x13 | 140 | m
17 |  | Vara caurule d.18x16 | 65 | m
18 |  | Vara caurule d.22x20 | 130 | m
19 |  | Vara caurule d.28x25.6 | 10 | m
20 |  | Vara caurule d.35x32 | 25 | m
21 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.15x13 | 140 | m
22 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.18x13 | 65 | m
23 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.22x13 | 130 | m
24 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.28x13 | 10 | m
25 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.35x13 | 25 | m
26 |  | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | 1 | k-ts
APKURE. "MISAS KANTORA ĒKA"
1 |  | Firmas "KERMI" tērauda radiators 11-300x400 | 1 | gab.
2 |  | Tas pats, 11-500x500 | 1 | gab.
3 |  | Tas pats, 22-500x600 | 1 | gab.
4 |  | Tas pats, 22-500x900 | 1 | gab.
5 |  | Tas pats, 22-500x1000 | 1 | gab.
6 |  | Tas pats, 22-500x1200 | 2 | gab.
7 |  | Tas pats, 22-500x1400 | 3 | gab.
Objekts: |  | DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS "LILIJAS" |  | AVK/A-10
UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS
"MISAS KANTORA ĒKA"
REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO
GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU,
MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.
Sastādīja |  | J.Smirnova
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8 |  | Firmas "JAGA" JAGA MINI konvektors komplektā ar termoregulatoru "Oventrop" ar iepriekšēju ieregulēšanu Kvs=0.9 MINF.013.280.15.*/FS | 1 | gab.
9 |  | Firmas "Oventrop" termoventilis DN15; Kvs=0.9 | 10 | gab.
10 |  | Firmas "Oventrop" termogalviņa | 10 | gab.
11 |  | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgventilis RLV-N15 | 10 | gab.
12 |  | Vara caurule d.15x13 | 55 | m
13 |  | Vara caurule d.18x16 | 25 | m
14 |  | Vara caurule d.22x20 | 35 | m
15 |  | Vara caurule d.28x25.6 | 20 | m
16 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.15x13 | 55 | m
17 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.18x13 | 25 | m
18 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.22x13 | 35 | m
19 |  | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.28x13 | 20 | m
20 |  | Firmas "Uponor" ECOFLEX QUATTRO 2x32/32+32/160 | 8 | m
21 |  | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | 1 | k-ts
KATLA TELPA
1 |  | Firmas "KOMFORTS" cieta kurināmā katls AK-100 | 1 | k-ts
2 |  | Firmas "KOMFORTS" akumulācijas tvertne AT-1000 (1000l) | 2 | k-ts
3 |  | Boileris 750l komplektā ar el.tenu 9.0kW | 1 | k-ts
3 |  | Firmas "GRUNDFOS" sūknis UPS 32-60F | 2 | k-ts
3 |  | Firmas "GRUNDFOS" sūknis MAGNA 32-60 | 1 | k-ts
3 |  | Firmas "GRUNDFOS" sūknis UP 20-30N | 1 | k-ts
8 |  | Firmas "Danfoss" trīsceļu regulējošais vārsts VRG 3-15, Kvs=4 ar pievadu AMV435 | 1 | k-ts
12 |  | Misiņa ventilis dn50 | 7 | gab.
13 |  | Misiņa ventilis dn40 | 4 | gab.
14 |  | Misiņa ventilis dn32 | 4 | gab.
14 |  | Misiņa ventilis dn25 | 4 | gab.
15 |  | Misiņa ventilis dn20 | 2 | gab.
16 |  | Misiņa ventilis dn15 | 16 | gab.
17 |  | Automātisks atgaisotājs | 3 | gab.
18 |  | Ventilis dn25 ar noslēgkorķi | 3 | gab.
18 |  | Ventilis dn15 ar noslēgkorķi | 6 | gab.
19 |  | Balansējošais ventilis dn25 ar fiksatoru | 1 | gab.
20 |  | Balansējošais ventilis dn20 ar fiksatoru | 1 | gab.
23 |  | Vienvirziena vārsts dn40 | 1 | gab.
24 |  | Vienvirziena vārsts dn32 | 3 | gab.
Objekts: |  | DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS "LILIJAS" |  | AVK/A-11
UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS
"MISAS KANTORA ĒKA"
REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO
GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU,
MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.
Sastādīja |  | J.Smirnova
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
25 |  | Vienvirziena vārsts dn20 | 1 | gab.
26 |  | Vienvirziena vārsts dn15 | 1 | gab.
27 |  | Manometrs (0-10bar) | 3 | gab.
28 |  | Manometrs (0-4bar) | 6 | gab.
29 |  | Termometrs (0-120grad.C) | 8 | gab.
30 |  | Filtrs dn50 | 1 | gab.
31 |  | Filtrs dn32 | 1 | gab.
32 |  | Izplešanās tvertne 200l; 3bar | 1 | gab.
33 |  | Izplešanās tvertne 80l; 10bar | 1 | gab.
34 |  | Drošības varsts (3bar); dn32 | 2 | gab.
35 |  | Drošības varsts (8bar); dn25 | 1 | gab.
36 |  | Firmas "Danfoss" programmas bloks ECL 210(A237) | 1 | gab.
36 |  | Āra tº sensors ESMT | 1 | gab.
37 |  | Sensors uz cauruļvada | 1 | gab.
12 |  | Vara caurule d.15x13 | 10 | m
15 |  | Vara caurule d.28x25.6 | 15 | m
12 |  | Vara caurule d.35x32 | 5 | m
12 |  | Vara caurule d.42x39 | 20 | m
41 |  | Tērauda caurules dn50 (d.60.0x3.0) | 20 | m
45 |  | Plastmasas caurule dn32 | 10 | m
46 |  | Plastmasas caurule dn20 | 5 | m
47 |  | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.15x20 | 10 | m
48 |  | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.28x20 | 20 | m
49 |  | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.35x20 | 5 | m
50 |  | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.42x20 | 30 | m
51 |  | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.60x30 | 20 | m
54 |  | Izolēts dūmvads d.300/d.400; h=7.0m (hor.daļa 1.0m) komplektā ar dūmsūkni SV-1.5, kondensāta izvadu un tīrīšanas lūka | 1 | k-ts
57 |  | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | 1 | k-ts
Objekts: |  | DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS "LILIJAS" |  | AVK/A-12
UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS
"MISAS KANTORA ĒKA"
REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO
GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU,
MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.
Sastādīja |  | J.Smirnova