## Darba veids (5)
Būves nosaukums: "Misas kantora ēka" un "Lilijas"
Objekta nosaukums: Rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju
Objekta adrese: Mellupi, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Būvuzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Mežniecības kontora ēka
1 | Spēka sadale GS1 | kompl. | 1
2 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP20 | gab. | 20
3 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP44 | gab. | 5
4 | Apgaismes armatūra , mont. pie sienas ārā | gab. | 4
5 | Apgaismes armatūra , iekaramā, IP20 | gab. | 10
6 | Avārijas apgaismes armatūra "Izeja", deg visu laiku, IP20 | gab. | 4
7 | Apgaismes armatūra ēkas numura izgaismošanai | gab. | 1
8 | Slēdzis z/a, In=10A | gab. | 10
9 | Slēdzis ventilatoru iesl./izsl., z/a, In=10A | gab. | 3
10 | Grupu slēdzis, z/a, In=10A | gab. | 2
11 | Pārslēdzis, z/a, In=10A | gab. | 2
12 | Slēdzis hermētisks IP44, z/a, In=10A | gab. | 1
13 | Sienas kontakts, z/a, In=16A | gab. | 35
14 | Sienas kontakts, hermētisks IP44 z/a, In=16A | gab. | 5
15 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x2,5mm2 | m | 25
16 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 4x1,5mm2 | m | 100
17 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2,5mm2 | m | 340
18 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1,5mm2 | m | 350
19 | PVH caurule d=20mm | m | 600
20 | Akumulators | gab. | 5
21 | Gaismas sensors | gab. | 1
Divstāvu dzīvojamā ēka
22 | Spēka sadale GS2 | kompl. | 1
23 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP20 | gab. | 20
24 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP44 | gab. | 15
25 | Apgaismes armatūra , mont. pie sienas, IP20 | gab. | 2
26 | Apgaismes armatūra , mont. pie sienas ārā | gab. | 2
27 | Apgaismes armatūra , iekaramā, IP20 | gab. | 15
28 | Avārijas apgaismes armatūra "Izeja", deg visu laiku, IP20 | gab. | 2
29 | Apgaismes armatūra ēkas numura izgaismošanai | gab. | 1
30 | Slēdzis z/a, In=10A | gab. | 15
31 | Slēdzis ventilatoru iesl./izsl., z/a, In=10A | gab. | 5
32 | Grupu slēdzis, z/a, In=10A | gab. | 5
33 | Pārslēdzis, z/a, In=10A | gab. | 12
34 | Slēdzis hermētisks IP44, z/a, In=10A | gab. | 10
35 | Slēdzis ventilatoru iesl./izsl., hermētisks IP44 z/a, In=10A | gab. | 5
36 | Krustslēdzis, z/a, In=10A | gab. | 2
37 | Sienas kontakts, z/a, In=16A | gab. | 50
38 | Dubultkontakts, z/a, In=16A | gab. | 5
39 | Sienas kontakts, hermētisks IP44 z/a, In=16A | gab. | 15
40 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x4mm2 | m | 30
41 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x2,5mm2 | m | 100
42 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 4x1,5mm2 | m | 70
43 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2,5mm2 | m | 780
44 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1,5mm2 | m | 670
45 | PVH caurule d=20mm | m | 1000
46 | Akumulators | gab. | 5
47 | Gaismas sensors | gab. | 1
Teritorijas tīkli
48 | Kabelis ar vara dzīslām NYY 4x25mm2 | m | 65
49 | Kabelis ar vara dzīslām NYY 4x16mm2 | m | 55
50 | Kabelis ar vara dzīslām NYY 3x2,5mm2 | m | 300
51 | PVH caurule d=50mm | m | 280
52 | Apgaismes stabiņš h=1m | gab. | 21
Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība
53 | Cinkota apaļdzelzs 20mm, l=5m, kompl.ar savienojumiem | gab. | 15
54 | Cinkota apaļdzelzs 8mm, l=5m, kompl.ar savienojumiem un stiprinājumiem | m | 200
55 | Cinkota plakandzelzs 30x3,5mm, k-tā ar savienojumiem | m | 50
56 | Cinkota apaļdzelzs l=1,5m, kompl.ar savienojumiem | gab. | 3
57 | Zemējuma vads | m | 100
Izdevumi materiālu transportam: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Virsizdevum: | [13 empty] | 0
Plānotā peļņa: | [13 empty] | 0
Sociālais nodoklis: | [9 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Pavisam kopā: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Būvprojekta daļas vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)