## Darba veids (5)
Būves nosaukums: "Misas kantora ēka" un "Lilijas"
Objekta nosaukums: Rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju
Objekta adrese: Mellupi, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Būvuzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Dzīvojamā māja
Aukstais ūdensvads Ū1
1 | trīslāņu plasmasa - metāla caurules DN 50 | m | 10
2 | Tas pats DN 32 | m | 6
3 | Tas pats DN 25 | m | 12
4 | Tad pats DN 20 | m | 18
5 | Tas pats DN 15 | m | 35
6 | Noslēgtventiļi DN 50 | gab. | 5
7 | Tas pats DN 32 | gab. | 1
8 | Tas pats DN 25 | gab. | 1
9 | Tas pats DN 20 | gab. | 5
10 | tas pats DN 15 | gab. | 10
11 | jaucējkrāns roku mazgātnei | gab. | 3
12 | Jaucēkrāns invalīdu tualetē | gab. | 1
13 | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | gab. | 2
14 | Jaucējkrāns dušai | gab. | 2
15 | Jaucējkrāns dušai invalīdiem | gab. | 1
16 | Tukšošanas krāns DN 15 | gab. | 1
17 | Laistāmais krāns DN 25 | gab. | 1
18 | Cauruļu izolācija b=12mm DN 50 | m | 10
19 | Tas pats caurulei DN 32 | m | 5
20 | Tas pats caurulei DN 25 | m | 12
21 | Tas pats caurulei DN 20 | m | 23
22 | Tas pats caurulei DN 15 | m | 10
23 | Hidrofors 50l | k-ts | 1
24 | ūdens filtrs | k-ts | 1
25 | Čaula uz ievada DN 110 | m | 3
26 | tas pats DN 50 | m | 3
Karstais udensvads S3;S4
1 | trīslāņu plasmasa - metāla caurules DN 25 | m | 15
2 | Tas pats DN 20 | m | 12
3 | Tas pats DN 15 | m | 55
4 | Noslēgtventiļi DN 25 | gab. | 1
5 | Tas pats DN 20 | gab. | 2
6 | Tas pats DN 15 | gab. | 7
7 | balansa ventīlis DN 15 | gab. | 1
8 | Cauruļu izolācija akmens vates čaulām DN25 | m | 15
9 | tas pats caurulei DN 20 | m | 12
10 | Tas pats Caurulei DN 15 | m | 30
11 | Tukšošanas krāns DN 15 | gab. | 2
Sadzīves kanalizācija
1 | PVC kanalizācijas caurules DN 110 | m | 32
2 | tas pats DN 50 | m | 25
3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab. | 60
4 | tas pats DN 50 | gab. | 20
5 | klozetpods ar skalojamo tvertni | k-ts | 4
6 | klozetpods ar skalojamo tvertni invalīdiem | k-ts | 1
7 | roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 3
8 | roku mazgātne ar sifonu invalīdu tualetē | k-ts | 1
9 | Trauku mazgātne ar sifonu | k-ts | 2
10 | duša vanna ar sifonu | k-ts | 2
11 | traps | k-ts | 4
12 | kanalizācijas stāvvada vēdvads uz jumta DN 110 | gab | 2
Kantora ēka
Aukstais ūdens
1 | trīslāņu plastmasas - metala caurule DN 25 | m | 2
2 | Tas pats Dn 20 | m | 2
3 | Tas pats DN 15 | m | 6
4 | Noslēgventīļi DN 25 | gab | 1
5 | Tas pats DN 20 | gab | 1
6 | Tas Pats Dn 15 | gab | 3
7 | Tukšošanas krāns DN 15 | gab | 1
8 | Laistāmais krāns DN 15 | gab | 1
9 | jaucējkrāns roku mazgātnei | gab | 1
10 | Jaucējkrāns roku mazgātnei invalīdu tualetē | gab | 1
11 | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | gab | 1
12 | Čaula uz ievada DN 50 | m | 3
Kartais ūdens vads S3
1 | Trīslāņu plastmasas - metāla kompozītcaurules DN 20 | m | 2
2 | Tas pats DN 15 | m | 7
3 | Noslēgventīļi | gab. | 1
4 | Tas pats DN 15 | gab. | 2
5 | Tukšošanas krāns DN 15 | gab. | 1
Sadzīves kanalizācija K1
1 | PVC kanalizācijas caurules DN 110 | m | 5
2 | Tas pats Dn 50 | m | 5
3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab | 14
4 | Tas pats Dn 50 | gab | 3
5 | klozetpods ar skalojamo vāku | k-ts | 1
6 | Klozetpods ar skalojamo vāku invalīdu tualetē | k-ts | 1
7 | roku mazgātne ar sifonu | k-ts | 1
8 | roku mazgātne ar sifonu invalīdu tualetē | k-ts | 1
9 | trauku mazgātne ar sifonu | k-ts | 1
10 | Kanalizācijas stāvvada vēdvads uz jumta vēdināšana DN110 | gab | 3
Ārējie tīkli
Sadzīves kanalizācija K1
1 | PVC kanalizācijas caurules 160mm | m | 35
2 | PVC kanalizācijas caurules 110mm | m | 13
3 | Kanalizācijas skatakas | gab | 5
4 | Bialoģiskā attīrīšanas iekārta, ražība 4,5m3/dnn | k-ts | 1
5 | Filtrācijas tuneļi GRAF300 | k-ts | 14
6 | Oļi ar frakcijām | m3 | 26
7 | ģeokteksils | m2 | 35
8 | Esošu skataku demontāžu | gab | 3
Ūdens Ū1
1 | PE/PN 50mm caurules | m | 100
2 | tas pats 25mm | m | 13
3 | Artēziskais urbums ar aprīkojumu | obj | 1
4 | Rezervuārs ārējai ugunsdzēsībai V=108m3 | obj | 1
Izdevumi materiālu transportam: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Virsizdevum: | [13 empty] | 0
Plānotā peļņa: | [13 empty] | 0
Sociālais nodoklis: | [9 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Pavisam kopā: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Būvprojekta daļas vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)