## Darba veids (5)
Būves nosaukums: "Misas kantora ēka" un "Lilijas"
Objekta nosaukums: Rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju
Objekta adrese: Mellupi, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Būvuzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | APKURE. "LILIJAS"
2 | Firmas "KERMI" tradiators 11-300x400 | gab. | 4
3 | Tas pats, 11-500x900 | gab. | 1
4 | Tas pats, 11-500x1200 | gab. | 4
5 | Tas pats, 22-500x400 | gab. | 1
6 | Tas pats, 22-500x500 | gab. | 1
7 | Tas pats, 22-500x600 | gab. | 6
8 | Tas pats, 22-500x800 | gab. | 1
9 | Tas pats, 22-500x1000 | gab. | 1
10 | Tas pats, 22-500x1200 | gab. | 5
11 | Tas pats, 22-900x1600 | gab. | 1
12 | Firmas "STARLINE" a radiators 400-360 | gab. | 2
13 | Tas pats, 400-480 | gab. | 2
14 | Firmas "Oventrop" termoventilis DN15; | gab. | 29
15 | Firmas "Oventrop" termogalviņa | gab. | 29
16 | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgvs RLV-N15 | gab. | 29
17 | Vara caurule d.15x1,3 | m | 140
18 | Vara caurule d.18x1,6 | m | 65
19 | Vara caurule d.22x2,0 | m | 130
20 | Vara caurule d.28x25.6 | m | 10
21 | Vara caurule d.35x32 | m | 25
22 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.15x13 | m | 140
23 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.18x13 | m | 65
24 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.22x13 | m | 130
25 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.28x13 | m | 10
26 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.35x13 | m | 25
27 | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | k-ts | 1
28 | APKURE. "MISAS KANTORA ĒKA"
29 | Firmas "KERMI" radiators 11-300x400 | gab. | 1
30 | Tas pats, 11-500x500 | gab. | 1
31 | Tas pats, 22-500x600 | gab. | 1
32 | Tas pats, 22-500x900 | gab. | 1
33 | Tas pats, 22-500x1000 | gab. | 1
34 | Tas pats, 22-500x1200 | gab. | 2
35 | Tas pats, 22-500x1400 | gab. | 3
36 | Firmas "JAGA" JAGA MINI konvektors MINF.013.280.15.*/FS | gab. | 1
37 | Firmas "Oventrop" termov DN15; Kvs=0.9 | gab. | 10
38 | Firmas "Oventrop" termogalviņa | gab. | 10
39 | Radiatoru atpakaļgaitas noslēgvs RLV-N15 | gab. | 10
40 | Vara caurule d.15x13 | m | 55
41 | Vara caurule d.18x16 | m | 25
42 | Vara caurule d.22x20 | m | 35
43 | Vara caurule d.28x25.6 | m | 20
44 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.15x13 | m | 55
45 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.18x13 | m | 25
46 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.22x13 | m | 35
47 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.28x13 | m | 20
48 | Firmas "Uponor" ECOFLEX QUATTRO 2x32/32+32/160 | m | 8
49 | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | k-ts | 1
50 | KATLA TELPA
51 | Firmas "KOMFORTS" cieta kurināmā katls AK-100 | k-ts | 1
52 | Firmas "KOMFORTS" akumulācijas tvertne AT-1000 (1000l) | k-ts | 2
53 | Boileris 750l komplektā ar el.tenu 9.0kW | k-ts | 1
54 | Firmas "GRUNDFOS" sūknis UPS 32-60F | k-ts | 2
55 | Firmas "GRUNDFOS" sūknis MAGNA 32-60 | k-ts | 1
56 | Firmas "GRUNDFOS" sūknis UP 20-30N | k-ts | 1
57 | Firmas "Danfoss" trīsceļu regulējošais vārsts VRG 3-15, Kvs=4 ar pievadu AMV435 | k-ts | 1
58 | Misiņa ventilis dn50 | gab. | 7
59 | Misiņa ventilis dn40 | gab. | 4
60 | Misiņa ventilis dn32 | gab. | 4
61 | Misiņa ventilis dn25 | gab. | 4
62 | Misiņa ventilis dn20 | gab. | 2
63 | Misiņa ventilis dn15 | gab. | 16
64 | Automātisks atgaisotājs | gab. | 3
65 | Ventilis dn25 ar noslēgkorķi | gab. | 3
66 | Ventilis dn15 ar noslēgkorķi | gab. | 6
67 | Balansējošais ventilis dn25 ar fiksatoru | gab. | 1
68 | Balansējošais ventilis dn20 ar fiksatoru | gab. | 1
69 | Vienvirziena vārsts dn40 | gab. | 1
70 | Vienvirziena vārsts dn32 | gab. | 3
71 | Vienvirziena vārsts dn20 | gab. | 1
72 | Vienvirziena vārsts dn15 | gab. | 1
73 | Manometrs (0-10bar) | gab. | 3
74 | Manometrs (0-4bar) | gab. | 6
75 | Termometrs (0-120grad.C) | gab. | 8
76 | Filtrs dn50 | gab. | 1
77 | Filtrs dn32 | gab. | 1
78 | Izplešanās tvertne 200l; 3bar | gab. | 1
79 | Izplešanās tvertne 80l; 10bar | gab. | 1
80 | Drošības varsts (3bar); dn32 | gab. | 2
81 | Drošības varsts (8bar); dn25 | gab. | 1
82 | Firmas "Danfoss" programmas bloks ECL 210(A237) | gab. | 1
83 | Āra tº sensors ESMT | gab. | 1
84 | Sensors uz cauruļvada | gab. | 1
85 | Vara caurule d.15x13 | m | 10
86 | Vara caurule d.28x25.6 | m | 15
87 | Vara caurule d.35x32 | m | 5
88 | Vara caurule d.42x39 | m | 20
89 | Tērauda caurules dn50 (d.60.0x3.0) | m | 20
90 | Plastmasas caurule dn32 | m | 10
91 | Plastmasas caurule dn20 | m | 5
92 | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.15x20 | m | 10
93 | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.28x20 | m | 20
94 | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.35x20 | m | 5
95 | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.42x20 | m | 30
96 | Firmas "Paroc" PV-AE cauruļu izolācija d.60x30 | m | 20
97 | Izolēts dūmvads d.300/d.400; h=7.0m (hor.daļa 1.0m) komplektā ar dūmsūkni SV-1.5, kondensāta izvadu un tīrīšanas lūka | k-ts | 1
98 | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | k-ts | 1
99
105
[9 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izdevumi materiālu transportam: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Virsizdevum: | [13 empty] | 0
Plānotā peļņa: | [13 empty] | 0
Sociālais nodoklis: | [9 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Pavisam kopā: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Būvprojekta daļas vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)