## koptame
Apstiprinu
(paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_____.gada____.____________
Būvniecības koptāme*
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Būves nosaukums:BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
| Tāme sastādīta: | 2012.gada 18.jūlijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 1.celtniecibas darbi. | 0
| Kopā: | 0
| Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 4% | 0
| Kopā: | 0
| Būvuzraudzība 1,5% | 0
| Autoruzraudzība 1,5% | 0
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
| Kopā ar PVN 21%: | 0
Sastādīja: : _________________
Sergejs Kozins
Sertifikāta Nr.20-4169

## Kopsav
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 1.celtniecibas darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Būves nosaukums:BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
|  | Par kopējo summu, Ls |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st. |  | 0
|  | Tāme sastādīta: |  | 2012.gada 18.jūlijā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (Ls) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1 | Celtniecības darbi
2 | 3 | Ūdensvads un kanalizācija
3 | 4 | Iekšējie elektroapgādes tīkli
4 | 5 | Apsardzes signalizācija
5 | 6 | Telekomunikāciju sistēmas tīkla izbūve.
Kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
|  | t.sk. darba aizsardzība: | 0.3%
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09%
Pavisam kopā
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.20-4169

## Celtn
Lokālā tāme Nr.1
Celtniecības darbi
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
[14 empty] | Tāmes izmaksas (Ls) : | 0
Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK un AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Meh. (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāža
2 | 02-00000 | Grīdas seguma un klāja demontāža | m2 | 152.4
3 | 02-00000 | Piekārto plākšņu griestu demontāža | m2 | 152.4
4 | 02-00000 | Starpsienu demontāža | m2 | 46.025
5 | 02-00000 | Ieejas durvju un nolaižamās žalūzijas demontāža (veikals) | gab | 1
6 | 02-00000 | Jumtiņa demontāža virs ieejas durvīm | gab | 1
7 | 02-00000 | Paaugstinājuma pie veikala ieejas demontāža līdz esošā trotuāra līmenim | m2 | 2
8 | 02-00000 | Radiatoru vairogu demontāža veikalā | m2 | 4.5
9 | 02-00000 | Atsevišķu kanalizācijas cauruļu posmu demontāža | m | 10
10 | 02-00000 | Esošā sanmezgla flīžu apdares demontāža | m2 | 16.5
11 | 02-00000 | WC demontāža | gab | 1
12 | 02-00000 | Izlietnes demontāža | gab | 1
13 | 02-00000 | Ailu kalšana mūra sienā | m3 | 7.6146
14 | 02-00000 | Būvgružu izvešana | m3 | 47.1534
15 |  | Būvkonstrukcijas
16 | 06-00000 | Ailu aizmūrēšana ar ķieģeļiem | m3 | 0.81396
17 | 06-00000 | Pārsedžu metāla konstrukciju montāža | kg | 654.56
18 |  | UPE300, L=3550 | kg | 315.2
19 |  | UPE1 80, L=2150 | kg | 91
20 |  | UPE1 80, L=1900 | kg | 82
21 |  | UPE140, L=1 600 | kg | 50.2
22 |  | L75x6 | kg | 43.4
23 |  | -4x40 | kg | 11.4
24 |  | -6X60 | kg | 21.3
25 |  | Loksne t=10, 250x550 | kg | 21.6
26 |  | d.14AIII, L=180 | kg | 1.76
27 |  | d.16AI | kg | 14.2
28 |  | Siets 100/100/5/5 Vr1 | kg | 2.5
29 |  | Stienis ar vītni M16 | m | 15
30 |  | Betons B25 | m3 | 0.09
31 |  | Sienas
32 | 08-00000 | Sa1. Esoša ārsiena, siltināta no iekšpuses ar minerālvati (100 mm) koka karkasā, 2 GKB ģipškartona plāksnes | m2 | 6.5
33 | 08-00000 | Sa2. Esoša ārsiena, siltināta no iekšpuses ar minerālvati (150 mm) koka karkasā, 1 GKBi ģipškartona plāksne, tvaika plēve | m2 | 4
34 | 08-00000 | S1. Koka karkasa starpsiena ar minerālvati (75 mm), 3 GKB gipškartona plāksnes, 1 GKBi gipškartona plāksne | m2 | 7.6
35 | 08-00000 | S2. Koka karkasa apšuvums ar 2 GKB gipškartona plāksnēm | m2 | 9.2
36 |  | Griesti
37 | 08-00000 | Sausā apmetuma plākšņu griesti uz metāla karkasa | m2 | 139.7
38 | 08-00000 | Mitrumizturīga ģipškaitona piekārtie griesti uz metāla karkasa | m2 | 13
39 |  | Grīdas
40 | 05-00000 | Betona grīdas 80mm ierīkošana | m2 | 13.6
41 | 08-00000 | Dabīga koka dēļu grīdas uz koka lāgām ierīkošana | m2 | 140.9
42 |  | Logi un durvis
43 | 08-00000 | V1. 1380x2560mm vitrīna ar 1 veramu vērtni | gab | 1
44 | 08-00000 | BSS. 5950x2800 stikla starpsiena ar matēta stikla horizontālām joslām, iekļaujot 2 bīdāmas durvis | gab | 0
45 | 08-00000 | BSD. 1400x2100mm stikla bīdāmas durvis ar matēta stikla horizontālām joslām | gab | 0
46 | 08-00000 | ĀD-1. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis, siltinātas | gab | 0
47 | 08-00000 | D-1. 1300x2100mm finierēta koka pusotrviru durvis | gab | 1
48 | 08-00000 | D-2. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis | gab | 1
49 | 08-00000 | D-3. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis, WC zīme | gab | 1
50 | 08-00000 | D-4. 950x2100mm finierēta koka vienviru durvis | gab | 1
51 | 08-00000 | D-5. 1100x2100mm matēta stikla durvis ar horizontālām joslām bez matējuma | gab | 1
52 | 08-00000 | Esošo koka ieejas durvju remonts | gab | 1
53 | 08-00000 | Logu ārējo palodžu montāža | m | 1.58
54 | 08-00000 | Logu iekšējo palodžu montāža | m | 1.58
55 | 08-00000 | Durvju apmaļu montāža | m | 26.25
56 |  | Apdares darbi
Grīdas
57 | 10-00000 | Salaizturīgas neslīdošas klinkera flīzes | m2 | 0
58 | 10-00000 | Iebūvēts kājslauķis | m2 | 1
59 | 10-00000 | Neslīdošas keramikas flīzes | m2 | 12.6
60 | 10-00000 | Dabīgas koka dēļu grīdas lakošana ar atsevišķu vietu piešpaktelēšanu | m2 | 140.9
61 |  | Grīdlīstes
62 | 10-00000 | Flīžu grīdlīste-analoga attiec.grīdas flīzēm-100mm | m | 11.5
63 | 10-00000 | Krāsota koka grīdlīste, h= 100mm | m | 87.1
64 |  | Sienas
65 | 10-00000 | Esošās mūra sienas apmetuma atjaunošana, krāsošana | m2 | 275
66 | 10-00000 | Jaunās ģipškaitona vai mūrētas sienas pierīvēšana, krāsošana | m2 | 22.2
67 | 10-00000 | Keramikas sienu flīzes | m2 | 5.8
68 | 10-00000 | Sienas spogulis | m2 | 1.3
69 |  | Griesti
70 | 10-00000 | Sausā apmetuma plākšņu griestu pierīvēšana, krāsošana | m2 | 139.7
71 | 10-00000 | Mitrumizturīga ģipškaitona piekārto griestu pierīvēšana, krāsošana | m2 | 13
Kopā:
[9 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 2%
Tiešās izmaksas kopā:
[9 empty] | Virsizdevumi : | % |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peļņa: | % |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% |  | 0
[9 empty] | Pavisam kopā: |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | PVN : | 21%
Līgumcena kopā:
Kopā:
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [13 empty] | 2012.gada 18.jūlijā
Sertifikāta Nr.20-4169

## UK
Lokālā tāme Nr.3
Ūdensvads un kanalizācija
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
[15 empty] | Tāmes izmaksas (Ls) : | 0
Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Meh. (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | AUKSTAIS UN KARSTAIS ŪDENSVADS
2 | 14-00000 | Esošā aukstā un karstā ūdensvada demontāža |  | 4: kompl; 5: 1
3 | 14-00000 | Noslēgvārsts TA60-15 | DN15 | 4: gab.; 5: 2
4 | 14-00000 | Jaucējkrāns izlietnei |  | 4: gab.; 5: 1
5 | 14-00000 | Poda skalošanas tvertnes ūdens mehānisms |  | 4: gab.; 5: 1
6 | 14-00000 | Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø16 | 4: t.m.; 5: 15
7 | 14-00000 | Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø20 | 4: t.m.; 5: 10
8 | 14-00000 | Cauruļvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm | Ø16 | 4: t.m.; 5: 15
9 | 14-00000 | Cauruļvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm | Ø20 | 4: t.m.; 5: 10
10 |  | IEKŠĒJĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJA
11 | 16-00000 | Esošās sadzīves kanalizācijas demontāža |  | 4: kompl; 5: 1
12 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø110 | 4: t.m.; 5: 9
13 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø50 | 4: t.m.; 5: 5
14 | 16-00000 | Veidgabali cauruļu savienošanai | Ø110 | 4: gab.; 5: 2
15 | 16-00000 | Ugunsdrošās manžetes | Ø110 | 4: gab.; 5: 1
16 | 16-00000 | Revīzija |  | 4: gab.; 5: 1
17 | 16-00000 | Pods ar skalošanas tvertni |  | 4: gab.; 5: 1
18 | 16-00000 | Izlietne ar sifonu |  | 4: gab.; 5: 1
20 | 16-00000 | WC aprīkojuma komplekts apmeklētājiem ar īpašām vajadzibām sakaņā ar zīmējumu |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 16-0000 | Atkritumu grozas ar mehānisko vāku metāla |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16-0000 | WC aprīkojuma komplekts: tualetes papīra turētājs, ziepju turētājs, papīra dvieļu kārba, pakaramais, poda tīrītājs ar turētāju |  | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 2% |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Virsizdevumi : | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | Peļņa: | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | Pavisam kopā: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | PVN : | 21% |  |  |  |  | #VALUE!
[10 empty] | Līgumcena kopā: | [5 empty] | #VALUE!
[14 empty] | Kopā: |  | 0
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums) |  |  |  | 15: 2012.gada 18.jūlijā
Sertifikāta Nr.20-4169

## El
Lokālā tāme Nr.4
Iekšējie elektroapgādes tīkli
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
[14 empty] | Tāmes izmaksas (Ls) : | 0
Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Meh. (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2 |  | Galvenā ēkas sadalne GS
3 |  | GS
4 | 18-00000 | Automātslēdzis 3-f C32A | gab. | 1
5 | 18-00000 | Kontroluzskaites skaitītājs 3-fāzu; 400/230V; 40A | kompl. | 1
6 |  | Sadale SS
7 | 18-00000 | Slodzes slēdzis 3-f 40A | gab. | 1
8 | 18-00000 | B+C kl. pārsprieg. aizsardzība 3F+1N (V25-B+C/3-NPE) vai analoga | kompl. | 1
9 | 18-00000 | Diferenciālā aizsardz. 1-f C16A 2-polu 30mA | gab. | 1
10 | 18-00000 | Automātslēdzis 1-f C16A | gab. | 16
11 | 18-00000 | Automātslēdzis 1-f C25A | gab. | 1
12 | 18-00000 | Automātslēdzis 1-f B10A | gab. | 7
13 | 18-00000 | El. palaidējs 1-polu, 20A, Usp=230VAC | gab. | 1
14 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes skapis 36 mod., ar metāla durvīm; z/a, IP41, individ. kompl. HAGER 3 rindu, aizslēdzams | kompl. | 1
15 | 18-00000 | Sadales skapja izmērus iespējams koriģēt ievērojot shēmas parametrus!
16 |  | Pārējie materiāli
17 | 18-00000 | El. rozete 1-viet. 1-fāzu, z/a | gab. | 29
18 | 18-00000 | El. rozete 1-viet. 1-fāzu, IP44, z/a | gab. | 2
19 | 18-00000 | EL. rozete 1-viet. z/a DATA | gab. | 28
20 | 18-00000 | EL. rozete 1-viet. v/a DATA | gab. | 2
21 | 18-00000 | El. slēdzis 1-polu; z/a | gab. | 6
22 | 18-00000 | El. slēdzis 2-polu, z/a | gab. | 3
23 | 18-00000 | El. pārslēdzis, z/a | gab. | 6
24 | 18-00000 | Montāžas kārba zemapmetuma | gab. | 74
25 | 18-00000 | Kustību sensors 360°, 10A, 230V | gab. | 1
26 | 18-00000 | Nozarkārba z/a | m | 4
27 | 18-00000 | PVC caurule d=16mm | m | 200
28 | 18-00000 | PVC caurule d=20mm | m | 320
29 | 18-00000 | PVC caurule d=50mm | m | 10
30 | 18-00000 | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 230
31 | 18-00000 | Kabelis PPJ 4x1.5 | m | 25
32 | 18-00000 | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 375
33 | 18-00000 | Kabelis PPJ 5x10 | m | 15
34 | 18-00000 | Kabelis PPJ 3x4 | m | 25
35 | 18-00000 | (N)HXH-FE-180/E30 3x1,5 | m | 25
36 | 18-00000 | El.zvans un zvana poga | kompl. | 1
37 |  | Gaismas ķermeņi
38 | 18-00000 | Evakuācijas norāde "IZEJA" g.ķ. 1x8W ar akumulatoru 1h, piem. GEF 108 vai analogs | gab. | 4
39 | 18-00000 | Virsbūvēts gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi,1x26W, IP20 piem. ZAPP 360 126HF WHITE vai analogs | gab. | 2
40 | 18-00000 | Griestu gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi, piemēram ZERO PS 6 42W vai līdzvērtīgs, bez reflektora | gab. | 46
41 | 18-00000 | Virsbūvēts gaismas ķermenis, plafons balts ar lumin. spuldzi, piemēram 1x26W G24d-3 D=320mm IP65 | gab. | 3
42 | 18-00000 | Halogēni gaismekļi, prožektori uz sliedes (grozāmi), piemēram, S45 Glamox vai līdzvērtīgi, spuldze1 x HIT-CRI 35, 70W G12 base, ar montāžas sliedi ~2,5m | gab. | 4
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 2% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi : | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peļņa: | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Pavisam kopā: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | PVN : | 21% |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Līgumcena kopā: | [5 empty] | #VALUE!
[13 empty] | Kopā: |  | 0
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [13 empty] | 2012.gada 18.jūlijā
Sertifikāta Nr.20-4169

## VS
Lokālā tāme Nr.5
Apsardzes signalizācija
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
[15 empty] | Tāmes izmaksas (Ls) : | 0
Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Meh. (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2 | 19-00000 | Apsardzes signalizācijas sistēmas centrālais panelis | DSC PC-1864 (Kārba, transformators) | 4: komp.; 5: 1
3 | 19-00000 | Apsardzes paplāšinātaju plate (8 zonas) | DSC PC 5108 | 4: gab.; 5: 1
4 | 19-00000 | Apsardzes signalizācijas sistēmas vadības klaviatūra | LCD PK-5500 | 4: gab.; 5: 1
5 | 19-00000 | Akumulatoru baterija | 12V 7Ah | 4: gab.; 5: 1
6 | 19-00000 | Relejs (12V, NO/NC kontakti 3A) | RM-1 | 4: gab.; 5: 1
7 | 19-00000 | Trauksmes sirēna | MR 300 RD / BL | 4: gab.; 5: 1
8 | 19-00000 | Kustības detektors | SRP 600 CROW | 4: gab.; 5: 6
9 | 19-00000 | Durvju magnētiskais kontakts | SC 516 WH | 4: gab.; 5: 4
10 | 19-00000 | Dūmu detektors | EA-318-4 | 4: gab.; 5: 8
11 | 19-00000 | Rokas darbības detektors |  | 4: gab.; 5: 2
12 | 19-00000 | Signalizācijas kabelis | CQR 6x0,22 | 4: m; 5: 240
13 | 19-00000 | Kopnes kabelis | UTP 4x2x0,5 | 4: m; 5: 45
14 | 19-00000 | Kabelis | JH(St)H 1x2x0,8 FE180E30 | 4: m; 5: 20
15 | 19-00000 | Kabelis | NYMJ 3x1.5 | 4: m; 5: 10
16 | 19-00000 | Instalācijas gofra | d=16mm | 4: m; 5: 100
17 | 19-00000 | Montāžas materiāli |  | 4: komp.; 5: 1
|  | Kopā: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
[10 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 2% |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Virsizdevumi : | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | Peļņa: | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | Pavisam kopā: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | PVN : | 21% |  |  |  |  | #VALUE!
[10 empty] | Līgumcena kopā: | [5 empty] | #VALUE!
[14 empty] | Kopā: |  | 0
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums) |  |  |  | 15: 2012.gada 18.jūlijā
Sertifikāta Nr.20-4169

## Telekom.
Lokālā tāme Nr.6
Telekomunikāciju sistēmas tīkla izbūve.
Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra
Objekta nosaukums: BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
Objekta adrese:Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35
Pasūtījuma Nr.: 206
[14 empty] | Tāmes izmaksas (Ls) : | 0
Tāme sastādīta 2012.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Meh. (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 19-00000 | Kabelis UTP (4x2x0.5) Cat5e | m | 425
2 | 19-00000 | HDMI kabelis 10metri ar spraudņiem - projektoram | gab. | 1
3 | 19-00000 | VGA kabelis 10metri ar spraudņiem - projektoram | gab. | 1
4 | 19-00000 | UTP, Cat5e, 24 portu datortīkla savienotājpanelis (24x RJ45) 1U | gab. | 1
5 | 19-00000 | Kabeļu kārtotājs- horizontālais 19" 1U | gab. | 1
6 | 19-00000 | Ligzda RJ45, UTP, Cat5e | gab. | 19
7 | 19-00000 | Z/A 2-vietīga vājstrāvas rozete ar pārsegu (2xRJ45) | kompl. | 9
8 | 19-00000 | Z/A HDMI - VGA rozete ar pārsegu | kompl. | 1
9 | 19-00000 | Z/A komutācijas kārba | gab. | 10
10 | 19-00000 | V/A 1-vietīga vājstrāvas rozete (1xRJ45) | kompl. | 1
11 | 19-00000 | Z/A HDMI- VGA rozete ar pārsegu | gab. | 1
12 | 19-00000 | Instalācijas caurule d-25mm | m | 20
13 | 19-00000 | Gofrēta instalācijas caurule d-25mm | m | 25
14 | 19-00000 | Instalācijas materiāli un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 2% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi : | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Peļņa: | % |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Pavisam kopā: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | PVN : | 21% |  |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Līgumcena kopā: | [5 empty] | #VALUE!
| Piezīmes: | [11 empty] | Kopā: | 0
1. Telekomunikāciju komutācijas skapi 19" izmantot esošo.
Sastādīja: Jānis Zagorskis
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: Sergejs Kozins
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [13 empty] | 2012.gada 18.jūlijā
Sertifikāta Nr.20-4169