ATZINUMS

Objekts:	Katlakalna bibliotēkas renovācija

Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība

Rīgā, 2012.06.19

Ēkas konstruktīvo elementu vizuālo un tehnisko apskati veica SIA “IV Projekts” inženieri 2012.g. jūnijā. Tika apsekota ēkas daļa, kurā paredzēts veikt renovācijas darbus.

Apsekotas ēkas nesošās konstrukcijas kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tas ļauj ēkas renovācijas laikā izpildīt pēc atsevišķi izstrādāta un saskaņota  projekta  sekojošus  darbus: 1.stāva esošo sienu pastiprināt ar metāla aptverēm; 1. stāva izcirst jaunas ailas un ierīkot pārsedzes.

Norādītās telpas renovācija nepasliktinās ēkas esošo nesošo konstrukciju stāvokli.

SASTĀDĪJA: 	 		                                             Būvinženieris V.Kožuhovs

## Sertifikāts Nr.20-076