#### PASKAIDROJUMA  RAKSTS

1.		Tehniskajā projekta „Katlakalna bibliotēkas renovācija” būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz arhitektūras daļu un saskaņā ar esošajām normām būvkonstrukciju projektēšanai. Projektā pieņemti sekojošie pamatnosacījumi :

  - Vēja spiediena pamatvērtība – 0.30 kN/m2;

  - Sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība  – 1.35 kN/m;

  - Normatīva slodze uz pārsegumiem – pēc pasūtītāja uzdevuma;

  - Aprēķinātais grunts sasalšanas dziļums  -1.2 m;

  - Āra gaisa ziemas aprēķina temperatūra  -20°C.

2.      Projektā BK daļā paredzēti sekojošie konstruktīvie risinājumi:

  - 1.stāva esošo sienu pastiprināšana ar metāla aptverēm.

  - 1. stāva jaunu ailu izciršana un pārsedžu ierīkošana.

- Visi celtniecības darbi jāveic saskaņā ar darbu veikšanas pastāvošajām       normām, tai skaitā ”Darba drošības tehnikas” normām.

Būvinženieris, SIA “IV Projekts”:                          	         (V.Kožuhovs)		(Sertif. Nr.20-076)