## Sheet1
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS IEKŠĒJO TĪKLU SADAĻAS SPECIFIKĀCIJA
Projekta dokumemtācijas komplekts sastāv no projekta rasējumiem un specifikācijas. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Nr. | Nosaukums | Izmēri | Daudzums | Mērvienība | Piezīmes
AUKSTAIS UN KARSTAIS ŪDENSVADS
1 | esošā aukstā un karstā ūdensvada demontāža
2 | noslēgvārsts TA60-15 | DN15 | 2 | gab. | T&A Hydronics
3 | jaucējkrāns izlietnei |  | 1 | gab.
4 | poda skalošanas tvertnes ūdens mehānisms |  | 1 | gab.
5 | Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø16 | 15 | t.m. | Uponor
6 | Unipipe dzeramā ūdens plastmasas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø20 | 10 | t.m. | Uponor
7 | cauruļvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm | Ø16 | 15 | t.m. | Armaflex
8 | cauruļvadu izolācija SH/Armaflex 13 mm | Ø20 | 10 | t.m. | Armaflex
IEKŠĒJĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJA
1 | esošās sadzīves kanalizācijas demontāža
2 | plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø110 | 9 | t.m.
3 | plastmasas kanalizācijas caurule ar veidgabaliem un stiprinājumiem | Ø50 | 5 | t.m.
4 | veidgabali cauruļu savienošanai | Ø110 | 2 | gab.
5 | ugunsdrošās manžetes | Ø110 | 1 | gab.
6 | revīzija |  | 1 | gab.
7 | pods ar skalošanas tvertni |  | 1 | gab.
8 | izlietne ar sifonu |  | 1 | gab.
| T-branch-30 | 110/110 | PP |  | 1 | T30 | 30
| T-branch-45 | 50/50 | PP |  | 2
| T-branch-45 | 75/75/50 | PP |  | 4
| T-branch-45 | 110/110/50 | PP |  | 8
| T-branch-45 | 110/110/50 | PP |  | 2 | T30 | 30
| T-branch-45 | 110/110/75 | PP |  | 1
| T-branch-45 | 110/110 | PP |  | 5
| T-branch-45 | 110/110 | PP |  | 6 | T30 | 30
| T-branch-60 | 50/50 | PP |  | 1
| T-branch-60 | 110/110/50 | PP |  | 1
| T-branch-60 | 110/110/50 | PP |  | 1 | T30 | 30
| T-branch-90 | 50/50 | PP |  | 3
| T-branch-90 | 110/110/50 | PP |  | 2
| T-branch-90 | 110/110 | PP |  | 4
| T-branch-38 | 110/110/50 | PP |  | 1
| T-branch-50 | 110/110/50 | PP |  | 1
| T-branch-51 | 50/50 | PP |  | 1
| T-branch-51 | 110/110 | PP |  | 1 | T30 | 30
| T-branch-52 | 110/110/50 | PP |  | 1
| T-branch-53 | 50/50 | PP |  | 1
| T-branch-53 | 110/110/50 | PP |  | 2
| T-branch-54 | 50/50 | PP |  | 1
| T-branch-54 | 110/110/50 | PP |  | 1
| T-branch-54 | 110/110/50 | PP |  | 1 | T30 | 30
| T-branch-68 | 110/110 | PP |  | 1
| T-branch-77 | 50/50 | PP |  | 1
| T-branch-80 | 110/110 | PP |  | 1
| T-branch-82 | 110/110 | PP |  | 1
| T-branch-83 | 110/110/50 | PP |  | 1
| X-branch | 50/50 | PP |  | 1
| X-branch | 110/110 | PP |  | 1