## Tāme
Tāme Nr. __
Ēkas apkures sistēmas renovācija
Objekta nosaukums: Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja
Objekta adrese Ķekavas pagasts"Zentenes"
Būvuzņēmējs:
Pasūtījuma Nr.:
[13 empty] | Tāmes izmaksas: |  | Ls
Tāme sastādītā:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Ls)
|  |  | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.)
1 | 17-līg.c. | Radiatoru demontāža | gab. | 38
2 | 17-līg.c. | Cauruma urbšana sienās un pārsegumos | gab. | 126
3 | 17-līg.c. | Apkures stāvvadu Ø 26,9×2,8 pārtaisīšana | gab. | 48
4 | 17-līg.c. | Gaisa izlaide DN 15 | kompl. | 2
5 | 17-līg.c. | Gaisa izlaide DN 20 | kompl. | 2
6 | 17-līg.c. | Ūdens izlaide DN 15 | kompl. | 2
7 | 17-līg.c. | Ūdens izlaide DN 20 | kompl. | 6
8 | 17-līg.c. | Ūdens izlaide DN 25 | kompl. | 4
9 | 17-līg.c. | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-300-920 | gab. | 1
10 | 17-līg.c. | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-400 | gab. | 1
11 | 17-līg.c. | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-520 | gab. | 1
12 | 17-līg.c. | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-720 | gab. | 29
13 | 17-līg.c. | Radiatori ar sānu pieslēgumu 22K-400-1400 | gab. | 6
14 | 17-līg.c. | Termostata galva radiatoriem | gab. | 38
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Ls)
|  |  | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.)
15 | 17-līg.c. | Radiatora vārsts TS-90 Ø 1/2" | kompl. | 38
16 | 17-līg.c. | Radiatora atpakaļgaita vārsts Ø 1/2" | kompl. | 38
17 | 17-līg.c. | Lodveida krāns Ø 1/2" | kompl. | 26
18 | 17-līg.c. | Lodveida krāns Ø 3/4" | kompl. | 12
19 | 17-līg.c. | Lodveida ventilis Ø 1 1/4" | kompl. | 4
20 | 17-līg.c. | Lodveida ventilis Ø 1 1/2" | kompl. | 8
21 | 17-līg.c. | Balans. vārsts Ø 3/4" | kompl. | 12
22 | 17-līg.c. | PP-R caurules Ø 20x3,4; PN20 | m | 70
23 | 17-līg.c. | PP-R caurules Ø 25x4,2; PN20 | m | 12
24 | 17-līg.c. | PP-R caurules Ø 32x5,4; PN20 | m | 300
25 | 17-līg.c. | PP-R caurules Ø 40x6,7; PN20 | m | 12
26 | 17-līg.c. | Tērauda caurules Ø 48,3x3,0 | m | 24
27 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 20x3,4 | gab. | 240
28 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 32x5,4 | gab. | 32
29 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 20x20x20 | gab. | 24
30 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 25x20x25 | gab. | 16
31 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 32x20x32 | gab. | 60
32 | 17-līg.c. | Līkums PP-R 90° Ø 40x32x40 | gab. | 16
33 | 17-līg.c. | Trejgabals tērauda DN 32 | gab. | 4
34 | 17-līg.c. | Trejgabals tērauda DN 40 | gab. | 4
35 | 17-līg.c. | Pārēja PP-R DN 25/20 | gab. | 12
36 | 17-līg.c. | Pārēja PP-R DN 32/25 | gab. | 8
37 | 17-līg.c. | Pārēja tērauda DN 40 | gab. | 4
38 | 17-līg.c. | Apvads PP-R DN 20 | gab. | 64
39 | 17-līg.c. | Apvads PP-R DN 25 | gab. | 16
40 | 17-līg.c. | Apvads PP-R DN 32 | gab. | 44
41 | 17-līg.c. | Saskruve ar iekšējo vītni DN 20 / Ø 1/2" | gab. | 92
42 | 17-līg.c. | Korķis DN 40 | gab. | 4
43 | 17-līg.c. | Uzmava DN 32 | gab. | 20
44 | 17-līg.c. | Izolācija uz esošiem stāvvadiem Ø 28x20, L=2,0 m | m | 210
45 | 17-līg.c. | Cauruļu tūrētāji | kompl. | 1
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Ls)
|  |  | Mērvienība | Daudzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (p.) | materiāli (p.) | mehānismi (p.)
46 | 17-līg.c. | Palīgmateriāli (skābeklis, acetilēns, elektrodi, līni, fasondaļas, smērviela, abrazīvie diski, cimdi, balons lodēšanai u.c.) | kompl. | 1
47 | 17-līg.c. | Siltummezgla automātikas noregulēšana | kompl. | 1
48 | 17-līg.c. | Hidraulika, nodošana ar aktu | kompl. | 1
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%): | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Peļņa (__%): | [10 empty] | 0
OVSAI (24,09%): | [11 empty] | 0 |  |  | 0
Pavisam kopā | [10 empty] | 0