## Sheet1
Lokālā tāme 3
ELEKTROAPGĀDE
Objekta nosaukums: Dažādu sociālo grupu kopdzīvojama māja
Objekta adrese Ķekavas pagasts "Zentenes"
Būvuzņēmējs:
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | Spēka sadale SS3-1 | kompl. | 1
2 | Spēka sadale SS3-2 | kompl. | 1
3 | Spēka sadale SS3-3 | kompl. | 1
4 | Spēka sadale SS3-4 | kompl. | 1
5 | Spēka sadale AS3-1 | kompl. | 1
6 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP20 | gab. | 16
7 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP20+akum | gab. | 5
8 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP65 | gab. | 3
9 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP65+akum | gab. | 3
10 | Apgaismes armatūra , mont. pie griestiem, IP44+sl | gab. | 1
11 | Apg. armatūra , mont. pie griestiem, IP20 E-27 | gab. | 60
12 | Apg. armatūra , mont. pie griestiem, IP20 E-27+akum | gab. | 1
13 | Apg. armatūra , mont. pie griestiem, IP65 E-27 | gab. | 12
14 | Avārijas apgaismes armatūra "Izeja", deg visu laiku, IP20 | gab. | 3
15 | Krustaslēdzis In=10A IP-20 | gab. | 24
16 | Pārslēdzis In=10A IP-20 | gab. | 48
17 | Grupu slēdzis, , In=10A IP-20 | gab. | 26
18 | Grupu slēdzis, , In=10A IP-44 | gab. | 14
19 | Grupu slēdzis, , In=10A IP-65 | gab. | 2
20 | Grupu slēdzis, , In=10A IP-20 sap | gab. | 2
21 | Grupu slēdzis, , In=10A IP-44 sap | gab. | 2
22 | Poga in=10A IP-20 | gab. | 9
23 | Sienas kontakts,1PH+Z In=16A IP-20 dub | gab. | 116
24 | Sienas kontakts,1PH+Z In=16A IP-44 dub | gab. | 10
25 | Sienas kontakts,1PH+Z In=16A IP-44 | gab. | 4
26 | Sienas kontakts,3PH+Z In=16A IP-44 | gab. | 1
27 | Nozarkarba | gab. | 39
28 | Kabelis AXMK 4x35mm2 | m | 6
29 | Kabelis NYY 5x16mm2 | m | 5
30 | Kabelis NYY 5x 6mm2 | m | 80
31 | Kabelis NYY 5x 4mm2 | m | 5
32 | Kabelis NYY 3z2,5mm2 | m | 45
33 | Kabelis NYY 3x1,5mm2 | m | 46
34 | Kabelis MMJ 5x4 mm2 | m | 55
35 | Kabelis MMJ 3x4 mm2 | m | 360
36 | Kabelis MMJ 3x2,5 mm2 | m | 575
37 | Kabelis MMJ 4x1,5 mm2 | m | 480
38 | Kabelis MMJ 3x1,5 mm2 | m | 455
39 | Kabelis MMJ 2x1.5 mm2 | m | 70
40 | Zemejuma vads 1x4mm | m | 180
41 | Kabe'la gala apdare 35mm2 AL | kompl. | 1
42 | PE caurule 25mm gof | m | 300
43 | PE caurule 16mm gluda | m | 600
44 | Kabeļa plaukts KS80-400 | m | 56
45 | Potenciāla izlidzināšanas sadalne | kompl. | 7
46 | Sildītājs 1kv ar trmostatu | gab. | 1
47 | Gaismas sensors | gab. | 1
48 | Nosūces ventilators | gab. | 6
49 | Trauksmes slēdzis ar pogu | gab. | 64
50 | Trauksmes slēdzis ar pogu un virvi | gab. | 9
51 | Transformators 240/15v | gab. | 28
52 | Kontrolierīce FEN1001 | gab. | 28
53 | Signālgaismeklis FIM 1000 | gab. | 27
54 | Signālpults ar piecvietīgo ramiti FIM 1300 | gab. | 5
55 | Skaņu signāls FIP 1001 | gab. | 1
56 | Kabelis MMJ 3x2,5 mm2 | m | 50
57 | Instalācijas kabelis:4x0.5 | m | 950
58 | PE caurule 16mm gluda | m | 480
59 | PE caurules d-16 gofr | m | 85
[9 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izdevumi materiālu transportam: | [9 empty] | __% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Virsizdevum: | [9 empty] | __% |  |  |  | 0
Plānotā peļņa: | [9 empty] | __% |  |  |  | 0
Sociālais nodoklis: | [9 empty] | 24.09% |  |  |  | 0
Pavisam kopā: | [13 empty] | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
PVN: | [9 empty] | __% |  |  |  | 0
Kopā: | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pieņēma
(paraksts un tā atšifrējums, datums)