## Kopizm. apr.1
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1
Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu,Ls |  |  |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
1 | 0-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0-2 | Būvobjekta uzturēšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie celtniecības darbi
3 | 1-1,1 | Ēkas konstrukciju izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-1,2 | Mūra sienu apmetums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-1,3 | Ģipškartona starpsienas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-1,4 | Sienu apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-1,5 | Margas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-1,6 | Grīdu konstrukcijas ,segumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-1,7 | Griesti, apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-1,8 | Fasāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-1,9 | Durvis, vārti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1-1,10 | Logi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1-1,11 | Kājslauķi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženierkomunikācijas
15 | 1-2 | Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli ŪK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1-3 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1-4 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1-5 | Elektroapgāde. Iekšējie tīkli EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1-6 | Labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi __% |  |  | 0
Peļņa __% |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
PVN 21.00 % no visu celtniecības izmaksu kopējās summas |  |  | 0
|  | kopā ar PVN: | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## DOP-sag
Lokālā tāme Nr.0-1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | GP |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Pagaidu žogs | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Celtniecības,ofisa,noliktavas moduļu atvešana,uzstādīšana,aizvešana | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Būvgružu savākšana un transportēšana uz pārstrādi | m3 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## DOP-uztur
Lokālā tāme Nr.0-2
Būvobjekta uzturēšanas izmaksas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | GP |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Celtniecības modulis 3 gab | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Ofisa modulis 1 gab. | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Celtniecības modulis inventāram | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Būvlaukuma apsardze | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Atkritumu konteineri 1 gab. | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Būvlaukuma vadība (būvlaukuma vadītāja un palīga algas) | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Maksa par elektroenerģiju | mēneši | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Izdevumi darba drošībai būvlaukumā: margas, norobežojošās lentes, informācijas zīmes | obj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Darbu veikšanas projekta izstrāde | obj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Objekta sagatavošana nodošanai: tīrīšana, atzinumu savākšana, ekspluatācijas rokasgrāmatas | obj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Visp. būvd.
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārceltnieciskie darbi 2.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ēkas konstrukciju izbūve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ārējās kāpnes,lieveņi un pandusi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Līg.cena | Šķembu pamatojuma ierīkošana | m3 | 20.86 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Līg.cena | Veidņu uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa un veidņu materiālu izmaksa | m2 | 28.5905 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Līg.cena | Kāpņu,pandusu stiegrošana | t | 0.9387 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Līg.cena | Monolīto kāpņu,pandusu betonēšana, betons B20 | m3 | 15.645 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Līg.cena | Evakuācijas kāpnes asīs A-B ;4-5 | t | 0.8547 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Līg.cena | Evakuācijas kāpnes asīs A-B ;10-11 | t | 0.60748 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Mūra sienu apmetums | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Līg.cena | Apmest sienas ar Knauf MP 75 | m2 | 2187.405 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf MP 75 | kg | 22967.7525 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Stuc-Primer | l | 240.6146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ģipškartona starpsienas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Līg.cena | Ierīkot ģipškartona starpsienas (2xGKF+2xGKF;b=100mm) pa metāla profilu karkasu ar 50mm akmensvates izolāciju (EI 60) | m2 | 25.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 18.13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc UNS 37 IL b=50mm | m2 | 27.195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 51.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 70 mm | m | 31.08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībelis 6/40 = 100 gb./Paka | 100 gb. | 0.4144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GKF plāksnes 12,5 mm 1200 x 2600 HRAK | m2 | 113.96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 0.7511 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 0.7511 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uniflott 25 kg-maiss | kg | 10.36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fugenfüller (špaktele) Leicht 25 kg-maiss | kg | 20.72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 38.85 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | m | 6.475 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 5.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3,2 | Līg.cena | Ierīkot ģipškartona starpsienas (2xGKBI+2xGKBI;b=100mm) pa metāla profilu karkasu ar 75mm akmensvates izolāciju | m2 | 77.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 54.39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc UNS 37 IL b=50mm | m2 | 81.585 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 155.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm.70 mm | m | 93.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībelis 6/40 = 100 gb./Paka | 100 gb. | 1.2432 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GKBI plāksnes 12,5 mm 1200 x 2600 HRAK | m2 | 341.88 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 1.0101 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 2.2533 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uniflott 25 kg-maiss | kg | 31.08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fugenfüller (špaktele) Leicht 25 kg-maiss | kg | 62.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 116.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | m | 19.425 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 15.54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3,2 | Līg.cena | Ierīkot ģipškartona starpsienas (2xGKB+2xGKBI;b=100mm) pa metāla profilu karkasu ar 75mm akmensvates izolāciju | m2 | 525.525 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 367.8675 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc UNS 37 IL b=50mm | m2 | 551.8012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 1051.05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm.70 mm | m | 630.63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībelis 6/40 = 100 gb./Paka | 100 gb. | 8.4084 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GKB plāksnes 12,5 mm 1200 x 2600 HRAK | m2 | 1156.155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GKBI plāksnes 12,5 mm 1200 x 2600 HRAK | m2 | 1156.155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 6.8318 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 15.2402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uniflott 25 kg-maiss | kg | 210.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fugenfüller (špaktele) Leicht 25 kg-maiss | kg | 420.42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 788.2875 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | m | 131.3812 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 105.105 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3,2 | Līg.cena | Ierīkot ģipškartona starpsienas (2xGKB+2xGKB;b=100mm) pa metāla profilu karkasu ar 75mm akmensvates izolāciju | m2 | 520.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 364.413 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc UNS 37 IL b=50mm | m2 | 546.6195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CW-P 50/4000 Starps.konstr. Knauf | m | 1041.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm.70 mm | m | 624.708 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībelis 6/40 = 100 gb./Paka | 100 gb. | 8.3294 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GKB plāksnes 12,5 mm 1200 x 2600 HRAK | m2 | 2290.596 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 6.7677 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm =1000 gb./Paka | 1000 gb | 15.0971 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uniflott 25 kg-maiss | kg | 208.236 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fugenfüller (špaktele) Leicht 25 kg-maiss | kg | 416.472 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 780.885 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūru aizsargšina 31/31/04 3000 mm | m | 130.1475 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alum. stūru aizsarglenta 52 mm = rullis 30 m | m | 104.118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sienu apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1 | Līg.cena | Līdzināt,špaktelēt iekšsienas ar Knauf Multi-finish | m2 | 4076.04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Multi-Finish | kg | 9782.496 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Tiefengrund LF | l | 611.406 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2 | Līg.cena | Sienu gruntēšana ar lateksa ūdens bāzes gruntskrāsu Scotte Grund | m2 | 3612.89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3 | Līg.cena | Sienu krāsošana ar tonētu lateksa bāzes krāsu Beckerplast (2 kārtās) | m2 | 3612.89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4 | Līg.cena | Hidroizolācijas ieklāšana sienām DEITERMANN DS 2x vai analoga | m2 | 273.07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5 | Līg.cena | Sienu virsmas gruntēšana ar mira 4120 (1:3) | m2 | 463.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,6 | Līg.cena | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm | m2 | 463.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | keramiskas flīzes | m2 | 509.465 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | flīžu līme | kg | 2084.175 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šuvotājs | kg | 231.575 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,7 | Līg.cena | Ierīkot laminētas ūdensizturīgas starpsienas dušām ; WC (h=2,1m) | m2 | 111.51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Margas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5,1 | Līg.cena | Ierīkot kāpņu margas | t.m. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5,2 | Līg.cena | Ierīkot terases margas | t.m. | 7.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5,3 | Līg.cena | Ierīkot invalīdu uzbrauktuves un ārējo kāpņu margas | t.m. | 17.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Grīdu konstrukcijas ,segumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu konstrukcijas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GG-01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1 | Līg.cena | Ierīkot dol.šķembupamatni b=80mm | m2 | 475.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2 | Līg.cena | Ierīkot izolācijas slāni b=100mm | m2 | 475.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESTPLAST EPS150 FS25 b=100 | m2 | 499.695 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,3 | Līg.cena | ESTRICH klona izbūve, b=70mm, ar polipropilēna stiegrojumu 0.9 kg/m3 | m2 | 475.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GG-02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,4 | Līg.cena | Grīdu līdzināsana ar pašizlīdzinošo grīdas masu Vetonit 3000 līdz 3mm | m2 | 152.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GG-03 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 | Līg.cena | Grīdu līdzināsana ar pašizlīdzinošo grīdas masu Vetonit 3000 līdz 3mm | m2 | 123.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GG-04 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,6 | Līg.cena | Ierīkot dol.šķembu pamatni b=80mm | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,7 | Līg.cena | Ierīkot izolācijas slāni b=100mm | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESTPLAST EPS150 FS25 b=100 | m2 | 106.575 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,8 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 111.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 406 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,9 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=70mm | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,10 | Līg.cena | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,11 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 101.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GG-05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,12 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 61.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips Gp-07 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,13 | Līg.cena | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 38.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,14 | Līg.cena | Slīpētas betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 38.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GP-01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,15 | Līg.cena | Ierīkot skaņas izolācijas slāni b=30mm | m2 | 311.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc ROB 50 | m2 | 327.39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,16 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 311.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 342.98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 1247.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,17 | Līg.cena | Keramzītbetona kārtas izbūve b=80mm | m2 | 311.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,18 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 311.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GP-02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,19 | Līg.cena | Ierīkot skaņas izolācijas slāni b=30mm | m2 | 448.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc ROB 50 | m2 | 471.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,20 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 448.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 493.68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 1795.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,21 | Līg.cena | Keramzītbetona kārtas izbūve b=80mm | m2 | 448.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,22 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 448.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GP-03 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,23 | Līg.cena | Ierīkot skaņas izolācijas slāni b=30mm | m2 | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc ROB 50 | m2 | 139.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,24 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 146.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 532 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,25 | Līg.cena | Keramzītbetona kārtas izbūve b=80mm | m2 | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,26 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=20mm | m2 | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GP-04 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,27 | Līg.cena | Tvaika izolācija | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,28 | Līg.cena | Ierīkot skaņas izolācijas slāni b=30mm | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc ROB 50 | m2 | 61.32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,29 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 64.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 233.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,30 | Līg.cena | Keramzītbetona kārtas izbūve b=70mm | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,31 | Līg.cena | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,32 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=0-20mm | m2 | 58.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu tips GP-05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,33 | Līg.cena | Ierīkot skaņas izolācijas slāni b=30mm | m2 | 29.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc ROB 50 | m2 | 31.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,34 | Līg.cena | Ierīkot armatūras sietu grīdās | m2 | 29.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armartūras siets d=4 100x100 | m2 | 32.67 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | distanceri | gab | 118.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,35 | Līg.cena | Keramzītbetona kārtas izbūve b=80mm | m2 | 29.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,36 | Līg.cena | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 29.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,37 | Līg.cena | Betona kārtas izbūve b=0-20mm | m2 | 29.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdu segumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,38 | Līg.cena | Flīzēt grīdas | m2 | 369.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens masas flīzes | m2 | 406.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | flīžu līme | kg | 1660.95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šuvotājs | kg | 184.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,39 | Līg.cena | Ierīkot nodilumizturīgu linoleju grīdās | m2 | 256.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,40 | Līg.cena | Ierīkot dabīgo linoleju grīdās | m2 | 1388.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,41 | Līg.cena | Ierīkot linoleja grīdlīstes | t.m. | 1480.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,42 | Līg.cena | Ierīkot flīžu grīdlīstes | t.m. | 332.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Griesti, apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,1 | Līg.cena | Ierīkot parastā ģipškartona GKB 12.5mm piekārtos griestus pa metāla profilu un stiprinājumu sistēmu KNAUF D113 | m2 | 301.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,2 | Līg.cena | Ierīkot KNAUF apkalpošanas lūkas | gab | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,3 | Līg.cena | Ģipškartona griestu šuvju aizdare ar Uniflott, iestrādājot šuvēs sietiņlentu, slīpēšana | m2 | 301.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,4 | Līg.cena | Nobeiguma špakteļmasas kārtas uzklāšana, slīpēšana | m2 | 301.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 | Līg.cena | Minerālplātņu (600x600) iekārto griestu montāža | m2 | 1607.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plāksne Akusto Melody 600x600 | m2 | 1687.56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Galvenais profils 3,6m | m | 1417.5504 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķērsprofils 1,2m | m | 2818.2252 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķērsprofils 0,6m | m | 1350.048 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perimetra profils 3,0m | m | 877.5312 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekare T veida profilam | gab. | 1130.6652 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stieple ar cilpu,50cm | gab. | 1130.6652 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkurnagla 6x35 | gab. | 1130.6652 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,6 | Līg.cena | Līdzināt,špaktelēt griestus ar Knauf Boardfinish | m2 | 14.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Board-Finish | kg | 46.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Tiefengrund LF | l | 1.45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,7 | Līg.cena | Līdzināt,špaktelēt griestus ar Knauf Multi-finish | m2 | 315.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Multi-Finish | kg | 694.76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Tiefengrund LF | l | 31.58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,8 | Līg.cena | Griestu gruntēšana ar lateksa ūdens bāzes gruntskrāsu Scotte Grund | m2 | 330.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,9 | Līg.cena | Griestu krāsošana ar lateksa bāzes krāsu Beckerplast 3 | m2 | 330.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Fasāde | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,1 | Līg.cena | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 1280 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatņu īre | m2 | 1280 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,2 | Līg.cena | Siltuma izolācijas ierīkošana sienām | m2 | 1197.81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paroc Fas 3 b=50mm | m2 | 1257.7005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava SAKRET BK | kg | 5390.145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikons | gab | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeļi | gab | 4791.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,3 | Līg.cena | Ārējo stūru ierīkošana ailām | t.m. | 260.806 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC stūri ar sietu | t.m. | 286.8866 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,4 | Līg.cena | Armējošā sieta iestrāde sienās | m2 | 1197.81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC siets (8x8mm) | m2 | 1377.4815 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sakret BAK 25kg Līmēšanas un armēšanas java | kg | 6587.955 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,5 | Līg.cena | Ierīkot dekoratīvo apmetumu fasādei | m2 | 1197.81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Knauf Mineralputz Diamant Reibeputz | kg | 4551.678 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,6 | Līg.cena | Fasādes krāsošana | m2 | 1197.81 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tonēta egalizācijas krāsa | kg | 479.124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8,7 | Līg.cena | Ierīkot krāsainā minerīta panelējumu fasādē | m2 | 125.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Durvis, vārti | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iekšdurvis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,1 | Līg.cena | Ierīkot PVC durvju bloku 1800x2100 D10 | gab | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,2 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 900x2100 D11 EI30 | gab | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,3 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 900x2100 D12 EI30 | gab | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,4 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 900x2100 D14 | gab | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,5 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 900x2100 D15 | gab | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,6 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 800x2100 D16 | gab | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,7 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 800x2100 D17 | gab | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,8 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 700x2100 D19 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,9 | Līg.cena | Ierīkot krāsotas vienviru durvis 700x2100 D20 | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,10 | Līg.cena | Ierīkot sabīdāmās durvis 1800x2100 D22 | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,11 | Līg.cena | Ierīkot sabīdāmās durvis 1500x2100 D23 | gab | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,12 | Līg.cena | Ierīkot sabīdāmās durvis 1200x2100 D24 | gab | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Logi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,1 | Līg.cena | Ierīkot ārējas skārda palodzes un lāseņus ar PDF pārklājumu | t.m. | 108 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kājslauķi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11,1 | Līg.cena | Ierīkot kājslauķus | m2 | 2.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli ŪK.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 0 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ŪK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 0 | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aukstais ūdensvads Ū1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Līg.cena | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis d=15 | gab. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Līg.cena | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis d=20 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Līg.cena | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis d=25 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Līg.cena | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis d=32 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Līg.cena | Noslēgarmatūra – lodveida ventilis d=40 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Līg.cena | Tukšošanas krāns d=15 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Līg.cena | Ārējais laistīšanas krāns ar lokano šļūteni L=30m d=15 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju, piem. Unipipe » (ar presētiem savienojumiem) 16x2,0 | m | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju, piem « Unipipe (ar presētiem savienojumiem) 18x2,0 | m | 98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., piem « Unipipe, ar pretkondensāta izolāciju (ar presētiem savienojumiem) 20x2,25 | m | 171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., piem « Unipipe, ar pretkondensāta izolāciju (ar presētiem savienojumiem) 25x2.5 | m | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., piem « Unipipe, ar pretkondensāta izolāciju (ar presētiem savienojumiem) 32x3.0 | m | 46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., piem « Unipipe, ar pretkondensāta izolāciju (ar presētiem savienojumiem) 40x4.0 | m | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., piem « Unipipe, ar pretkondensāta izolāciju (ar presētiem savienojumiem) 50x4.5 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Līg.cena | Stopkrāns d=16 | gab. | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ugunsdzēsības ūdensvads Ū2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Līg.cena | Noslēgarmatūra- aizbīdnis d=50 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Līg.cena | Ugunsdzēsības krāns ar ventili, stobru, izplūdes sprauslu un šļūteni L=20m, skapī d=50 | Kompl. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Līg.cena | Tērauda cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ar pretkorozijas krāsu 57x3.0 | m | 65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Līg.cena | Pārnēsājamais putu ugunsdzēsības aparāts 6kg | gab. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Karstais ūdensvads T3, T4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Līg.cena | Noslēgarmatūra –lodveida ventilis d=15 | gab. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Līg.cena | Noslēgarmatūra –lodveida ventilis d=20 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Līg.cena | Noslēgarmatūra –lodveida ventilis d=25 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Līg.cena | Noslēgarmatūra –lodveida ventilis d=32 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Līg.cena | Pretvārsts d=15 | gab. | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Līg.cena | Stopkrāns d=15 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Līg.cena | Tukšošanas krāns d=15 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Līg.cena | Termoregulators d/15 | gab. | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Līg.cena | Bidē maisītājs ar dušu | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Līg.cena | Automātiskais caurplūdumu regulējošais ventilis d=15 | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Līg.cena | Automātiskais caurplūdumu regulējošais ventilis d=20 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un siltumizolāciju, piem. Unipipe » 16x2,0 | m | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin. un siltumizolāciju, piem.« Unipipe » 18x2,0 | m | 185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., un siltumizolāciju ,piem « Unipipe » 20x2,25 | m | 96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., un siltumizolāciju ,piem « Unipipe » 25x2.5 | m | 41 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., un siltumizolāciju ,piem « Unipipe » 32x3.0 | m | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Līg.cena | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule PN10 ar stiprin., un siltumizolāciju ,piem « Unipipe » 40x4.0 | m | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sadzīves kanalizācija K1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Līg.cena | Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu, bērnu | Kompl | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Līg.cena | Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti, lokano pievadšļūteni un savienojošo veidgabalu | Kompl | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Līg.cena | Keramikas roku mazgātne ar hromētu sifonu, kronšteiniem un viensviras jaucēkrānu, bērnu | Kompl. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Līg.cena | Keramikas roku mazgātne ar hromētu sifonu, kronšteiniem un viensviras jaucēkrānu | Kompl. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Līg.cena | Seklā dušas vācele ar sifonu, novadīšanas un pārplūšanas armatūru, pašnoslēdzošu jaucēju un dušas komplektu ar dušas galviņu | Kompl. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Līg.cena | Vanna L=1200 ar sifonu un maisītāju ar dušas sietiņu un lokano pievadcauruli | Kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Līg.cena | Trauku mazgātne nerūsējoša tērauda, divu daļu, ar sifonu, kronšteiniem un sviras garo jaucējkrānu | Kompl. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Līg.cena | Traps ar hidroslēgu, ar tērauda režģi 50 | gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Līg.cena | Traps ar hidroslēgu, ar tērauda režģi d=100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Līg.cena | Revīzija uz stāvvada d=100 | gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Līg.cena | Trauku mašīnas sifons d=50 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Līg.cena | Tīrīšanas lūciņas ierīkošana grīdā d=100 | Kompl. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Līg.cena | Vēdināšanas izvada uzgalis d=100 | Kompl. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Līg.cena | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem (piem. Uponor HTP) d=50 | m | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Līg.cena | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)- vēdināšanas d=75 | m | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Līg.cena | Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)- vēdināšanas d=110 | m | 125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Līg.cena | Pretuguns aploces d=110 | Gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Apkure
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 0 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 0 | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apkure. 2.kārta. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 21-300/400 mm | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 21-300/600 mm | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-300/2600 mm | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/400 mm | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/500 mm | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/800 mm | gab. | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/900 mm | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/1000 mm | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-500/1200 mm | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-900/500 mm | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-900/700 mm | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-900/900 mm | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-900/1000 mm | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Radiators BUDERUS Logatrend VK-Profil Tips 22-900/1200 mm | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Radiatora pieslēguma dubultbloks 1/2'' x 3/x'' ĀV | gab. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Konusuzgrieznis kapara caurulei 15 mm 3/4'' (pāris) | gab. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Termostatgalva Danfoss RTD 3130 Inova | gab. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Radiatoru stiprinājumi | kompl. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Radiatora korķis 1/2'''' | gab. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Radiatora atgaisotājs | gab. | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Balansējošais vārsts Oventrop Hydrocontrol R DN10 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Balansējošais vārsts Oventrop Hydrocontrol R DN15 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Lodveida ventilis Oventrop Optibal R DN15 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Lodveida ventilis Oventrop Optibal R DN20 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 16x2,0 | m | 220 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 18x2,0 | m | 122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 20x2,25 | m | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 25x2,5 | m | 172 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 32x3,0 | m | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 40x4,0 | m | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 50x4,5 | m | 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.cena | Cietā plastmasas caurule D 63x6,0 | m | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.cena | Vara cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.cena | ISOPIPE kaučuka tipa izolācija D 15/13 mm | m | 220 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.cena | ISOPIPE kaučuka tipa izolācija D 18/13 mm | m | 122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.cena | ISOPIPE kaučuka tipa izolācija D 22/13 mm | m | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.cena | ISOPIPE kaučuka tipa izolācija D 28/19 mm | m | 172 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.cena | Akmens vātes čaulas D 35/19 mm | m | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.cena | Akmens vātes čaulas D 42/30 mm | m | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.cena | Akmens vātes čaulas D 54/30 mm | m | 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.cena | Akmens vātes čaulas D 63/30 mm | m | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Līg.cena | Siltumizolācijas stiprināšanas palīgmateriāli (lenta, klipši ...) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Līg.cena | Alva, lodpasta, gāze un citi palīgmateriāli | kopsk. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grīdas apkure. 2. kārta. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.cena | Telpas termostats | gab. | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.cena | Silto grīdu caurule UPONOR - UNIPIPE 16x2 | m | 6795 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE cauruļu stiprīnājumi-sliede | m | 620 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE adapteri 16x3 /4'' FT | gab. | 162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE silto grīdu kolektors - 8 zari | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE silto grīdu kolektors - 9 zari | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE silto grīdu kolektors - 11 zari | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE silto grīdu kolektors - 12 zari | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE silto grīdu siltumizolācija ar pārklājumu 27-2 eps 040 des | m² | 787 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE sānu šuve | m | 609 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE betona plastifikātors | kg | 133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE kolektora skapis zemapmetuma | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.cena | 6-ceļu kontroles iekārta | gab. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE lente | rullis | 17.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.cena | UPONOR - UNIPIPE kolektora izpildmehānisms 230V | gab. | 82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Ventilācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 0 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 0 | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietil-, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma PN-3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Gaisa apstrādes agregāts komplektā ar automatiku, vadības bloku, materizētiem noslēgvarstiem u.c. L=+13640/-10415 m³/h H=400 Pa | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | kantains trokšņa slāpētajs 1800x1000x2100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | kantains trokšņa slāpētajs 1400x1000x2100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | gaisa ieņemšanas reste RIS 2500x1000 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | siets ø800 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | difuzors KSO 100 | gab. | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | difuzors KSO 125 | gab. | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | difuzors KSO 160 | gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | difuzors KSO 200 | gab. | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | difuzors KE 100 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | difuzors KE 125 | gab. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | difuzors KE 160 | gab. | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | difuzors KE 200 | gab. | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | pārplūdes reste TVA 600-100 | gab. | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | pārplūdes reste TVA 700-100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-100 | gab. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-125 | gab. | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-160 | gab. | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-200 | gab. | 83 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-250 | gab. | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-315 | gab. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | apaļš drosseļvarsts IRIS-400 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | kantains droseļvārsts UTK 500x300 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | kantains droseļvārsts UTK 500x350 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | kantains droseļvārsts UTK 500x400 | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | kantains droseļvārsts UTK 600x400 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | kantains ugunsdrošs vārsts SSA 700x400 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | kantains ugunsdrošs vārsts SSA 700x800 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | kantains ugunsdrošs vārsts SSA 900x400 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | kantains ugunsdrošs vārsts SSA 900x800 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 100 | t.m. | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 125 | t.m. | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 160 | t.m. | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 200 | t.m. | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 250 | t.m. | 185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 315 | t.m. | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 400 | t.m. | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 800 | t.m. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | kantains gaisa vads 400x350 | t.m. | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | kantains gaisa vads 500x300 | t.m. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.cena | kantains gaisa vads 500x350 | t.m. | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.cena | kantains gaisa vads 500x400 | t.m. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.cena | kantains gaisa vads 600x400 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.cena | kantains gaisa vads 600x350 | t.m. | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.cena | kantains gaisa vads 700x400 | t.m. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.cena | kantains gaisa vads 700x800 | t.m. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.cena | kantains gaisa vads 900x400 | t.m. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.cena | kantains gaisa vads 900x800 | t.m. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.cena | kantains gaisa vads 1400x600 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.cena | kantains gaisa vads 1400x1000 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.cena | kantains gaisa vads 1800x1000 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 60 | m² | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 100 | m² | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma K-2 56.3 kW | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Ārējais agregāts Wesper CDN 755 | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | vara caurule ø5/8 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | vara caurule ø1'' 3/8 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | aukstumizolācijas ARMAFLEX AC 5/8x13 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | aukstumizolācijas ARMAFLEX AC 1'' 3/8x13 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | freons | kg | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | plastmasas kanalizācijas caurule ø25 | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | aukstumizolācijas ARMAFLEX | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | ārējais agregātu stiprinājumi | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma N-5 (2.kārta) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | difuzors KSO 100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | difuzors KSO 125 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-100 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-125 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 100 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 125 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma N-10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | jumta ventilators DHS 400E4 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | jumta trokšņa slāpētajs SSD 400 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | vārsts ar el.piedzieņu VKM 400 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | lokanais savienojums ASS 400 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | difuzors KSO 100 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | difuzors KSO 125 | gab. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-100 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-160 | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-250 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | apaļš ugunsdrošs vārsts BSD 250 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | apaļš ugunsdrošs vārsts BSD 315 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 100 | t.m. | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 125 | t.m. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 160 | t.m. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 200 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 250 | t.m. | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 315 | t.m. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 80 | m² | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma N11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | jumta ventilators DHS 355E4 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | jumta trokšņa slāpētajs SSD 355 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | vārsts ar el.piedzieņu VKM 355 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | lokanais savienojums ASS 355 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | difuzors KSO 100 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | difuzors KSO 125 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-100 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-125 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | apaļš drosseļvārsts IRIS-200 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | apaļš ugunsdrošs vārsts BSD 250 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 100 | t.m. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 125 | t.m. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 160 | t.m. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 200 | t.m. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 250 | t.m. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 80 | m² | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma N-12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | jumta ventilators DHS 225EZ | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | jumta trokšņa slāpētajs SSD 225 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | vārsts ar el. Piedzieņu VKM 225 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | lokanais savienojums ASS 255 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | difuzors KSO 125 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | apaļš droseļvārsts IRIS-125 | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | apaļš droseļvārsts IRIS-160 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | apaļš ugunsdrošs vārsts BSD 160 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | apaļš ugunsdrošs vārsts BSD 200 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 125 | t.m. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 160 | t.m. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | apaļš gaisa vads SR 200 | t.m. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 80 | m² | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistēma Nd-2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | jumta ventilators BVD 630/30-6 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | jumta kārba | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | vārsts FER+M 700x500 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | kantains gaisa vads 700x300 | t.m. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | akmens vates izolācija PAROC LAM 100 | m² | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | veidgabali | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | montāžas komplekts | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas siltumapgāde. 2.kārta. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Cuirkulācijas sūknis WILO STRATOS.30/1-8", G=3,5 m³/st., H=5,0 m, Nel=100 W | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts ar serveromotoru R 329; DN 32; Kvs=10,0; LR 24-SR | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Temperatūras regulators ar pretaizsalšanas automātiku ar temperatūras devēju komplektu AQUA 24TF | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Filtrs DN 50 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Pārspiediena vārsts AVDO-25, DN25 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Balansējošais vārsts DN 40 | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Lodveida krāns DN 50-metināms | gab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Manometrs ar trīsgaitas krānu | kompl. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Termometrs 0°- 100°C | kompl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Tērauda caurule DN 50 (ø60x3) | t.m. | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas ar folija parklājumu AE 60/40 | t.m. | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | tas pats AE 60/60 | t.m. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | 40% etilenglikola maisījums 40% etilenglikola +60%ūdens | litrs | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Cinkotais skārds siltuma izolacijas uz jumta apvalkām | m² | 4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Gaisa savācējis ar automātiskajiem FLEXVENT TOP 3/ 4'' | kompl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-5
Lokālā tāme Nr 1-5
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli EL
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 0 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 0 | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietil-, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; 7132/58/830; IP54 | k-ts | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Tas pats, ar 1h akkumul.;7132/58/830; IP54 | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt. 7132/36/830; IP54 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt. 1510/418/830 RMV IP20 | k-ts | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | 1510/418/830 RMV Tas pats, ar 1h akkumul. IP20 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; ARAGON 258/830; IP66 | k-ts | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.;ARAGON 236/830; IP66 | k-ts | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Pie virsmas stiprin. gaism. , ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; 7483/2xTCL24 CENTA S ; IP54 | k-ts | 74 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Iebūvēts. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; ENTERIO M73 RMV 418/830 ; IP20 | k-ts | 222 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Tas pats, ar 1h akkumul.; ENTERIO M73 RMV 418/830 ; IP20 | k-ts | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Iebūvēts. gaism. ar elektron. dros., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.SOLIS M73 PSS 2TCL55; IP20 | k-ts | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Tas pats, ar 1h akkumul. | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Ambiella CHR 2TCD26 COMP iebūvēts. gaism., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; 2x26W ; IP20 | k-ts | 38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Tas pats, ar 1h akkumul. | k-ts | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Ambiella CHR 2TCD18 +DA TM iebūvēts. gaism., ''Trilux'' vai tehn. līdzvērt.; 2x26W ; IP20 | k-ts | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Tas pats, ar 1h akkumul. | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Pie sienas stiprin. gaism.; 1x26W ; IP44 | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Pie sienas stiprin. gaism.; 1x18W ; IP44 | k-ts | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Gaismeklis ''Izeja'' ar 1h akkumulatoru ar gaismas diodi; 9W | k-ts | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Gaismeklis ar 1h akkumulatoru ar gaismas diodi; 9W | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Infrasarkanais kustības sensors, stiprināms pie griestiem, IP44 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP20 | k-ts | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Z/apm slēdzis divtaustiņu, IP20 | k-ts | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Z/reģ slēdzis vientaustiņa, IP20 | k-ts | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Z/reģ slēdzis divtaustiņu, IP20 | k-ts | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Z/apm slēdzis vientaustiņa, IP44 | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Z/reģ slēdzis vientaustiņa, IP44 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Z/apm pārslēdzis vientaustiņa, IP20 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Z/apm pārslēdzis divtaustiņu, IP20 | k-ts | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Z/apm pārslēdzis vientaustiņa, IP44 | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Vara kabelis MMJ 3x1,5 | m | 930 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Vara kabelis MMJ 4x1,5 | m | 580 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Vara kabelis NYY-J 3x4 | m | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | PVC caurule Ø20mm | m | 750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Fotorelejs | gab. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Montāžas metālizstrādājumi | kg | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Nozarkārba | gab. | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | gab. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Hermetizējošā kabeļa gala apdare ''Kapa'' | k-ts | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Labiekārtošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Bērnudārzs
Objekta nosaukums : |  | Izmaiņu projekts bērnudārzam
Objekta adrese: |  | "Skolas nami", Daugmales pagasts., Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | 0 | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | GP |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 0 | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietil-, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. Zemes darbi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Augsnes kārtas noņemšana (h=0,45m) to iekraujot a/t un transports uz atbērtni | m3 | 945.45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Gultnes veidošana : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h=0,55m | m3 | 565.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h=0,73m | m3 | 284.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h=0,58m | m3 | 253.46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | h=0,4m | m3 | 98.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Gultnes blietēšana ar mehānismiem | m2 | 2101 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. Ceļu izbūves darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Drenējošās smilts slāņa h=30 cm izbūve | m3 | 630.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Dolomīta šķembu maisījuma fr. 40/75 izbūve, h=30 cm | m2 | 827 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Dolomīta šķembu maisījuma fr. 40/75 izbūve, h=20 cm | m2 | 1028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Dolomīta šķembu maisījuma fr. 40/75 izbūve, h=15 cm | m2 | 246 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Betona apmaļu izbūve uz betona C12/15 pamata, uz šķembu maisījuma 0/56, h=10 cm: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - BR 100.30.15 | m | 282 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - BR 100.20.8 | m | 445 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Smilts cementa maisījuma izbūve h=5 cm | m2 | 827 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Betona plākšņu montāža b=8 cm | m2 | 827 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Asfalta AC-16 kārtas izbūve h=4.0 cm | m2 | 1028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Asfalta AC-16 kārtas izbūve h=5.0 cm | m2 | 1028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Gumijota seguma izbūve rotaļu laukumiem | m2 | 246 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Zāliena izbūve , h=15 cm | m2 | 3015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. Dažādi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Pergolu montāža | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Smilšu kastu montāža | gab. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.