## KOPĒJĀ TĀME
Objekta tāmju kopsavilkums
Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Objekta adrese | Pļaviekkalna iela
Darba nosaukums | Ietves, elektrības, apgaismojuma, luksafora objekta un Vājstrāvas tīklu izbūve
Tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | tai skaitā |  |  | darbietilp., c.st.
|  |  | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehan., Ls
1.KĀRTA
Tāme Nr. 1 (CD) | Ietves izbūve
Tāme Nr. 2 (LKT Tulpju) | Lietus ūdens kanalizācijas izbūve
Tāme Nr. 3 (LKT) | Lietus ūdens kanalizācijas izbūve
Tāme Nr. 4 (ELT) | Sadales tīkls, elektrotīklu izbūve
Tāme Nr. 5 (VST) | Vājstrāvas tīklu izbūve (kabeļi +kanalizācija)
Kopā:
Virsizdevumi (__%) |  | 0
Peļņa (__%) |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (____ %) |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%) |  | 0
PVN (__%) |  | 0
Pavisam būvniecība (LVL) (1.KĀRTA) |  | 0
2.KĀRTA
Tāme Nr. 1 (CD) | Ietves izbūve
Tāme Nr. 2 (LKT) | Lietus ūdens kanalizācija
Tāme Nr. 3 (ELT) | Sadales tīkls, elektrotīklu izbūve
Tāme Nr. 4 (ELT) | Sadales tīkls, elektrotīklu izbūve (Abonenta)
Tāme Nr. 5 (ELT) | Luksafora objekta izbūve
Tāme Nr. 6 (VST) | Vājstrāvas tīklu izbūve (kanalizācijas izbūve)
Kopā:
Virsizdevumi (__%) |  | 0
Peļņa (__%) |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (_____%) |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%) |  | 0
PVN (__%) |  | 0
Pavisam būvniecība (LVL) (2.KĀRTA) |  | 0
Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (__%) |  | 0
Peļņa (__%) |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (_____%) |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%) |  | 0
PVN (__%) |  | 0
Pavisam būvniecība (LVL) |  | 0
Tāmi sastādīja būvinženieris |  | (Mārtiņš Rozentāls)
(paraksts)
Tāmi pārbaudīja sertificēts būvinženieris. Sertifikāta Nr. 20-3827
(ilmārs Gorda)
(paraksts)

## Nr. 1 - Tāme GT 1.karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__1___
| Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| - 1.kārta | (a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža” (Grenctāle) līdz Asteru ielai)
| Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
| Darba nosaukums | Ietves izbūve
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz CD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1 | Demontāžas darbi
1.1 | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 286
1.2 | Bruģakmens seguma demontāža | m2 | 38.5
1.3 | Šķembu, grants seguma demontāža | m2 | 46.2
1.4 | Ceļa zīmju vairogu un balstu demontāža | gab. | 1
2 | Sagatavošanas darbi
2.1 | Būvtāfele 2x2m | gab. | 1
2.2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
2.3 | Atsevišķu punktu nospraušana | gab. | 50
2.4 | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana, h=10cm | m2 | 1933.8
2.5 | Krūmu zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana | m2 | 411.84
2.6 | Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana | gab. | 2
2.7 | Esoša grāvja Tulpju ielā padziļināšana un tīrīšana | m2 | 198
2.8 | Koku zaru vainagu apzāģēšana | gab. | 15
3 | Zemes darbi
3.1 | Ierakuma izbūve | m3 | 895.884
3.2 | Uzbēruma veidošana | m3 | 330
4 | Segumu izbūve
4.1 | Brauktuve, stāvlaukuma, pieturas segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=40cm | m3 | 76.32
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=25cm | m2 | 182.85
| - karstā asfaltbetona apakškārta AC22base 6cm biezumā | m2 | 166.95
| - karstā asfaltbetona virskārta AC11surf 4cm biezumā | m2 | 163.77
4.2 | Nobrauktuvju segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=40cm | m3 | 51.84
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=20cm | m2 | 124.2
| - karstā asfaltbetona virskārta AC11surf 4cm biezumā | m2 | 111.24
4.3 | Ietves segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=30cm | m3 | 295.92
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=15cm | m2 | 863.1
| - šķembu izsijas, h=3cm | m2 | 846.66
| - ietves bruģakmens, h=6cm | m2 | 846.66
4.4 | Laukakmens bruģa segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=30cm | m3 | 47.16
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=20cm | m2 | 144.1
| - grants smilts maisījums, hmin 15cm biezumā | m2 | 144.1
| - laukakmens bruģis 15-20cm diametrā | m2 | 137.55
4.5 | Betona bruģakmens maliņas 30cm platumā izbūve starp esošo a/b brauktuvi un laukakmens bruģi
| - salizturīgais slānis, h=30cm | m3 | 6.12
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=15cm | m2 | 17.85
| - šķembu izsijas, h=3cm | m2 | 17.51
| - betona bruģakmens, h=8cm | m2 | 17.51
4.6 | Esošā seguma remonta zona
| - betona bruģakmens remontzona, tai skaitā šķembu izsiju izlīdzinošās kārtas būvniecība 3cm biezumā | m2 | 15.4
| - brauktuves asfaltbetona remontzona, tai skaitā esošā asfalta frēzēšana, AC11 ieklāšana, h=5cm, apakškārtu izbūve pie apmales | m2 | 134.2
4.7 | Brauktuves nomales segas konstrukcijas izbūve
| - nomaļu uzpildīšana 10 cm biezumā | m2 | 422.1
4.8 | Brauktuves grants segas konstrukcijas izbūve
| - minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm | m2 | 38.85
5 | Konstrukcijas
5.1 | Betona apmales Atbilstoši LVS EN 1340 (3.stiprības klasei) uz iepriekš sagatavota betona pamata
| - Brauktuves betona apmale 100x22x15 | m | 71.07
| - Ietves betona apmale 100x20x8 | m | 846.66
5.2 | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 331.66
5.3 | 1m2 liela betona laukuma, h=10cm, izbūve apkārt lietus ūdens gūlijām, tai skaitā visi nepieciešamie papildus darbi un materiāli | gab. | 5
6 | Ceļa zīmju uzstādīšana, pārcelšana
6.1 | Ceļazīmju uzstādīšana
| - ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana | gab. | 1
| - ceļa zīmes balsta uzstādīšana | gab. | 1
| - ceļa zīmes Nr.206, 202 pārcelšana kopā ar balstu | gab. | 1
6.2 | Brauktuves horizontālā apzīmējuma uzklāšana (no termoplasta)
| - horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana | m2 | 0.77
| - horizontālā apzīmejuma Nr.930 uzklāšana | m2 | 1.782
7 | Apzaļumošana
7.1 | Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgo zālāju sēklām, h=10cm | m2 | 1418.4
8 | Gāzes vads
8.1 | Gāzes vada kapes regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 4
8.2 | Peldošā tipa gāzes kapes uzstādīšana | gab. | 2
Kopā: (LVL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr. 2 - LKT 1.karta(Tulpju)
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__2___
| Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| - 1.kārta | Tulpju ielas posms
| Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
| Darba nosaukums | LKT tīklu izbūve
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz LKT daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 93
1.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 20
1.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām. | m3 | 73
1.4 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 93
2 | Seguma atjaunošana LKT tīklu darbu zonā
2.2 | Zālāja sēklas 3 kg uz 100 m2 | kg | 1.8
2.3 | Melnzeme atjaunojamā zālāja platībai pēc LKT tīklu izbūves h=10cm | m2 | 60
2.4 | Esošā grāvja garums padziļināšanai līdz lietus ūdens kanalizācijas iztekas augstuma atzīmei | m | 25
Montāžas darbi
3 | Lietus ūdens kanalizācija K2
3.3 | Lietus ūdens kanalizācijas De250 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m | m | 39
3.6 | Teleskopiskas skatakas D560/315 montāža tranšejā | gab | 1
3.9 | Lietus ūdens kanalizācijas iztekas nostiprināšana ar laukakmeni | m2 | 2
3.11 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 5
3.12 | Kanalizācijas D250mm siltināšana | m | 6
Materiālu specifikācija
4 | Lietus ūdens kanalizācija K2
4.3 | PP T8 caurules De250mm ar uzmavām | m | 39
4.6 | Plastmasas skataka, pamatne De560, teleskops De315, caurejošais diametrs De315, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un vāku | kompl | 1
4.15 | Aizbāznis De250mm | gab | 1
4.16 | Siltumizolācija Tenapors T 60mm, De250 caurulēm | m | 6
4.17 | Laukakmens D15-20cm | m2 | 2
Kopā: (LVL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr. 3 - LKT_1.karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__3___
| Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| - 1.kārta | (a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža” (Grenctāle) līdz Asteru ielai)
| Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
| Darba nosaukums | LKT tīklu izbūve
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz LKT daļas rasējumiem.
Nr. p.k | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 210
1.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 43
1.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām. | m3 | 149
1.4 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 210
Montāžas darbi
3 | Lietus ūdens kanalizācija K2
3.2 | Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m | m | 24
3.3 | Lietus ūdens kanalizācijas De250 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m | m | 63
3.4 | Plastmasas gūlijas Dn400 montāža tranšejā | gab | 7
3.5 | Teleskopiskas skatakas D400/315 montāža tranšejā | gab | 4
3.7 | Infiltrācijas dzelzsbetona akas DN1000mm montāža, h>2,00m | gab | 5
3.8 | Akas vāku apbetonēšana uzstādot zaļajā zonā | vietas | 5
3.10 | Lietus ūdens kanalizācijas ietekas nostiprināšana ar laukakmeni | m2 | 2
3.11 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 8
Materiālu specifikācija
4 | Lietus ūdens kanalizācija K2
4.2 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavām | m | 24
4.3 | PP T8 caurules De250mm ar uzmavām | m | 63
4.4 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu un "četrstūra" ķeta rāmi, diam. 400mm h=1.20m | kompl | 7
4.5 | Plastmasas skataka, pamatne De400, teleskops De315, caurejošais diametrs De315, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un vāku | kompl | 4
4.7 | Infiltrācijas aka no perforētiem saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm, aku dz/b konstrukcija atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām, lietojamā betona klase C25 | kompl | 5
4.9 | Smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kompl | 5
4.10 | Ģeotekstils | m2 | 47.5
4.11 | Šķembas | m2 | 4.5
4.13 | Aizsargcaurule PP caurulei De200 šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab | 5
4.17 | Laukakmens D15-20cm | m2 | 2
Kopā: (LVL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.4-Tāme ELT_1KARTA
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__4___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | ELT
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
I. KĀRTA
Vidēja sprieguma kabeļu līnijas
materiālu specifikācija
Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" | m | 43
PVC kabeļu aizsardzības profils, L-125 | m | 43
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 43
Darbu apjoms
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 43
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 43
Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m | 43
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 43
Zemsprieguma kabeļu līnijas
materiālu specifikācija
Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" | m | 12
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 12
Darbu apjoms
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 12
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 12
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 12
Trases nospraušana | m | 55
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 55
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.5-Tāme VST_1karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__5___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | Vājstrāvas, ārējie tīkli (1.kārta)
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VST daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1. kārta
Pazemes kab.3x2x0,5, želeja pildījums | m | 295
Metāla lenta marķējumiem 12x6400mm | rol. | 0.1
Kabeļu dzīslu savienotājs 8C | 1000 gab. | 0.1
Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S) | gab. | 1
Uzmavas komplekts JCSA 140 | gab. | 3
Dībelis saitītēm 10x43(JST) | 100 gab. | 0.1
Kabeļsaitītes JSS 200x4,8 | pak. | 1
Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 33
Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000 | gab. | 1
Caurules līkums(100/90 grādu leņķī) | gab. | 1
Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 0.4
Caurules noslēdzošais gals UTP 100 | gab. | 14
Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv. pamatni | gab. | 2
Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 6
Kabeļu akas vāks komplektā(slodze līdz 12.5t) | gab. | 2
Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. | 4
Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0.2
Hermetiķis | gab. | 3
Kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā, tilpums līdz 100x2 | km | 0.305
Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļa atzarojumus, izmantojot 1 pāra savienotājus | uzmava | 3
Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopēju tilpumu līdz 100x2(ieskaitot) kabeļu skaits virs 2 kabeļiem | uzmava | 3
Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana) | 100 pāri | 0.09
Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām | 100 pāri | 0.03
Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 99.5
Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | 100 m | 1.845
Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 2
Akas vāka līmeņošana | gab. | 1
Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 1 - 2 | kan/m | 4
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (vaļēja tranšeja) | km | 0.0895
Rakšanas atļaujas noformēšana un noslēgšana, izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskanošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana | gab. | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr. 1 - Tāme GT 2.karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__1___
| Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| - 2.kārta | (no Asteru ielas līdz Ievu ielai)
| Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
| Darba nosaukums | Ietves izbūve
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz CD daļas rasējumiem.
Nr. p.k | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1 | Demontāžas darbi
1.1 | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 104.5
1.2 | Šķembu, grants seguma demontāža | m2 | 275
1.3 | Ceļa zīmju vairogu un balstu demontāža | gab. | 13
1.4 | Betona apmaļu demontāža | m | 11
1.5 | Ātrumvaļņa demontāža | gab. | 12
1.6 | Signālstabiņa demontāža | gab. | 81
2 | Sagatavošanas darbi
2.1 | Būvtāfele 2x2m | gab. | 1
2.2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
2.3 | Atsevišķu punktu nospraušana | gab. | 20
2.4 | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana, h=10cm | m2 | 1310.1
2.5 | Krūmu zāģēšana un aizvešana | m2 | 214.5
2.6 | Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu izraušana un aizvešana | gab. | 14
2.7 | Esoša metāla žoga pārcelšana | m | 73
2.8 | Koku zaru vainagu apzāģēšana | gab. | 15
3 | Zemes darbi
3.1 | Ierakuma izbūve | m3 | 605.34
3.2 | Uzbēruma veidošana | m3 | 110
4 | Segumu izbūve
4.1 | Brauktuve segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=40cm | m3 | 131.04
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=25cm | m2 | 313.95
| - karstā asfaltbetona apakškārta AC22base 6cm biezumā | m2 | 286.65
| - karstā asfaltbetona virskārta AC11surf 4cm biezumā | m2 | 281.19
4.2 | Ietves segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=30cm | m3 | 185.4
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=15cm | m2 | 540.75
| - šķembu izsijas, h=3cm | m2 | 530.45
| - ietves bruģakmens, h=6cm | m2 | 530.45
4.3 | Laukakmens bruģa segas konstrukcijas izbūve
| - salizturīgais slānis, h=30cm | m3 | 9.72
| - minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma 0/45, h=20cm | m2 | 29.7
| - grants smilts maisījums, hmin 15cm biezumā | m2 | 29.7
| - laukakmens bruģis 15-20cm diametrā | m2 | 28.35
4.4 | Esošā seguma remonta zona
| - betona bruģakmens remontzona, tai skaitā šķembu izsiju izlīdzinošās kārtas būvniecība 3cm biezumā | m2 | 19.8
| - brauktuves asfaltbetona remontzona, tai skaitā esošā asfalta frēzēšana, AC11 ieklāšana, h=5cm, apakškārtu izbūve pie apmales | m2 | 223.3
4.5 | Brauktuves nomales segas konstrukcijas izbūve
| - nomaļu uzpildīšana 10 cm biezumā | m2 | 190.05
4.6 | Brauktuves grants segas konstrukcijas izbūve
| - minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm | m2 | 46.2
5 | Konstrukcijas
5.1 | Betona apmales Atbilstoši LVS EN 1340 (3.stiprības klasei) uz iepriekš sagatavota betona pamata
| - Brauktuves betona apmale 100x30x15 | m | 128.75
| - Brauktuves betona apmale 100x22x15 | m | 76.22
| - Brauktuves betona apmale 100x30/22x15 (slīpā) | m | 8.24
| - Ietves betona apmale 100x20x8 | m | 379.04
5.2 | Gājēju drošības barjeras uzstādīšana | m | 76.22
5.3 | Atpūtas soliņu uzstādīšana autobusu pieturā | gab. | 2
5.4 | Atkritumu urnu uzstādīšana autobusu pieturā | gab. | 2
6 | Ceļa zīmju uzstādīšana, pārcelšana
6.1 | Ceļazīmju vairogu uzstādīšana
| - ceļa zīmes Nr.530/531 uzstādīšana | gab. | 4
| - ceļa zīmes Nr.534 uzstādīšana | gab. | 4
| - ceļa zīmes Nr.800 uzstādīšana | gab. | 2
| - ceļa zīmes balsta uzstādīšana | gab. | 2
6.2 | Brauktuves horizontālā apzīmējuma uzklāšana (no termoplasta)
| - horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana | m2 | 15.038
| - horizontālā apzīmējuma Nr.923 uzklāšana | m2 | 3.8625
| - horizontālā apzīmējuma Nr.925 uzklāšana | m2 | 0.618
| - horizontālā apzīmējuma Nr.926 uzklāšana | m2 | 3.811
| - horizontālā apzīmējuma Nr.929 uzklāšana | m2 | 2.472
| - horizontālā apzīmējuma Nr.931 uzklāšana | m2 | 7.416
| - horizontālā apzīmējuma Nr.945 uzklāšana | m2 | 1.03
7 | Apzaļumošana
7.1 | Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgo zālāju sēklām, h=10cm | m2 | 664.8
7.2 | Metāla režģi ap kokiem1.50x1.50m ar iekšējo diametru d=0.7m | gab. | 7
8 | Gāzes vads
8.1 | Gāzes vada kapes regulēšana proj seguma līmenī | gab. | 1
Kopā: (LVL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr. 2 - LKT_2.karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__2___
| Būves nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| Objekta nosaukums | „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
| - 2.kārta | (no Asteru ielas līdz Ievu ielai)
| Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
| Darba nosaukums | LKT tīklu izbūve
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz LKT daļas rasējumiem.
Nr. p.k | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
1 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 77
1.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 15
1.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Grunti noblīvēt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām. | m3 | 47
1.4 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 77
Montāžas darbi
3 | Lietus ūdens kanalizācija K2
3.2 | Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,5-2,0m | m | 29
3.4 | Plastmasas gūlijas Dn400 montāža tranšejā | gab | 5
3.7 | Infiltrācijas dzelzsbetona akas DN1000mm montāža, h>2,00m | gab | 5
3.8 | Akas vāku apbetonēšana uzstādot zaļajā zonā | vietas | 5
3.11 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 5
Materiālu specifikācija
4 | Lietus ūdens kanalizācija K2
4.2 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavām | m | 29
4.4 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu un "četrstūra" ķeta rāmi, diam. 400mm h=1.20m | kompl | 5
4.7 | Infiltrācijas aka no perforētiem saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm, aku dz/b konstrukcija atbilstoši LVS EN 206-1 prasībām, lietojamā betona klase C25 | kompl | 5
4.9 | Smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kompl | 5
4.10 | Ģeotekstils | m2 | 47
4.11 | Šķembas | m2 | 4.5
4.13 | Aizsargcaurule PP caurulei De200 šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab | 5
Kopā: (LVL) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.3_Tāme ELT_2KARTA
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__3___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | ELT
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
Vidēja sprieguma kabeļu līnijas
materiālu specifikācija
Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" | m | 40
PVC kabeļu aizsardzības profils, L-125 | m | 40
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 40
Darbu apjoms
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 40
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 40
Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m | 40
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 40
Zemsprieguma kabeļu līnijas
materiālu specifikācija
Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" | m | 10
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 10
Darbu apjoms
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 10
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 10
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 10
Trases nospraušana | m | 50
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 50
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Zemsprieguma kabeļu līnijas (0,4kV T-0210, Z-5)
materiālu specifikācija
Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 | m | 40
Gala apdare EPKT-0015 | kompl. | 2
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Sting" (3klase) | m | 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) | m | 10
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 24
Kabeļa aizsargs betona balstam "ELKO" | kompl. | 1
Izlādnis LOVOS-5, ABB | kompl. | 3
Savienotājspaile SL-4.2 , "Ensto" | gab. | 4
Zemējuma komplekts | kompl. | 1
Zemējuma vads Al 1x25mm2 | m | 10
Smilts | m3 | 0.15
Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu apjoms
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 24
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 21
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 3
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 3
Liekās grunts aizvešana | m3 | 0.15
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 24
Trases sakartošana | objekts | 1
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 21
ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 10
ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 4
ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 1
Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 4
Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 3
Zemējuma vada montāža pa balstu | m | 10
Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža | gab. | 1
Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 1
Trases nospraušana | m | 24
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 24
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Zemsprieguma kabeļu līnijas (0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)
materiālu specifikācija
Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 | m | 20
Kabelis AXPK-1-4x35 mm2 | m | 50
Kabelis AXPK-1-4x70 mm2 | m | 50
Gala apdare EPKT-0015, "Raychem" | kompl. | 1
Gala apdare EPKT-0031, "Raychem" | kompl. | 6
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) | m | 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) | m | 7
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Sting" (4klase) | m | 12
Saliekamā aizsargcaurule d 110mm, A-110-PS, "Evocab Split" | m | 6
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 74
Savienojuma uzmava SMOE 81516, 10-35 | kompl. | 1
Ievada uzskaites sadale E-N-LU-II-3(16-63)-T35-35 b.a. | kompl. | 2
Sadales (N-LU) pamats P | gab. | 1
Kabeļu komutācijas sadale LUKS-2 (LU)-T240-T35 | kompl. | 1
Uzskaites kabeļu komutācijas sadale UAKS-2-3/(40-63) b.a. | kompl. | 1
Automātsledzis, 3C20A | gab. | 3
Automātsledzis, 3C40A | gab. | 1
Drošinātājs, NH-00/50A | gab. | 6
El.enerģijas skaitītājs, 380V, 10-40A | gab. | 4
Sadales (UAKS, LUKS, N-LU) atkārtots zemējums: | kompl. | 3
Zemējuma komplekts | kompl. | 3
Keramzīts | litr. | 30.23
Kabeļa aizsargcaurule: Kabuflex vai cinkota tērauda "Jauda" | gab. | 3
Kabeļa distantskava SO 70, ENSTO | gab. | 30
Smilts | m3 | 1.55
Palīgmateriāli | kompl. | 2
Darbu apjoms
Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 3
Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas monāžai | gab. | 1
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 6
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 61
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 36
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 31
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 31
Liekās grunts aizvešana | m3 | 1.55
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 74
Trases sakartošana | objekts | 1
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 41
ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 15
ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 15
ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m | 10
ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža pa koka balstu | m | 20
ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 16
ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 8
ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 8
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 3
ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 4
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 1
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 4
Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 1
Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 3
Automāta montāža 3 fāzu | gab. | 4
ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 6
3 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana | gab. | 4
Abonentu pārslēgšana | gab. | 4
Esošas apgaismojuma lampas pārvietosana | gab. | 1
ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 3
Trases nospraušana | m | 61
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 61
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Zemsprieguma kabeļu līnijas (abonenta) (0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)
materiālu specifikācija
Kabelis AXPK-1-4x16 mm2 | m | 110
Gala apdare EPKT-0015, "Raychem" | kompl. | 8
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) | m | 11
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) | m | 7
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 65
Smilts | m3 | 2.4
Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu apjoms
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 65
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 18
Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim | m | 47
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 47
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 65
Trases sakartošana | objekts | 1
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 47
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 18
ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 16
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 4
Trases nospraušana | m | 65
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 65
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas (0,4kV T-0226 Z-1; Z-4)
materiālu specifikācija
Elektrolīniju koka stabs L=10m, 2.klase, dmin=160mm | gab. | 2
Tapizolators TF-2001 | gab. | 8
Zemsprieguma kāsis ZK-18, JAUDA | gab. | 8
Uzgalis U 18, polimērs | gab. | 8
Siešanas stieple d 3,55mm | m | 12
Balsta cepure D-180, "Jauda" | kompl. | 2
Nullvada atkārtots zemējums | kompl. | 2
Savienotājspaile SL 4.21, ENSTO | gab. | 8
Izlādnis LOVOS-5, ABB | kompl. | 6
Zemējuma komplekts | kompl. | 1
Zemējuma vads Al 1x25mm2 | m | 20
Darbu apjoms
ZS koka starpbalsta (sveces) montāža | gab. | 2
ZS kailvada nokares regulēšana | km 1 vads | 0.4
Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana | gab. | 2
Balsta numerācija, zīmju uzlikšana | balsts | 2
Savienojuma, nozares spailes uzlikšana montāža | gab. | 8
Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 6
Zemējuma vada montāža pa balstu | m | 20
Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža | gab. | 6
Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 2
ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 2
Balstu izvadāšana trasē | gab. | 2
ZS koka starpbalsta (sveces) demontāža | gab. | 5
ZS koka A-veida balsta demontāža | gab. | 1
Atgāžņa demontāža ZS koka balstam | gab. | 1
ZS kailvada demontāža | km 1 vads | 0.61
Pievada no balsta līdz ēkai ar kailvadu demontāža | 1 pievads | 4
Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē | gab. | 7
Zemsprieguma kabeļu līnijas (0,4kV T-0226 Z-6; Z-8)
materiālu specifikācija
Kabelis AXPK-1-4x70 mm2 | m | 230
Kabelis AXPK-1-4x240 mm2 | m | 200
Gala apdare EPKT-0047 "Raychem" | kompl. | 1
Savienojuma uzmava SMOE 81518, 1kV, "Ensto" | kompl. | 1
Savienojuma uzmava SMOE 81519, 1kV, "Ensto" | kompl. | 2
Saliekamā aizsargcaurule d 160mm, A-160-PS, "Evocab Split" | m | 92
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (3klase) | m | 90
PVC aizsargcaurule d 110mm "Evocab Hard" (2klase) | m | 51
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 396
Smilts | m3 | 12.7
Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu apjoms
Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim | m3 | 4
Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas monāžai | gab. | 3
Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 92
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 16
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 190
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 191
Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 38
Liekās grunts aizvešana | m3 | 12.7
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 396
Trases sakartošana | objekts | 1
Vidēji aizaugušas trases tīrīšana | ha | 0.0035
ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 210
ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 186
ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 81
ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 148
ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1
ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 1
ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas/nozares uzmavas montāža | gab. | 2
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 2
Trases nospraušana | m | 206
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 206
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.4-Tāme ELT (abonenta)_2KARTA
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__4___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | ELT_abonenta (2.KĀRTA)
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
II. KĀRTA
Zemsprieguma kabeļu līnijas (abonenta)
materiālu specifikācija
Kabelis NYY-J-1-4x6 mm2 | m | 100
1kV gala apdare plastm.kab. EPKT 0015 | gab. | 2
Kabeļu kurpes SAL 1.2 10-50 Al | gab. | 8
Automāts 1C16 A | gab. | 1
El. enerģijas skaitītājs 230 10(40)A | gab. | 1
Kabeļa meh.aizsardzība | gab. | 1
PVC aizsargcaurule d 50mm "Evocab Hard" (2klase) | m | 60
Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm, "Evopipes" | m | 66
Kab.aizsardzības profils L 125/50 (ar nolocītām malām) | m | 6
Smilts | m3 | 0.3
Cementbetons | m2 | 2.5
Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu apjoms
Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 66
Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 60
Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 6
Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 6
Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m | 6
Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 66
Betona seguma noņemšana | m2 | 2.5
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 66
ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 60
ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 10
ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 4
ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 1
Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 1
1 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēgšana | gab. | 1
Trases nospraušana | m | 66
Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 66
Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.5-luksafors_2karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__5___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | ELT_LUKSAFORS (2.KARTA)
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
materiālu specifikācija
Luksoforu kontrolieris "GESIG" ar pamatu | kompl. | 1
3-sekciju luksofors "Futurit" d.200 mm uz GED bāzes ar kronšteiniem | kompl. | 2
2-sekciju luksofors "Futurit" d.200 mm uz GED bāzes ar gājēju simboliem un kronšteiniem | kompl. | 2
Luksoforu statne ar kontaktspaili | gab. | 2
Luksoforu balstenis | gab. | 2
Ceļa zīmju balstenis | gab. | 2
Kontrolkabelis NYY-14x1,5mm2 | m | 40
Kontrolkabelis NYY-7x1,5mm2 | m | 40
Plastmasas kabeļu aizargcaurule DVK-110 | m | 14
Tablo ar gājēju izsaukuma pogu | gab. | 2
Asfalts | m2 | 5
Šķembas(rupjas, vai smalkgraudainas) | m2 | 5
Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu apjoms
Luksofora statņu uzstādīšana un virsmas seguma atjaunošana | gab. | 2
Luksofora balsteņa uzstadīšana | gab. | 2
Luksofora montāža un uzstadīšana uz balsteņa | gab. | 6
Ceļa zīmju balsteņa uzstādīšana | gab. | 2
Kabeļa ievilkšana caurulē | m | 14
Kabeļa aizsargcaurules ieguldīšana | m | 14
Tranšejas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem (roku darbs) | m | 15
Kabeļu dzīslu pievienošana | dz. | 96
Luksoforu kontrollera montāža un uzstadīšana | gab. | 1
Luksoforu kontrollera programmēšana, darbības pārbaude objektā | gab. | 1
Asfalta noņemšana | m2 | 5
Brauktuves šķembu seguma izveide | m2 | 5
Brauktuves asfaltēšana | m2 | 5
Trases sakartošana | objekts | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)

## Nr.6-Tāme VST_2karta
Būvniecības izmaksu tāme
1. Lokālā tāme Nr.__6___
Būves nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta nosaukums | Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Objekta adrese | Pļavniekkalna iela
Darba nosaukums | Vājstrāvas, ārējie tīkli (2.kārta)
Sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VST daļas rasējumiem.
Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  | Laika norma | Kategorijas likme (Ls/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Kopā (Ls) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehāniskā transporta amortizācija (Ls) | Summa (Ls)
2. kārta
Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 75
Caurules līkums (100/90 grādu leņķī) | gab. | 1
Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 0.9
Caurules noslēdzošais gals UTP 100 | gab. | 18
Kab.kanalizācijas aka Nr.2-80 | gab. | 3
Kabeļu akas vāks komplektā (slodze līdz 12.5t) | gab. | 3
Kabeļu konsoles 3-vietīgās | gab. | 12
Kabeļu konsoles skrūve | gab. | 12
Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis | gab. | 6
Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0.3
Metālkonstrukciju ierīkošana esošās kabeļu kanalizācijas akās | aka | 3
Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 111
Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | 100 m | 4.38
Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana | gab. | 2
Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas | gab. | 1
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana (vaļēja tranšeja) | km | 0.111
Rakšanas atļaujas noformēšana un noslēgšana, izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskanošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana | gab. | 1
Kopā: (LVL) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja M.Rozentāls
(SIA „Projekts3” inženieris)
Pārbaudīja I.Gorda
(Projekta vadītājs)