1.pielikums

Iepirkuma Nr. ĶND/2012/45 nolikumam

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma specifikācija atklātam projektu konkursam ES Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” 3. rīcībā „Aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem ierīkošana un labiekārtošana, dzīves vides uzlabošana mājokļa tuvumā”.

1. daļa

Informatīvie stendi – 5 gb.

Apraksts: Stends paredzēts lielformāta tūrisma kartes un plakātu afišas izvietošanai aiz caurspīdīgas slēgtās vērtnes, kas ir slēdzama. Stends ir divpusējas ar divām slēdzamām vērtnēm, tas iebetonētas. Apkart stendam nepieciešams ieklāt bruģi 4m2 platībā.

  - Stendiem jābūt izgatavotiem no materiāliem, kuru kvalitāte nemainās temperatūras svārstību un klimatisko apstākļu ietekmē.

  - Pamatkonstrukcijas materiālam jābūt:

    - slīpēta nerūsējošā tērauda kvadrātcaurule ar virsmu aizsargājošu emulsijas pārklājumu, ar sienu biezumu ne mazāk kā 2mm un ārējo izmēru ne mazāk kā 50mm x 50mm.

  - Stends izgatavojams ar jumtu, kurš izgatavots no metāla skārda loksnes ar pretrūsas pārklājumu vai plastmasas alumīnija savienojuma materiāliem, kura kvalitāte nemainās temperatūras svārstību un klimatisko apstākļu ietekmē. Jumta tonim jābūt saskaņotā tonī ar stenda pamatkonstrukciju.

  - Stenda konstrukcija bez elektropadeves.

  - Stendiem jāparedz stiprinājumi un jānodrošina to komplektācija.

Materiāls: 	metāls

Vērtne: 	metāla rāmis ar organisko stiklu vai citu materiālu

Vieta lieformāta izdrukai: 	136x190cm

Apakšējās malas attālums no zemes: >50cm

Stenda skice:	sk. fotoattēlu

Stenda jumtiņš: sk. fotoattēlu

Rāmja krāsojums: 		zaļs

Bruģis

Materiāls: betons
Izmēri cm: 20 x 10 x 6 
Krāsa: pelēka
Šuves starp plātnītēm: <5mm
Paredzētā izmantošana: gājēju un velosipēdistu pārvietošanās
Apjoms: 5 vietās, katrā 4m2, kopā 20m2.

2.daļa

Ceļa zīmes Nr. 706 – 15 gb.

Apraksts: Ceļa zīmes Nr. 706, kuras uzstāda kā virziena un attāluma rādītājus uz tūrisma un kultūrvēsturiskiem  objektiem.

Zīmju skaits: 	15 gb.

Stabi: 		nepieciešami

Uzstādīšanas darbi: nepieciešami

Saraksts ar uz zīmēm uzrakstāmiem tekstiem:

- Titurgas ezers 0,7km – 4 gb.

- Daugmales pilskalns 1,1km – 2 gb.

- Daugmales pilskalns 0,5km – 2 gb.

- Katlakalna ev. lut. baznīca 2km – 2 gb.

- Katlakalna ev. lut. baznīca 0,4km – 2 gb.

- Katlakalna ev. lut. baznīca 2,1km – 2 gb.

- Katlakalna ev. lut. baznīca 0,15km – 1 gb.

3.daļa

Lielfomāta kartes drukāšanas pakalpojums no digitālā faila – 5 gb.

Apraksts: pretendentam tiek iesniegts drukai sagatavots fails, kas jāizdrukā.

Izmērs: 		135x188cm

Materiāls: 	līmplēve vai cita veida mitrumizturīga pamatne biezumā līdz 5mm

Prasības drukai: mitrumizturīga un noturīga pret UV starojumu

4.daļa

Tulkošanas pakalpojumi:

Apraksts: nepieciešams veikt tulkošanu no latviešu uz angļu, krievu un vācu valodām tūrisma kartes tekstam. Teksta apjoms 5000 vardu

5.daļa

Maketēšanas pakalpojumi:

Apraksts: nepieciešams veikt tūrisma karktes maketēšanu latviešu, angļu, krievu valodās. Kopā četri dažādi maketi. Izpildītājs tiek nodrošināts ar nepieciešamo kartogrāfisko materiālu, tekstiem un fotoattēliem, kā arī objektos pieejamo servisu sarakstu, kas jāpārvērš piktogrammu veidā.

Kartes izmērs atlocītā veidā:	69x40cm

Kartes izmērs salocītā veidā:	9,9x20cm

Papīra biezums: 		110 – 130g/m2

Druka: 		pilnkrāsu (4+4), abpusēja

Locijumi: 	1 horizontāls un 6 vertikāli