## ELT_A_Ikarta
IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
I KĀRTA
Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli
1 | El. kabelis AXPK-4x16 | m | 233
2 | El. kabelis NYM-J-3x1,5 | m | 43
3 | Gala apdare EPKT-0015 | kompl. | 15 | "Raychem"
4 | Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 8 | "Ensto"
5 | Kabeļu kurpes SAL 1.2 10-50 Al | gb. | 60
6 | Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA | gab. | 8
7 | Cinkots metāla balsts, P6.5 | gab. | 1
8 | Cinkots metāla balsts parka tipa, P5.5 | gab. | 7
9 | Balsta betona pamats, P-1.3 | gab. | 1
10 | Balsta betona pamats, P-0.8 | gab. | 7
11 | Apgaismojuma balsta gumijas blīve | gab. | 8
12 | Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) | gab. | 1
13 | Gaismeklis SGS-102, IP-65 | gab. | 1 | Philips
14 | Gaismeklis EPS-300, IP-65 | gab. | 7 | Philips
15 | Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W | gab. | 8
16 | PVC caurule ø 75mm, 2klase | m | 24 | "Evocab Flex"
17 | Kabeļa bridinājuma lente | m | 190 | "Evopipes"
18 | Celtniecības smilts | m3 | 8.3
19 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli
| Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 8
| Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 190
| Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 24
| Liekās grunts aizvešana | m3 | 8.3
| Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 190
| Objekta sakartošana | objekts | 1
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 166
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 24
| ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 15
| Apgaismošanas balsta montāža | kompl. | 8
| Apgaismošanas balsta betona pamata montāža | kompl. | 8
| Gaismekļa montāža ar nātrija spuldzem | kompl. | 8
| Komutācijas automātu montāža | gab. | 8
| Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 43
| Trases nospraušana | m | 190
| Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 190
| Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
| Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
| Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
| Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
| Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasutītāju un projektētāju.
Sagatavoja: |  |  | V. Boločko
Parbaudija: |  |  | R. Ņedoreza

## ELT_A_IIkarta
IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
II KĀRTA
Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli
1 | El. kabelis AXPK-4x16 | m | 146
2 | El. kabelis NYM-J-3x1,5 | m | 32
3 | Gala apdare EPKT-0015 | kompl. | 8 | "Raychem"
4 | Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 4 | "Ensto"
5 | Kabeļu kurpes SAL 1.2 10-50 Al | gb. | 32
6 | Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA | gab. | 4
7 | Cinkots metāla balsts, P6.5 | gab. | 4
8 | Balsta betona pamats, P-1.3 | gab. | 4
9 | Apgaismojuma balsta gumijas blīve | gab. | 4
10 | Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) | gab. | 4
11 | Gaismeklis SGS-102, IP-65 | gab. | 4 | Philips
12 | Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W | gab. | 4
13 | PVC caurule ø 75mm, 2klase | m | 49 | "Evocab Flex"
14 | PVC caurule ø 110mm, 3klase | m | 12 | "Evocab Flex"
15 | Kabeļa bridinājuma lente | m | 121 | "Evopipes"
16 | Celtniecības smilts | m3 | 3
17 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli
| Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 4
| Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 121
| Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 61
| Liekās grunts aizvešana | m3 | 3
| Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 121
| Objekta sakartošana | objekts | 1
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 60
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 61
| ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8
| Apgaismošanas balsta montāža | kompl. | 4
| Apgaismošanas balsta betona pamata montāža | kompl. | 4
| Gaismekļa montāža ar nātrija spuldzem | kompl. | 4
| Komutācijas automātu montāža | gab. | 4
| Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 32
| Trases nospraušana | m | 121
| Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 121
| Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
| Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
| Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
| Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
| Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasutītāju un projektētāju.
Sagatavoja: |  |  | V. Boločko
Parbaudija: |  |  | R. Ņedoreza

## ELT_A_IIIkarta
IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
III KĀRTA
Materiālu specifikācija - apgaismojuma tīkli
1 | El. kabelis AXPK-4x16 | m | 240
2 | El. kabelis NYM-J-3x1,5 | m | 16
3 | Gala apdare EPKT-0015 | kompl. | 13 | "Raychem"
4 | Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 2 | "Ensto"
5 | Kabeļu kurpes SAL 1.2 10-50 Al | gb. | 52
6 | Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA | gab. | 2
7 | Cinkots metāla balsts, P6.5 | gab. | 2
8 | Balsta betona pamats, P-1.3 | gab. | 2
9 | Apgaismojuma balsta gumijas blīve | gab. | 2
10 | Apgaismes konsole, L veida (H=2,0m, L=1,5m) | gab. | 2
11 | Gaismeklis SGS-102, IP-65 | gab. | 2
12 | Augstspiediena nātrija spuldze 230V, 100W | gab. | 2
13 | Apgaismojuma sadale (AVS) | kompl. | 1
14 | Apgaismojuma sadales pamats | kompl. | 1
15 | Sadalnes zemējums kompl.: • zemējuma elektrods Cu L- 2100mm 5/8”-2.gab., • zemējuma vads Cu25mm2- 2m, • zemējuma elektroda savienojuma spaile JAB-5 5/8”-1.gab., • zemējuma elektrodu mufe 60C-1.gab., • zemējuma elektrodu spice 1.gab., | k-ts | 1
16 | Sadales noslēgšanas slēdzene | gab | 1
17 | Automātslēdzis, B2A, 230V | gab. | 2
18 | Automātslēdzis, C16A, 230V | gab. | 6
19 | Trīspozīciju pārslēdzis, 230V | kompl. | 3
20 | Magnētiskais palaidējs, 16A, 230V | kompl. | 3
21 | Fotorele | kompl. | 1
22 | AVS sadales vadibas bloks | kompl. | 1
23 | PVC caurule ø 75mm, 2klase | m | 13 | "Evocab Flex"
24 | PVC caurule ø 110mm, 3klase | m | 160 | "Evocab Flex"
25 | Kabeļa bridinājuma lente | m | 206 | "Evopipes"
26 | Celtniecības smilts | m3 | 1.65
27 | Kabeļa gala kape | kompl. | 4
28 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli
| Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1
| Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 2
| Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 206
| Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 173
| Liekās grunts aizvešana | m3 | 1.65
| Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 206
| Objekta sakartošana | objekts | 1
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 33
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 173
| ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 13
| Apgaismošanas balsta montāža | kompl. | 2
| Apgaismošanas balsta betona pamata montāža | kompl. | 2
| Gaismekļa montāža ar nātrija spuldzem | kompl. | 2
| Komutācijas automātu, pālaidēju, pārsledžu montāža | gab. | 16
| Vadības bloka montāža | kompl. | 1
| Kabelis NYM pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 16
| Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 1
| Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 1
| Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 1
| Trases nospraušana | m | 206
| Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 206
| Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
| Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
| Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
| Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
| Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Demontāžas darbi
| Apgaismes balstu demontāža | gab. | 3
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Specifikācijā minētos materiālus iepspējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasutītāju un projektētāju.