Izmaksu tāme

| Izmaksu pozīcijas nosaukums | Vienības nosaukums | Vienī-bu skaits | Vienības izmaksas (latos) | Kopā izmak-sas (latos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gaismekļu iegāde LED | Gab. | 74 |  |  |
| 2.Papildus aprīkojums |  |  |  |  |
| 2.1. Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču iegāde |  |  |  |  |
| 2.1.1. Apgaismes vadības iekārta C-BOX "City light | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.1.2. Gaismekļa dimmēšanas iekārta C-NODE | Gab. | 74 |  |  |
| 2.2.Aizsardzības automātikas iegāde |  |  |  |  |
| 2.2.1. Kabeļu sadale komplektā ar kopnēm KS-1 (Jauda) vai ekvivalents | Kompl. | 1 |  |  |
| 2.2.2. Kabelu sadales pamats MP-II (Jauda) | Gab. | 1 |  |  |
| 2.3. Esošās apgaismojuma sistēmas elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai rekonstrukcija |  |  |  |  |
| 2.3.1. Cinkots balsts kopā ar pamatu Europoles KLM 60/60, 6m | Gab. | 74.00 |  |  |
| 2.3.2. Apgaismes balsta konsole L-2m; H=2m | Gab | 74.00 |  |  |
| 2.3.3. ZS kabelis AXMK-1-4x16 | M | 2640.00 |  |  |
| 2.3.4. T-veida uzmava Raychem RayGel-24-M | Gab | 1.00 |  |  |
| 2.3.5. ZS gala apd.kab.35mm2 Raychem EPKT 0015 | Gab | 152.00 |  |  |
| 2.3.6. PE caurule 110, ar mehānisko izturību 450N (EvoPipes) | M | 20.00 |  |  |
| 2.3.7. PE caurule 110, ar mehānisko izturību 750N (EvoPipes) | M | 97.00 |  |  |
| 2.3.8. PE caurule 110, ar mehānisko izturību 1250N (EvoPipes) | M | 124.00 |  |  |
| 2.3..9. PE caurules uzmava 110 | Gab. | 23.00 |  |  |
| 2.3.10. PE caurules blīvējuma uzgalis110 | Gab. | 42.00 |  |  |
| 2.3.11. PE caurules 110 gala vāks | Gab. | 12.00 |  |  |
| 2.3.12. Kabeļa brīdinājuma lente | M | 2200.00 |  |  |
| 3. Demontāžas darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 3.1. Veco gaismekļu demontāža un utilizācija | Gab. | 60.00 |  |  |
| 3.2. Veco betona apgaismes stabu demontāža un utilizācija | Gab. | 60.00 |  |  |
| 3.3. Veco kabeļu demontāža un utilizācija | M | 2400.00 |  |  |
| 4. Montāžas darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 4.1. Kabeļu tranšejas rakšana un kabeļa iegūldīšana | M | 2200.00 |  |  |
| 4.2. Cinkotu apgaismes balstu kopā ar pamatu un konsoli montāža | Gab. | 74.00 |  |  |
| 4.3. Gaismekļa montāža kopā ar dimmēšanas iekārtu C-Node | Gab. | 74.00 |  |  |
| 4.4. Apgaismes vadības iekārtas C-BOX "City light montāža | Gab. | 1.00 |  |  |
| 4.4. Sadalnes montāža kopā ar kopnēm un pamatu | Kompl. | 1 |  |  |
| 4.5. Kabeļu aizsarg caurules d=līdz 110mm ieguldīšana gatavā tranšejā | M | 350.00 |  |  |
| 4.6. ZS kabeļa lidz 35 mm2 ievēršana caurulē | M | 350.00 |  |  |
| ZS plastmasas izolācijas kabeļa lidz 35 mm2 gala apdare | Gab. | 152.00 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |