PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Projektā paredzēts aprīkot katlu māju ar apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu.

- Paredzēts uzstādīt vadības paneli PC1616PCB, vadības klaviatūru, kustības sensorus, dūmu detektorus.

- Ārdurvis aprīkot ar magnētiskiem kontaktiem.

- Pie ārsienas montēt sirēnu ar stroblampu.

- Apsardzes signalizāciju iespējams pieslēgt apsardzes firmai (uzstādot attiecīgo raidītāju, uzstāda apsardzes firma), vai pieslēdzot GSM moduli (nepieciešams papildus) signālu nodot uz mobilo telefonu.

- Apsardzes sistēmas vadībai paredzēta tastatūra pie ieejas durvīm.

- Apsardzes signalizācijas moduli un katlu mājas automātiku paredzēts pieslēgt ar modema/kontroliera palīdzību LAN tīklam.

- LAN pieslēguma nodrošināšanai paredzēts izbūvēt kabeli 4x2x0,5 5e kat.

- Ēkā kabeli pieslēgt datortīklam.

- Ar data pieslēgumu paredzēts nodrošināt katlu mājas attālināto uzraudzību un vadību.

- Kabeļus katlu mājā montēt caurulēs sienās vai griestos.

Inženieris:			A.Krūmiņš