## Sheet1
Lapa | Būvprojekts | Rasējums
ELT-4 | Ievu ielas rekonstrukcija, Ievu iela un "Nēģīši", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. | Galveno mont. darbu un spec. Apjomi
N# | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
Ielu apgaismojums
Galveno materiālu apjomi
1 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 173
2 | Aizsargcaurule d-75 (450N) | m | 142
3 | Aizsargcaurule d-75 (750N) | m | 18
4 | Brīdinājuma lenta | m | 160
5 | Apgaismojuma balsts H=6.0m | k-ts | 4
6 | Apgaismojuma konsole 1000x1000 15º | gab. | 4 | *
7 | Apgaismojuma armatūra NIKON 100W | k-ts | 4 | *
8 | Spuldze MHT- 100W | gab. | 4 | *
9 | Apgaismojuma balsta pamats 6-10m | gab. | 4
10 | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 32
11 | Spaiļu kārba apgaismojuma balstā | k-ts | 4
12 | Automātslēdzis 1f B6A | gab. | 4
13 | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | k-ts | 8
Galveno montāžas darbu apjomi
1 | Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai | gab. | 4
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 160
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 160
4 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 160
5 | Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim | m | 160
6 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 160
7 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 8
8 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | objekts | 1
9 | Apgaismojuma balsta montāža | k-ts | 4
10 | Apgaismojuma armatūras montāža ar spuldzi, regulēšana | gab. | 4
11 | Trases nospraušana | m | 160
12 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 160
Piezīmes:
1 | Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2 | Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3 | Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ietver esošo segumu atjaunošanu.
* iespējams izmantot tehniski līdzvērtīgu analogu
sastādīja R. Krūmiņš