## Sheet1
Lapa | Būvprojekts | Rasējums
ELT-4 | Ievu ielas rekonstrukcija, Ievu iela un "Nēģīši", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov. | Galveno mont. darbu un spec. Apjomi
N# | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
Ielu apgaismojums
Galveno materiālu apjomi
1 | Kabelis AHXCMK-W 3x150/25 | m | 70
2 | 20kV savienojuma uzmava | k-ts | 2
3 | 20kV adapteri | k-ts | 2
4 | Aizsargcaurule d-160 (1250N) | m | 18
5 | Aizsargcaurule d-160 (750N) | m | 12
6 | Brīdinājuma lenta | m | 50
7 | Aizsarglenta L-125 | m | 24
Galveno montāžas darbu apjomi
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 3
11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2
11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 10
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 18
11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 40
11210 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 24
13101 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20
13103 | VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 30
13126 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 30
13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 6
13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 6
Piezīmes:
1 | Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
2 | Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3 | Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ietver esošo segumu atjaunošanu.
* iespējams izmantot tehniski līdzvērtīgu analogu
sastādīja R. Krūmiņš