## virtuves remonts
Izmaksu tāme Nr.1
Objekta nosaukums: Ķekavas novada pašvaldības PII "Avotiņš", Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
Darba nosaukums: PII "Avotiņš" virtuves palīgtelpu kosmētiskais remonts
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Demontāžas darbi
1.01 | Durvju demontāža | kompl. | 7
1.02 | Uzbetonējuma, grīdlīstu un grīdas demontāža | t.m. | 110
1.03 | Linoleja demontāža | m² | 21.7
1.04 | Flīžu demontāža grīda | m² | 41.66
1.05 | Flīžu demontāža sienas | m² | 23.86
1.06 | Santehnikas demontāža (pods, izlietne, duša), cauruļu un u.c. demontāža | kompl. | 1
1.07 | Aukstumkameras sienas paneļu demontāža | m² | 37.8
2 | Celtniecības darbi
2.01 | Grīdas
2.02 | Līmes demontāža un grīdas slīpēšana | m² | 63.36
2.03 | Grīdas sagatavošana, izlīdzināšana flīzēšanai | m² | 63.36
2.04 | Grīdas flīzēšana | m² | 61.46
2.05 | Grīdas hidroizolēšana un flīzēšana dušas telpā | m² | 1.9
2.06 | Sienu hidroizolēšana un flīzēšana dušas telpā | m² | 10.86
2.07 | Durvju montāža
2.08 | Iekšdurvis pēc esošajām nomainītajām | kompl. | 5
2.09 | Iekšdurvis ar virsgaismu H=2,6m | kompl. | 1
2.1 | Durvis uz aukstumkameru spec. pasūtījums | kompl. | 1
2.11 | Griesti
2.12 | Reģipša griestu izbūve | m² | 56.4
2.13 | Reģipša griestu špaktelēšana | m² | 56.4
2.14 | Reģipša griestu gruntēšana, krāsošana | m² | 56.4
2.15 | Krīta griestu attīrīšana, gruntēšana, krāsošana | m² | 6.2
2.16 | Sienas
2.17 | Reģipša kārbu izbūve un apdare sanmezglā cauruļu noslēpšanai | kompl. | 1
2.18 | Sienu nelīdzenumu izlīdzināšana daļēji apmetot, špaktelējot | m² | 248.6
2.19 | Sienu nobeiguma špaktelēšana | m² | 248.6
2.2 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 248.6
2.21 | Kāpņutelpas sienu apdare (eļlas krāsojums un krīts) | m² | 43
2.22 | Aukstumtelpas apšūšana ar plastikāta vai citu materiālu) | m² | 37.8
2.23 | MDF grīdlīstes montāža | t.m. | 120
2.24 | ŪK, Santehnika
2.25 | Trapa pārbūve dušas telpā | kompl. | 1
2.26 | Jauna poda izbūve | kompl. | 1
2.27 | Jaunas izlietnes ar krānu izbūve (Ideal Standart + Cerasprint) | kompl. | 1
2.28 | Jaunas dušas ar krānu izbūve (Ideal Standart+ Cerasprint) | kompl. | 1
2.29 | Ūdens un kanalizācijas cauruļu pārbūve | kompl. | 1
3 | Elektroinstalācijas darbi
3.01 | Demontāžas darbi, esošo kabeļu guldīšana rievās | k-ts | 1
3.02 | Rievas sienās vienam kabelim | m | 165
3.03 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3×1.5mm² | m | 350
3.04 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3x2.5 mm² | m | 300
3.05 | Pārslēdzis (z.a.), In=10A, bēšs (Schneider) | gab. | 14
3.06 | Kontaktligzda 1f In=16A (z/a) bēša (Schneider) | gab. | 14
3.07 | Sadales pārkomutācija un papildināšana | gab. | 1
3.08 | Hermetic S LED3x1250 B224 T840 OP LED, IP54, surface, framed opal diffuser, white body 37W 635x600x85 | gab. | 12
3.09 | Hermetic S LED2x2500 B526 T840 OP LED, IP54, surface, framed opal diffuser, white body 49W 1235x300x85 | gab. | 2
3.1 | Gaismas ķermenis PAVO ar LED spuldzi 7.5 W | gab | 9
3.11 | Gaismas ķermenis 1x18w virs spoguļa ar rozeti. | gab | 1
3.12 | Gaismas ķermeņi "Izeja" 1x8w, 1h OLIMPIJA patstāvīgais režīms | gab. | 2
3.13 | Gaismas ķermeņi "Izeja" 1x8w, 1h OLIMPIJA nepatstāvīgais režīms | gab. | 2
3.14 | Elektriskās siltās grīdas paklājiņa ar termoregulatoru izbūve pie dušas ( ap 2m²) | k-ts | 1
3.15 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
3.16 | Kārbas slēdžiem un kontaktiem, nozarkārbas | gab. | 35
3.17 | Citi
3.18 | Būvgruži | m3 | 22
3.19 | Transports | kompl. | 1
Kopā bez PVN 21%
| PVN | % | 21%
Pavisam KOPĀ
Papildus prasības:
1 | Saskaņot ar "Pasūtītāju" noteiktās krāsas toni
2 | Nodrošināt visu izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju
3 | Remontadarba procesā nodrošināt lai putekļi neiekļūst citās telpās, nodrošināt "Pasūtītāja" īpašuma saudzēšanu
4 | Visus izmērus precizēt dabā
5 | Darba aizsardzības koordinātoru nodrošina izpildītājs
6 | Būvdarbu Izpildes gaitā darba nēmējs nodrošina nepiederošu personu neiekļūšanu objektā
7 | "Pasūtītājs" nodrošina elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietu, "Izpildītājs" nodrošina elektroenerģijas un ūdens skaitītājus un apmaksu atbilstoši skaitītāju rādītājiem
8 | Papilddarbi būvdarbu izpildes laikā netiks akceptēti

## teritorijas apgaism.
Izmaksu tāme Nr.2
Objekta nosaukums: Ķekavas novada pašvaldības PII "Avotiņš", Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
Darba nosaukums: Teritorijas apgaismojuma ierīkošana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Apgaismojums pie ēkas gājēju celiņiem
1 | Kabeļa tranšejas rakšana pie ēkas gājēju celiņa | m | 150
2 | Kabeļa aizsargcaurule | m | 150
3 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 150
4 | Laternas pamats | gab | 4
5 | Laternas stabs parka 4,5 m virs zemes | gab | 4
6 | Laternas staba pamata blīve | gab | 4
7 | Gaismeklis MUSHROOMLUM 1xLED modulis | gab | 4
8 | Spuldze LED 230V,42W,E40 | gab | 4
9 | Krēslas slēdzis | gab | 1
10 | Barošanas kabelisNYY 4x6kvmm telpās | m | 25
11 | Kabelisa NYY4x6kvmm guldīšana tranšejā aizsargcaurulē | m | 150
12 | Kabeļa savienotājspailes | kompl. | 4
13 | Kabelis NYY3x1,5 | m | 20
14 | Kabeļa pieslēguma montāža elektrosadalē | gab | 1
Apgaismojums saimniecības vārtu pusē
1 | Kabeļu tranšejas rakšana | m | 210
2 | Kabeļa aizsargcaurule | m | 210
3 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 210
4 | Laternas pamats | gab | 6
5 | Laternas stabs parka, 4,5 m virs zemes | gab | 6
6 | Laternas staba pamata blīve |  | 6
7 | Gaismeklis MUSHROOMLUM 1xLED modulis | gab | 6
8 | Spuldze LED230V, 42W, E40 |  | 6
9 | Krēslas slēdzis | gab | 1
10 | Kabeļa NYY4x6kvmm guldīšana tranšejā aizsargcaurulē | m | 210
11 | Kabeļa savienotājspailes | kompl. | 6
12 | Kabelis NYY3x1,5 | m | 40
13 | Pieslēguma montāža elektrosadalē | gab | 1
Apgaismojuma montāža pie saimniecības korpusa ielas pusē
1 | LED prožektori | gab | 3
2 | Kabeļa līnijas montāžaNYY3x2,5 | m | 90
3 | Kabeļa aizsardzības profils | gab | 5
4 | Kabeļa aizsadzības curule d-25 | m | 10
5 | Krēslas slēdzis | gab | 3
LED dekoratīvā apgaismojuma montāža pie ieejas vārtiem
1 | Kabeļa tranšejas rakšana | m | 90
2 | Kabeļa aizsargcaurule | m | 90
3 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 90
4 | Kabeļa guldīšana tranšejā aizsargcaurulē | m | 90
5 | Kabeļa savienotājspailes | kompl. | 18
6 | Dekoratīvie gaismekļi( H-0,90m) ar LED spuldzi | gab | 18
7 | Dekoratīvo gaismekļu pamatiņi | gab | 18
Citi
1 | Būvgruži | m3 | 2
2 | Transporta izmaksas, tehnikas noma | kompl. | 1
Kopā izmaksas ( EUR ) :
| PVN |  | 21%
Kopā ar PVN ( EUR ) :
Papildus prasības:
1 | Nodrošināt visu izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju
2 | Remontadarba procesā nodrošināt "Pasūtītāja" īpašuma saudzēšanu
3 | Visus izmērus precizēt dabā
4 | Darba aizsardzības koordinātoru nodrošina izpildītājs
5 | Būvdarbu Izpildes gaitā darba nēmējs nodrošina nepiederošu personu neiekļūšanu objektā
6 | "Pasūtītājs" nodrošina elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietu, "Izpildītājs" nodrošina elektroenerģijas un ūdens skaitītājus un apmaksu atbilstoši skaitītāju rādītājiem
7 | Papilddarbi būvdarbu izpildes laikā netiks akceptēti