1.pielikums

iepirkuma Nr. ĶNP/2015/14 Instrukcijai

Tehniskā specifikācija

iepirkumā „Ķekavas vidusskolas garderobes un kāpņu remonts”

identifikācijas Nr. ĶNP/2015/14

  - Pirms tehniskā piedāvājuma sagatavošanas pretendentam ieteicams veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

  - Finanšu piedāvājuma tāme jāiekļauj specifikācijā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilna apmērā, kā arī izdevumi, kas saistīti atkritumu utilizāciju, darba aizsardzības nodrošināšanu objektā u.c. Papildus izmaksas netiek atzītas.

  - Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija nav iekļauta būvniecības apjomu tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā tāmē un ar atsevišķu rindu jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj: materiālu transportēšana uz objektu, būvdarbu procesa laikā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, un būvgružu aiztransportēšana no objekta.

  - Visiem būvdarbu apjomu sarakstā iekļautajiem izstrādājumiem un materiāliem tāmē jānorāda tirdzniecības marka vai izcelsme, kas raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni.

  - Visiem izmantotajiem materiāliem un iekārtām ir jābūt Latvijā sertificētiem un jāatbilst Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.866 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.

  - Būvdarbu jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju un iestādes darbu.

  - Trīs elektrosadales skapjos uzstādīt principiālās pievienojuma  shēmas.

  - Atbilstoši būvnormatīviem garderobēs, palīgtelpās uzstādīt LED tipa apgaismojumu  vismaz 100Lx  uz grīdas, kāpnēs vismaz 150 lx uz grīdas.

  - Flīzes , durvis, logu blokus, apgaismojuma armatūras,  kāpnēm granīta plāksnes pirms pasūtīšanas saskaņot  ar pasūtītāju.

  - Darbu procesā jānodrošina būvdarbu procesā bojāto vietu atjaunošana, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas un būvgružu aiztransportēšana no objekta.
Dotais remontdarbu apjoms ir orientējošs un var mainīties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem objektā.

  - Pasūtītājs rezervē sev tiesības samazināt remontdarbu apjomus, ja paredzamā remontdarbu izpildes summa pārsniedz pašvaldības budžeta, šim nolūkam izdalītos līdzekļus.

  - Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu  minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

  - Minimālais garantijas laiks materiāliem - 36 mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Materiālus nepieciešams uzglabāt un uzstādīt saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

  - Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

  - Pretendentam jāpievieno piedāvājumam ražotāja standarta piegādes un garantijas nosacījumus.

  - Minimālais garantijas laiks būvdarbiem - 36 mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pretendentam jānodrošina, ka materiāli un iekārtas tiek uzglabātas, pārkrautas un uzstādītas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

  - Pretendentam ir jāņem vērā, ka Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītie standarti, zīmoli (ražotāji), preču nomenklatūras numuri, nosaukumi un izmēri ir tikai aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā var iekļaut alternatīvus jeb ekvivalentus standartus, zīmolus (ražotājus), nosaukumus, preču nomenklatūras numurus, izmērus u.c. ar noteikumu, ka Pasūtītājam ir uzskatāmi parādīts, ka aizstājošie atbilst vai ir pārāki par tiem, kas norādīti Pasūtītāja tehniskajās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijā.