***Ieinteresētajiem piegādātājiem***

***Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu “Ķekavas parka 1.kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (ID Nr.ĶNP 2016/10):***

**Jautājums:** Pēc Tāmes Nr.2.1 Ārējā elektrība ir paredzēts izbūvēt Kabeļskapi GS-1 un AS-2, bet pielikumos nav neviena rasējuma, kas attiektos uz konkrētajiem kabeļskapjiem (sadalnēm). Vai šie kabeļskapji nav paredzēti izbūvēt 1.kārtā? Ja ir, tad lūdzam papildināt pieejamās projekta daļas ar šādiem rasējumiem:

1. Sadalnes AS-2 shēma (Lapa ELT7);
2. Sadalnes GS1 shēma (Lapa ELT12).

**ATBILDE:** Ņemot vērā minēto, atbildam, ka Ķekavas parka 1.kārtas būvniecībā ir paredzēta Kabeļskapju GS-1 un AS-2 izbūve. Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir veikusi grozījumus atklāta konkursa “Ķekavas parka 1.kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (ID Nr. ĶNP 2016/10) dokumentācijā, un papildinājusi to ar nepieciešamajiem dokumentiem. Vairāk informācijas http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1827.