## darba_daudzums
Būvdarbu apjomi
"Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā"
Projektētājs : SIA "JOE".
Objekta adrese : "Jaunā Ķekava", Gaismas iela 19 k-10, Ķekava, Ķekavas novads
Nr.pk. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Sagatavošanas darbi
1.1 | Objekta uzmērīšana un nospraušana | objekts | 1
1.2 | Būvlaukuma ierīkošana | m² | 2895.35
1.3 | Koku zāģēšana, pēc zāģēšanas kokus jāsadedzina vai jāved uz atbērtni | gb. | 26
1.4 | Krūmu zāģēšana, pēc žāgēšanas krūmus jāsadedzina vai jāved uz atbērtni | m² | 10
1.5 | Esošo betona pāļu demontāža | gb. | 27
1.6 | Esošā asfaltbetona seguma demontāža h vid 0,07m | m² | 1470.8
1.7 | Esošās betona apmales demontāža | m | 341.14
1.8 | Brauktuves asfalta seguma savienojumu frēzēšana pieslēgumos esošajam segumam, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 156.4
1.9 | Esošās ietves seguma nojaukšana | m² | 94.83
1.10 | Esošā sola demontāža | gb. | 1
1.11 | Rezerves caurules 2xD110mm guldīšana | m | 16
1.12 | Rezerves caurules 1xD110mm guldīšana | m | 8.6
1.13 | Rezerves caurules 2xD110mm guldīšana | m | 8.6
1.14 | Aizsagcaurules 1xD110mm guldīšana | m | 11.5
1.15 | Esošās lietus kanalizācijas caurules demontāža | m | 51.7
1.16 | Esošo gūliju demontāža | gb | 4
1.17 | Gāzes vada kapes regulēšana projektētā seguma līmenī, kapas nomaiņa pret peldošo, ja esošā gāzes kapa nav peldošā | gb | 1
2 | Zemes darbi
2.1 | Augu zemes norakšana h vid 0,3 m aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei | m³ | 378.52
2.2 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana brauktuvei un krasta nostiprināšanas konstrukcijas izbūvei, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 2963.44
2.3 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar esošo un pievesto grunti | m³ | 3384.65
3 | Upes krasta nostiprināšana
3.1 | Grunts izlīdzināšana ar mehānismu un roku darbu | m² | 420.5
3.2 | Ģeorežģa Secugrid 80/20 R6 iebūve | m² | 303.3
3.3 | Ģeorežģa Secugrid 40/20 R6 iebūve | m² | 238.14
3.4 | Škembu 0/45 h vid 40cm pamatnes izbūve | m³ | 70.3
3.5 | Gabionu tipa RENO matrača 3000x2000x230 iebūve(veidņu izgatavošana, montāža) | gb. | 20
3.6 | Gabionu 2000x1000x1000 iebūve (veidņu izgatavošana, montāža) | gb. | 69
3.7 | Gabionu 1000x1000x1000 iebūve (veidņu izgatavošana ,montāža) | gb. | 1
3.8 | Ģeotekstila Terrafix 813 iebūve | m² | 416.7
3.9 | Zemes klātnes planēšana | m² | 300.5
3.10 | Nogāzes nostiprināšana ar kokosa ģeopaklāju | m² | 186
3.11 | Laukakmeņu bērums | m³ | 105.7
4 | Lietus kanalizācijas izbūve
4.1 | Būvbedres rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 533.3
4.2 | Smilts apbērums ap cauruļvadiem | m³ | 76.2
4.3 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu drenējošu rupjgraudainu smilti | m³ | 457.1
4.4 | Kanalizācijas caurules izbūve PP; DN400; T8 | m | 20
4.5 | Kanalizācijas caurules izbūve PP; DN315; T8 | m | 170
4.6 | Kanalizācijas caurules izbūve PP; DN200; T8 | m | 66.8
4.7 | Aizsargčaulu montāža akās Dn 400 | kompl | 1
4.8 | Aizsargčaulu montāža akās Dn 315 | kompl | 16
4.9 | Aizsargčaulu montāža akās Dn 200 | kompl | 23
4.10 | Kanalizācijas akas DN1000 no sal. dz/b elementiem ar ķeta vāku (40t) montāža sausā gruntī, h1,51 līdz 2,75m | kompl | 8
4.11 | Kanalizācijas akas DN1000 no sal. dz/b elementiem ar restes vāku montāža sausā gruntī, h līdz 2,70m | kompl | 1
4.12 | Revīzijas akas D160 | gb. | 7
4.13 | Gūliju DN 400 ar nosēddaļu 70 l izbūve | kompl | 8
4.14 | Lietus kanalizācijas iztekas nostiprināšana:
* | Smilts izlīdzinošā kārta h=5cm | m³ | 0.15
* | Dolomīta šķembu fr.32-63mm pamatne h=15cm | m³ | 2.04
* | Betona atbalstsienas betonēšana, betons В20 , iestrādājot ar sūkni, ieskaitot veidņu montāžu | m³ | 0.78
4.15 | Šķērsojumu vietas ar esošajām komunikācijām | vietas | 4
4.16 | Trases digitālā uzmērīšana | gb | 1
4.17 | Veikt esošā kolektora D300 TV inspekcija, no esošās akas līdz izplūdei upē | vieta | 1
4.18 | Izpilddokumentācijas, pārbaudes un tehniskie mērījumi | gb | 1
5 | Segas izbūve, konstrukcijas
5.1 | Zemes klātnes planēšana segumu izbūvei (pēc projekta atzīmēm) | m² | 1890.4
5.2 | Ielas betona 100.30.15 apmaļu, slīpās, pazeminātās un R versijas uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 417.4
5.3 | Ietves betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana | m² | 416.6
5.4 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 apmaļu pamata izbūvei | m³ | 137.4
5.5 | Apmaļu nostiprinājums ar betonu C30/37 | m³ | 41.7
5.6 | Asfaltbetona brauktuves segas konstrukcijas izbūve:
* | Salizturīgā kārta (fr.0-4), h=30cm | m³ | 451.1
* | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45 (LA-35), h=25cm | m² | 1378.4
* | Karstā asfalta apakškārta AC16base (S-IV), h=6cm | m² | 1253.1
* | Karstā asfalta dilumkārta AC11surf (S-III), h=4cm | m² | 1253.1
5.7 | Betona bruģa seguma konstrukcijas izbūve ietvei:
* | Salizturīgā kārta (fr.0-4), h=30cm | m³ | 152
* | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32, h=16cm | m² | 464.06
* | Maisījums 0-8mm izlīdzinošais slānis,h=3cm | m² | 421.88
* | Betona bruģakmens, h=6cm | m² | 421.88
5.8 | Betona bruģa seguma konstrukcijas izbūve ietvei (atjauno mājas apsaimniekotājs):
* | Salizturīgā kārta (fr.0-4), h=30cm | m³ | 35.3
* | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32, h=16cm | m² | 107.84
* | Maisījums 0-8mm izlīdzinošais slānis,h=3cm | m² | 98.04
* | Betona bruģakmens, h=6cm | m² | 98.04
5.9 | Brauktuves karstā asfalta AC11surf (S-III) seguma atjaunošana savienojuma vietās ar esošo asfaltu, h=4cm | m² | 156.4
6 | Satiksmes organizēšana, aprīkojums
6.1 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
7 | Labiekārtošana
7.1 | Transporta aizsargbarjeras uzstādīšana | m | 56.1
7.2 | Zāliena veidošana apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklu maisījumu | m² | 966
8 | Nobeiguma darbi
8.1 | Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā | kompl. | 1
Galvenos būvdarbu apjomus sastādīja : I.Votčele |  | /____________________/
Darbu apjomus pārbaudīja : I. Leināte |  | /____________________/
Piezīmes:
* Ielu būvdarbu izpildē ievērot "Ceļu specifikācijas 2015" prasības.
* Būvuzņēmējam jāievērtē galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
*Konstruktīvo kārtu apjomi kubikmetros (m3) uzrādīti blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē pievesto materiālu daudzums, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu..
*Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
* Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
*Saskaņojot ar Pasūtītāju , ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes
citu ražotāju izstrādājumus.
*Visi objektā demontējamie materiāli, gruntis un citas atkārtoti izmantojamās izejvielas ir iespējams izmantot atkārtoti objektā, ja tās atbilst tehniskajām prasībām un specifikācijām, par to informējot Pasūtītāju.

## punkti
Raksturojošo punktu nospraušanas saraksts
Nr.p.k. | Koordinātes |  |  | Piezīmes
| X(N) ziemeļi | Y(E) austrumi
1 | 297654.7310 | 514161.2709 |  | Ass sākums
2 | 297636.7900 | 514179.8767 |  | Līknes sākums, R=20,00
3 | 297624.2209 | 514192.9114 |  | V 1
4 | 297610.0050 | 514181.6956 |  | Līknes beigas, R=20,00
5 | 297520.9508 | 514111.4349 |  | Līknes sākums, R=8,75
6 | 297514.3940 | 514106.2618 |  | V 2
7 | 297508.9213 | 514112.5707 |  | Līknes beigas, R=8,75
8 | 297502.9200 | 514119.4891 |  | Ass beigas
9 | 297506.3172 | 514120.0213 |  | Trases stūris
10 | 297509.6865 | 514115.7417 |  | Līknes sākums, R=8,00
11 | 297520.2360 | 514114.3744 |  | Līknes beigas, R=8,00
12 | 297653.3854 | 514166.6503 |  | Līknes sākums, R=6,00
13 | 297661.7996 | 514167.0052 |  | Līknes beigas, R=6,00
14 | 297658.0620 | 514150.0900 |  | Trases stūris
15 | 297653.7034 | 514155.7494 |  | Līknes sākums, R=8,00
16 | 297642.5800 | 514156.8236 |  | Līknes beigas, R=8,00
17 | 297640.2489 | 514155.2333 |  | Trases stūris
18 | 297639.1672 | 514161.3104 |  | Līknes sākums, R=6,00
19 | 297641.2824 | 514171.2559 |  | Līknes beigas, R=6,00
20 | 297624.9987 | 514188.5960 |  | Līknes sākums, R=0,50
21 | 297531.2404 | 514108.3919 |  | Laukuma stūris
22 | 297536.1264 | 514102.1230 |  | Laukuma stūris
23 | 297515.7743 | 514101.0308 |  | Laukuma stūris
Sastādīja: |  |  | I.Votčele