22.04.2016.

*Jautājumi un atbildes*

**Par iepirkuma procedūru ID Nr. ĶNP 2016/8**

**“Kompleksa ceļa Daugmalē, Ķekavas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”**

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi pretendentu iesniegumus par iepirkuma “Kompleksa ceļa Daugmalē, Ķekavas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” (ID Nr. ĶNP 2016/8) dokumentāciju ar šādiem jautājumiem:

**Jautājums:** Lūdzu apliecināt, ka Pretendents atbildīs Iepirkuma nolikuma 14.4.1 punkta kvalifikācijas prasībām, ja tas iesniegs divas pasūtītāju atsauksmes, katru par atsevišķu līgumu, viena par funkcionāli līdzīgu (pēc finanšu apjoma, rakstura un platības m²) būvdarbu izpildi un otra par funkcionāli līdzīgu (pēc finanšu apjoma, rakstura un platības m²) būvprojekta izstrādi:

**Atbilde:** Jā, pretendents atbildīs nolikumam prasībām.

**Jautājums:** Lūdzu precizēt, vai ir jāprojektē jauna caurteka un ar kādu diametru?:

**Atbilde:** Pretendentam ir jāprojektē jauna caurteka ar iekšējo diametru minimums 500 mm.