## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte"
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Pasūtījuma Nr.
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Tāme sastādīta 2018. gada cenās
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | Būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1-0 | Būvlaukuma aprīkošana
2 | 1-1 | Vispārējie būvdarbi
3 | 2-1 | EL sadaļa
4 | 2-2 | AVK sadaļa
5 | 2-3 | ŪK sadaļa
6 | 2-4 | DT sadaļa
Kopā:
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa |  |  | %
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-0
Lokālā tāme 1-0
Būvlaukuma aprīkošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Būvlaukuma aprīkošana
1 |  | Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izbūve, darba zonas nožogošana | m | 100
2 |  | Būvlaukuma pagaidu nožogojuma īre | mēn | 2.5
3 |  | Bridinājuma zīmes uz inventāra žoga, to uzstādīšana | kompl | 1
4 |  | Objekta būvtafele | gab | 1
5 |  | Ugunsdzēsības stends ar ugunsdzēšamajiem aparātiem | gab | 1
6 |  | Pārvietojamo konteinerveida tualetes uzstādīšana, demontāža | gab | 1
7 |  | Tualešu nomas maksa ar apkalpošanu | mēn | 2.5
8 |  | Celtniecības sadzīves konteinera 2,5x6x2,35m uzstādīšana, demontāža | gab | 1
9 |  | Celtniecības sadzīves konteinera nomas maksa | mēn | 2.5
10 |  | Metāla noliktavas konteinera 2,5x6x2,35m uzstādīšana, demontāža | gab | 1
11 |  | Metāla noliktavas konteinera nomas maksa | mēn | 2.5
12 |  | Darbu veikšanas projekta izstrāde | obj | 1
13 |  | Būvgružu konteiners | gab | 4
15 |  | Ūdens izmaksas | mēn. | 2.5
16 |  | Būvlaukuma pagaidu elektrības pieslēgums, būvlaukuma sadales, būvlaukuma apgaismojums | obj | 1
17 |  | Elektroenerģijas izmaksas | mēn. | 2.5
18 |  | Apsardzes konteinra uzstādīšana, demontāža | gab | 1
19 |  | Apsardze | mēn. | 2.5
20 |  | Apdrošināšanas izmaksas | obj | 1
22 |  | Transporta organizācijas shēma | obj | 1
23 |  | Ceļazīmes | obj | 1
25 |  | Izpilddokumentācija | obj | 1
26 |  | Objekta tīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj | 1
27 |  | Objekta nodošana ekspluatācijā | obj | 1
KOPĀ:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09%
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-1
Lokālā tāme 1-1
Vispārceltnieciskie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās pamatojoties uz AR un BK projekta sadaļām
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Demontāža
Esošo starpsienu demontāža
1 |  | Esošo mūra starpsienu demontāža | m2 | 250
2 |  | Ailu izzāģēšana esošajās mūra sienās (plat. 900-1000mm) | gb | 4
3 |  | Būvgružu izvākšana ar rokām, iekraušana konteinerā | m3 | 70
Pamati zem jaunajām sienām
1 |  | Grunts izstrāde roku darbā, nepieciešamības gadījumā demontēt esošos pamatus | m3 | 28.75
2 |  | Grīdas pamatnes līdzināšana un blietēšana | m2 | 23
3 |  | Drenējošas grunts iestrāde | m3 | 5.62
4 |  | Šķembu kārtas ieklāšana ar blietēšanu, b=100 mm, frakc. 0-60 | m3 | 5.62
5 |  | Stiegru Ø8, 12, ieskaitot armatūras locīšanu un specelementu ierīkošana | tonnas | 0.5
6 |  | Pamatnes betonēšana ar C20/25, ieskaitot betona piegādes un sūknēšanas izmaksas | m3 | 15.62
7 |  | Liekās grunts izznešana un utilizēšana | m3 | 26.84
8 |  | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana zem mūrētajām sienām, 2 kārtas ruberoīda uz bituma mastikas | m2 | 37.5
Jaunas sienas
1 |  | Keramzītbetona starpsienu mūrēšana no 100mm FIBO blokiem, armējot ik pēc četrām kārtām, ieskaitot mūrjavas sagatavošanu, materiālu padošanu darba vietā | m2 | 320
2 |  | *Fibo Efekt bloks 3mP 100*250*490 ar piegādi izkraušanu | m3 | 35
3 |  | *mūrjava Weber M100/600 | 25kg/m | 300
4 |  | *Bi-L armatūra mūrim | 4m/gb | 75
5 |  | Sastatņu (mūrnieku darbiem) uzstādīšana/pārvietošana/demontāža | m2 | 80
6 |  | *sastatņu amortizācijas izmaksas (8ned.) | m2 | 80
7 |  | Jauno Mūra sienu apmešana, pielietojot apmetuma sistēmu MP75 | m2 | 560
8 |  | Kolonu - ailu apmetums | t/m | 210
9 |  | *dziļuma grunts TGW _ 5L | 5/L | 15
10 |  | *kaļķa cementa maisījums Stimelit ST 5.02 | 25/kg | 600
11 |  | *apmetuma stūris cincots 35/35 | m | 300
12 |  | PVC logu nobeigums | m | 6
13 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Durvis (AR-33-01)
1 |  | Di-1 MDF vienviru iekšdurvis, 2030x880mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
2 |  | Di-2 MDF vienviru iekšdurvis, 2030x980mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
3 |  | Di-3 MDF vienviru iekšdurvis, 1720x1000mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
4 |  | Di-4 MDF vienviru iekšdurvis, 2090x980mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 4
5 |  | Du-5, Du-6 Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis 2090x880mm, Uguns izturības klase: EI30, Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES, Slieksnis: nav, Tonis: NCS S1000-Y | gb | 2
6 |  | Di-7 MDF vienviru iekšdurvis, 2090x680mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 2
7 |  | Di-8 MDF vienviru iekšdurvis,2090x980mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 2
8 |  | Di-9 MDF vienviru iekšdurvis,1890x980mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
9 |  | Di-10 MDF vienviru iekšdurvis,2030x780mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
10 |  | Di-11 MDF vienviru iekšdurvis,1680x880mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
11 |  | Di-12 MDF vienviru iekšdurvis,1800x810mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
12 |  | Di-13 MDF vienviru iekšdurvis,2090x680mm, durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES , slieksnis: nav, tonis: NCS S1000-Y | gb | 1
13 |  | Du-14, Du-15, Du-16 Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis 2090x880mm, Uguns izturības klase: EI30, Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES, Slieksnis: nav, Tonis: NCS S1000-Y | gb | 3
14 |  | Dia Dūmu izvades aila 4mm stikls koka rāmī 1000x500mm. Brīvais laukums 0.5m², ailas apakšējā atzīme 1,8m augstumā no grīdas, tonis: NCS S1000-Y | gb | 4
15 |  | MDF aplodu uzstādīšana no abām pusēm iekšdurvīm, 70 mm, krāsas tonis : NCS S2005-Y20R | kpl | 32
16 |  | MDF aplodu uzstādīšana no abām pusēm iekšdurvīm, 70 mm, Uguns izturības klase: EI30, krāsas tonis : NCS S2005-Y20R | kpl | 10
17 |  | MDF aplodu uzstādīšana no abām pusēm dūmu izvades logam, 70 mm, Uguns izturības klase: EI30, krāsas tonis : NCS S2005-Y20R | kpl | 8
18 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
3 |  | Grīdas
Esošās grīdas konstrukcijas demontāža
1 |  | Esošo betona grīdu demontāža (augstums precizējams pēc grīdu demontāžas) | m2 | 488.4
2 |  | Grunts pamatojuma izstrāde, h≈20cm, nogādāšana būvlaukumā | m3 | 97.7
3 |  | Būvgružu izvākšana, iekraušana konteinerā |  | 50
4 |  | Būvniecībai nederīgās grunts iekraušana, transportēšana uz atbērtni | m3 | 97.7
5 |  | Jaunā grīdas konstrukcija | m2 | 488.4
6 |  | Grīdas pamatnes līdzināšana un blietēšana | m2 | 488.4
7 |  | Grunts līmeņa pazemināšana izmantojot adatu filtrus. Filtru dziļums h=1.5m, izbūvēt ūdens atvadi uz ārā esošo LK | kolektora garums m | 45
8 |  | Šķembu kārtas ieklāšana ar blietēšanu, b=80 mm, frakc. 0-45 | m3 | 49
9 |  | Bentonītmālu hidroizolācijas ''Voltex'' ieklāšana, ieskaitot palīgmateriālus pāļu galu apstrādei, saduršuvju stiprināšanu pa horizontāli | m2 | 488.4
10 |  | Siltumizolācijas ieklāšana ar ekstrudēto putupolistirolu, Tenapors EXTRA, EPS-150, 2x50mm | m2 | 488.4
11 |  | Grīdas armēšana ar tērauda armatūras sietu Ø8, B500B, 200x200, ieskaitot distancerus | m2 | 488.4
12 |  | Rukuma deformāciju šuvju izgriešana | m2 | 488
13 |  | Grīdas betonēšana ar C25/30, b=120mm, ieskaitot betona piegādes un sūknēšanas izmaksas | m2 | 488.4
14 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Griesti
1 |  | Vecās apdares noņemšana, plaisu aizstrādāšana | m2 | 499.1
2 |  | Griesti, špaktelēti, krāsoti ar dispersijas krāsa uz ūdens bāzes griestiem, Tikkurila Siro2, krāsas tonis NCS S 1000-N | m2 | 499.1
3 |  | Griestu špahtelēšana | m2 | 499.1
4 |  | *smalkgraudainā minerālā špahtele Kerokoll Rasobuild Eko, balta | 25/kg | 51.91
5 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 499.1
6 |  | *gruntskrāsa Luja Yleispohjamaali | L | 63
7 |  | Griestu krāsošana 2x ar Tikkurila Harmony | m2 | 499.1
8 |  | * krāsaTikkurila Siro2, krāsas tonis NCS S | L | 200
9 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Sienas
1 |  | Esošu sienas virsmu attīrīt no vecās krāsas un drūpoša apmetuma, veikt lielu plaisu un nodrupuša apmetuma remontu ar Stimelit ST 5.02 | m2 | 1200
2 |  | *dziļuma grunts TGW _ 5L | 5/L | 48
3 |  | *kaļķa cementa maisījums Stimelit ST 5.02 | 25/kg | 395
4 |  | Apmetuma sienu špahtelēšana, slīpēšana | m2 | 560
5 |  | *smalkgraudainā minerālā špahtele Kerokoll Rasobuild Eko, balta | 25/kg | 60
6 |  | Apmetuma sienu gruntēšana | m2 | 560
7 |  | *gruntskrāsa Luja Yleispohjamaali | 9/L | 15
8 |  | Apmetuma sienu krāsošana 2x ar Tikkurila | m2 | 560
9 |  | *krāsa Tikkurila Harmony. Gaišos toņos | 9/L | 30
10 |  | *krāsa Tikkurila Luja 40. Gaišos toņos | 9/L | 2
11 |  | Esošo Sienu virsmu sagatavošana, virsmas špaktelēšana, krāsošana ar krāsu uz ūdens bāzes, Tikkurila Harmony, tonis NCS S1002-Y | m2 | 1200
12 |  | Esošo sienu slīpēšana un špaktalēšana | m2 | 1200
13 |  | Smalkgraudainā un , ļoti smalkgraudainā minerālā špaktele virsmu izlīdzināšanai, Kerakoll Rasobuild Eco 5mm | kg | 1898
14 |  | *gruntskrāsa Luja Yleispohjamaali | 9/L | 27.11
15 |  | Krāsot divās kārtās krāsa Tikkurila Harmony/Luja4.0 | 9/L | 61
16 |  | Sienu virsmu sagatavošana, virsmas špaktelēšana, krāsošana ar krāsu uz ūdens bāzes, lietošanai pārtikas ražošanas uzņēmumos, Tikkurila Luja 40, tonis NCS S1002-Y | m2 | 65.9
17 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm, flīzes 300x300 mm, Unit One, UT01 (weis matt) Katalogs “Villeroy & Boch” h=1,2 m | m2 | 16.7
18 |  | Flīzējuma nobeiguma apdare – veidot no noapaļota flīžu šuvotāja | m | 12.2
Grīdas
1 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm 300x300mm, Unit Thee, vilbostoneplus GK20 (grigio Sardo), pretslīdes klase R9 A, Katalogs “Villeroy & Boch” | m2 | 486.9
2 |  | Betona grīdu virsmas gruntēšana | m2 | 486.9
3 |  | *univerdālā grunts Sakret UG | 5L | 10
4 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 486.9
5 |  | *flīžu līme Sakret FK, klase C1 | 25kg | 70.11
6 |  | *grīdu flīzes Villeroy & Boch | m2 | 511.25
7 |  | *flīžu šuvju aizpildītājs-ULTRACOLOR PLUS 112 | 5kg | 44.45
8 |  | Grīdas apmales no grieztas grīdas flīzes 300x100mm, Unit Thee, vilbostoneplus GK20 (grigio Sardo), Katalogs “Villeroy & Boch”, griezta | m | 428
9 |  | *flīžu līme Sakret FK | 25kg | 6.2
10 |  | *grīdu flīzes Villeroy & Boch | m2 | 46
11 |  | *flīžu šuvju aizpildītājs-ULTRACOLOR PLUS 112 | 5kg | 4
12 |  | Flīzējuma nobeiguma apdare – veidot no noapaļota flīžu šuvotāja | m | 415.8
13 |  | *flīžu šuvju aizpildītājs-ULTRACOLOR PLUS 112 | 5kg | 2
14 |  | Betona virsmas krāsošana ar Grīdas krāsa – Tikkurila Betolux, tonis NCS S4502-Y, ieskaitot gruntēšanu | m2 | 1.5
15 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
KOPĀ:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09%
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-1
Lokālā tāme 2-1
EL
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr. Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās pamatojoties uz EL projekta sadaļu
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Sadale SS-0.1, Z/A, IP40, 48 mod. (*18mm) "Schneider electric" vai analogs | Pragma | gb | 1
1 |  | Ievada svirslēdzis, 3f, 32A | C- tipa | kpl | 1
2 |  | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=16A, ΔI=30mA; ~230V. |  | gb | 12
3 |  | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=10A, ΔI=30mA; ~230V. |  | gb | 1
4 |  | Grupu automātiskie slēdži:
5 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; | B- tipa | gb | 9
6 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; | C- tipa | gb | 11
7 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=16A;~400V; | C- tipa | gb | 2
8 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=20A;~400V; | B- tipa | gb | 1
9 |  | Kopnes, DIN standartā |  | kpl | 1
10 |  | Darba materiālu komplekts |  | kpl | 1
11 |  | Sadalnes slēdzene |  | kpl | 1
2 |  | Sadale VS-0.1, Z/A, IP40, 24 mod. (*18mm) "Schneider electric" vai analogs | Pragma | gb | 1
1 |  | Ievada svirslēdzis, 3f, 20A | C- tipa | kpl | 1
2 |  | Grupu automātiskie slēdži:
3 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=6A;~400V; | C- tipa | gb | 1
4 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=10A;~400V; | C- tipa | gb | 3
5 |  | Kontaktors, ~400V | AC-1 | gb | 3
6 |  | Starprelēja | UA1.1-UA1.3 | gb | 3
7 |  | Kopnes, DIN standartā |  | kpl | 1
8 |  | Darba materiālu komplekts |  | kpl | 1
9 |  | Sadalnes slēdzene |  | kpl | 1
3 |  | Sadale SS-3, Z/A, IP40, 24 mod. (*18mm) "Schneider electric" vai analogs | Pragma | gb | 1
1 |  | Ievada svirslēdzis, 3f, 20A | C- tipa | kpl | 1
2 |  | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=16A, ΔI=30mA; ~230V. |  | gb | 3
3 |  | Grupu automātiskie slēdži:
4 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; | C- tipa | gb | 2
5 |  | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=16A;~400V; | C- tipa | gb | 1
6 |  | Kopnes, DIN standartā |  | kpl | 1
7 |  | Darba materiālu komplekts |  | kpl | 1
8 |  | Sadalnes slēdzene |  | kpl | 1
4 |  | Apgaismojuma aprīkojums un rozetes
1 |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis 60W; IP44; 7000lm; 4000K | CYVT Series | gb | 7
2 |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis 60W; IP44; 7000lm; 4000K ar 1h akumulatoru | CYVT Series | gb | 1
3 |  | Pie sienas stiprināms gaismeklis, LED Trilux Acuro LED1000NW ET 01;14W; IP44; 1200lm |  | gb | 2
4 |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis, LED Panel 40W; IP20; 3400lm; 3000K |  | gb | 31
5 |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis, LED Panel 40W; IP20; 3400lm; 3000K ar 1h akumulatoru |  | gb | 7
6 |  | Pie griestiem stiprināms gaismeklis, LEDESHI Circle step III 38W; IP44; 2200lm |  | gb | 3
7 |  | Pie virsmas stiprināms gaismeklis, Luxiona Troll Lotos 12W; IP54; 1200lm |  | gb | 58
8 |  | Pie griestiem montējams LED avārijas gaismeklis, kompl. ar piktogramm "IZEJA" un akumulatoru - darba laiks 1h, IP20 | PHILIPS ONTEC | gb | 12
9 |  | Pie virsmas stiprināms evakuācijas gaismeklis ar LED ONTEC R W1 102M; 6,4V 1000mAhIP20; Akumulatora darbības laiks: 1 stunda |  | gb | 7
10 |  | Vienpolīgs z/a slēdzis; ~230V, 10A, IP44 |  | gb | 23
11 |  | Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP20 |  | gb | 2
12 |  | Vienpolīgs z/a dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44 |  | gb | 2
13 |  | Vienpolīgs pārslēdzis (koridoru sistēma); ~230V, 10A, IP20, z/a |  | gb | 4
14 |  | 1 f. rozete ar aizsargkontaktu; ~230V, 16A, IP44, z/a |  | gb | 16
15 |  | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 2 gab.), ~230V, 16A, IP20, z/a |  | gb | 1
16 |  | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 2 gab.), ~230V, 16A, IP44, z/a |  | gb | 3
17 |  | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 4 gab.), ~230V, 16A, IP20, z/a |  | gb | 1
18 |  | 2 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 3 gab.), ~230V, 16A, IP44, z/a |  | gb | 2
19 |  | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu, ~400V, 16A, IP44, z/a |  | gb | 2
20 |  | Nozarkārba ar spailēm, z/a |  | gb | 80
5 |  | Kabeļu izstrādājumi
1 |  | Kabelis MMJ 3x2,5 mm2 |  | m | 675
2 |  | Kabelis MMJ 3x1,5 mm2 |  | m | 1000
2 |  | Kabelis MMJ 5x25 mm2 |  | m | 20
4 |  | Kabelis MMJ 5x16 mm2 |  | m | 80
5 |  | Kabelis MMJ 5x2.5 mm2 |  | m | 312
6 |  | Kabeļu šrabēšana mūrī |  | m | 2000
7 |  | Nedegošais kabelis (N)HXH-FE180V/E90-3x1.5 |  | m | 20
6 |  | Caurules (kab. aizsardzības aprīkojums)
1 |  | Caurule PVC ∅16mm |  | m | 750
2 |  | Caurule PVC ∅32mm |  | m | 650
3 |  | Caurule PVC ∅40m |  | m | 250
4 |  | Montāžas izstrādājumi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
5 |  | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
6 |  | Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atverumu aizpildīšanai | HSM-S | kpl | 1
|  | Kopā: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% | [6 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-2
Lokālā tāme 2-2
AVK
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās pamatojoties uz AVK projekta sadaļu
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Apkure
Ēkas siltumapgādes sistēmu materiālu specifikācija
1 |  | siltummezgla vadības automātika DANFOSS ECL 310 komplektā ar temperatūras devējiem, sensoriem, vadības automātiku, vadības automātikas un elektropieslēguma materiāliem, montāžas stiprinājumiem un programmatūru A377 |  | kpl | 1
2 |  | cirkulācijas sūknis GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130; komplektā ar vadības bloku |  | kpl | 2
3 |  | cirkulācijas sūkņu elektropieslēguma un vadības automātikas materiāli |  | kpl | 1
4 |  | izplešanās tvertne REFLEX 20 N; 20 litri; komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | kpl | 1
5 |  | plākšņu siltummainis DANFOSS XB37H-1-16 komplektā ar siltumizolāciju un montāžas stiprinājumiem |  | kpl | 1
6 |  | siltumapgādes kolektors 3 cirkulācijas lokiem komplektā ar montāžas stiprinājumiem un siltumizolāciju | DN100 | kpl | 2
7 |  | siltumapgādes kolektors 4 cirkulācijas lokiem komplektā ar montāžas stiprinājumiem un siltumizolāciju | DN80 | kpl | 3
8 |  | siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 30 Qn=2,50m3/h komplektā ar vadības automātiku un montāžas stiprinājumiem |  | kpl | 1
9 |  | siltumenerģijas skaitītājs DANFOSS SONOMETER 30 Qn=10,0m3/h komplektā ar vadības automātiku un montāžas stiprinājumiem |  | kpl | 1
10 |  | aukstā ūdens skaitītājs Qn=2,5m3/h |  | kpl | 1
11 |  | automātiskie atgaisotāji |  | kpl | 6
12 |  | sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | kpl | 6
13 |  | balansējošais vārsts | DN20 | gb | 1
14 |  | balansējošais vārsts | DN32 | gb | 3
15 |  | pārspiediena vārsts | DN32 | gb | 1
16 |  | drošības vārsts | DN20 | gb | 1
|  | 2-ceļu vārsts komplektā ar izpildmehānismu | DN25 | kpl | 1
17 |  | 3-ceļu vārsts komplektā ar izpildmehānismu | DN25 | kpl | 1
18 |  | 3-ceļu vārsts komplektā ar izpildmehānismu | DN40 | kpl | 1
19 |  | mehāniskais filtrs | DN32 | gb | 1
20 |  | mehāniskais filtrs | DN65 | gb | 1
21 |  | vienvirziena vārsts | DN25 | gb | 3
22 |  | vienvirziena vārsts | DN32 | gb | 1
23 |  | vienvirziena vārsts | DN50 | gb | 1
24 |  | lodveida krāns | DN25 | gb | 12
25 |  | lodveida krāns | DN32 | gb | 14
26 |  | lodveida krāns | DN40 | gb | 8
27 |  | lodveida krāns | DN50 | gb | 4
28 |  | lodveida krāns | DN65 | gb | 4
29 |  | manometrs | P=0-5bar | gb | 10
30 |  | termometrs | T=0-100C | gb | 10
31 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN20 | m | 5
32 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN25 | m | 10
33 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN32 | m | 5
34 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN40 | m | 6
35 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN50 | m | 8
36 |  | melnā tērauda apkures cauruļvadi | DN65 | m | 25
37 |  | melnā tērauda apkures cauruļu fasondaļas |  | kpl | 1
38 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø20 | m | 5
39 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø25 | m | 10
40 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø32 | m | 5
41 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø40 | m | 6
42 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=32mm | Ø50 | m | 8
43 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=32mm | Ø65 | m | 25
44 |  | antikorozijas krāsa |  | kpl | 1
45 |  | cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | kpl | 1
46 |  | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
Ventilācijas siltumapgādes sistēmu materiālu specifikācija
1 |  | cirkulācijas sūknis GRUNDFOS ALPHA2 25-50 130; komplektā ar vadības bloku |  | kpl | 3
2 |  | cirkulācijas sūkņu elektropieslēguma un vadības automātikas materiāli |  | kpl | 1
3 |  | automātiskie atgaisotāji |  | kpl | 6
4 |  | sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | kpl | 6
5 |  | 35% etilēnglikola/ūdens maisījums |  | kpl | 1
6 |  | balansējošais vārsts | DN15 | gab. | 6
7 |  | trīsceļu vārsts komplektā ar izpildmehānismu | DN15 | kpl | 3
8 |  | mehāniskais filtrs | DN20 | gb | 3
9 |  | vienvirziena vārsts | DN15 | gb | 3
10 |  | lodveida krāns | DN20 | gb | 12
11 |  | manometrs | P=0-5bar | gb | 15
12 |  | termometrs | T=0-100C | gb | 12
13 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø20x2,3 | m | 135
14 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø25x2,5 | m | 25
15 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø32x3,0 | m | 30
16 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļu fasondaļas |  | kpl | 1
17 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø20 | m | 135
18 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø25 | m | 155
19 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø32 | m | 30
20 |  | antikorozijas krāsa |  | kpl | 1
21 |  | cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | kpl | 1
22 |  | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
Radiatoru apkures sistēmas materiālu specifikācija
1 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējoši ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSTON MC-11-500-500 |  | kpl | 3
2 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējoši ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSTON MC-21-500-600 |  | kpl | 2
3 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējoši ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSTON MC-21-500-700 |  | kpl | 8
4 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējoši ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSTON MC-21-500-800 |  | kpl | 1
5 |  | apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulatoru, termostatu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējoši ieskrūvi un iztukšošanas ventili LYNGSTON MC-22-500-1400 |  | kpl | 1
6 |  | automātiskie atgaisotāji |  | kpl | 30
7 |  | sistēmas iztukšošanas krāns | DN15 | kpl | 30
8 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø16x2,0 | m | 100
9 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø20x2,3 | m | 40
10 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø25x2,5 | m | 380
11 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø32x3,0 | m | 210
12 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø40x4,0 | m | 150
13 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļvadi | Ø50x4,5 | m | 190
14 |  | UPONOR daudzslāņu apkures cauruļu fasondaļas |  | kpl | 1
15 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø16 | m | 100
16 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø20 | m | 40
17 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=13mm | Ø25 | m | 380
18 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø32 | m | 210
19 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø40 | m | 150
20 |  | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=19mm | Ø50 | m | 190
21 |  | ugunsdrošais blīvējums cauruļvadu šķērsojumos konstrukcijās |  | kpl | 1
22 |  | cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | kpl | 1
23 |  | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
Vēdināšana
1 |  | gaisa apstrādes iekārta “KOMFOVENT” DOMEKT R 900 H (ar ūdens sildītāju, rotējošo siltummaini, filtriem, ventilatoriem, horizontālā izpildījumā) komplektā ar montāžas stiprinājumiem, montāžas rāmi, vadības automātiku |  | kpl | 1
2 |  | gaisa apstrādes iekārta “KOMFOVENT” VERSO R 1200 H (ar ūdens sildītāju, rotējošo siltummaini, filtriem, ventilatoriem, horizontālā izpildījumā) komplektā ar montāžas stiprinājumiem, montāžas rāmi, vadības automātiku |  | kpl | 2
3 |  | ventilācijas iekārtu vadības automātikas un elektropieslēguma materiāli |  | kpl | 1
4 |  | trokšņu slāpētājs LDC 250-900 |  | gb | 2
5 |  | trokšņu slāpētājs LDC 315-900 |  | gb | 8
6 |  | trokšņu slāpētājs LDC 315-1500 |  | gb | 2
7 |  | gaisa ieņemšanas reste USS 200x500 |  | gb | 1
8 |  | gaisa ieņemšanas reste USS 300x500 |  | gb | 1
9 |  | gaisa ieņemšanas reste USS 300x600 |  | gb | 1
10 |  | gaisa izmešanas deflektors HV 250; vertikāla gaisa izmešana |  | gb | 1
11 |  | gaisa izmešanas deflektors HV 315; vertikāla gaisa izmešana |  | gb | 2
12 |  | piepūdes / nosūces difuzors TST 100 |  | gb | 4
13 |  | piepūdes / nosūces difuzors TST 125 |  | gb | 11
14 |  | piepūdes / nosūces difuzors TST 160 |  | kpl | 3
15 |  | piepūdes / nosūces reste WTS 300x100 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | gb | 2
16 |  | piepūdes / nosūces reste WTS 300x150 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | gb | 2
17 |  | piepūdes reste RGS-7-425-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | kpl | 9
18 |  | piepūdes reste RGS-7-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | kpl | 8
19 |  | nosūces reste RGS-2-425-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | kpl | 2
20 |  | nosūces reste RGS-2-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem un montāžas rāmi |  | kpl | 8
21 |  | regulējošais vārsts PRA 100 |  | gb | 5
22 |  | regulējošais vārsts PRA 125 |  | gb | 6
23 |  | regulējošais vārsts PRA 160 |  | gb | 20
24 |  | regulējošais vārsts UTK 200x100 |  | gb | 1
25 |  | regulējošais vārsts UTK 300x100 |  | gb | 1
26 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø100 | m | 4
27 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø125 | m | 42
28 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø160 | m | 205
29 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø200 | m | 14
30 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | m | 30
31 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø315 | m | 83
32 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 150x100 | m | 0.5
33 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 200x100 | m | 4
34 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 300x100 | m | 1
35 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 300x150 | m | 9
36 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x100 | m | 36
37 |  | gaisa vadi no cinkotā skārda | 400x150 | m | 30
38 |  | gaisa vadu fasona daļas |  | kpl | 1
39 |  | gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | kpl | 1
40 |  | PAROC akmens vates izolācija; b=100mm |  | m2 | 115
41 |  | cinkotā skārda loksnes izolācijas pārklāšanai |  | m2 | 55
42 |  | Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atverumu aizpildīšanai | HSM-S | kpl | 1
43 |  | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09% | [6 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-3
Lokālā tāme 2-3
ŪK
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪK projekta sadaļu
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Ūdensvads Ū1
1 |  | Cinkota tērauda caurule Ø114,3x3.6mm PN10 ar veidgabaliem un montāžu virs sienas vai pie pārseguma ar montāžas skavām | m | 21
2 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d50x4.6mm,pretkondensāta izolāciju 13 mm ar veidgabaliem, montāža pie pārseguma vai sienas | m | 4
3 |  | Tērauda ūdensvada caurules ar pastiprinātu antikorozijas klājumu DN25 | m | 4
4 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d20x2.7mm, ar veidgabaliem, montāža sienā | m | 8
5 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d16x2.2mm, ar veidgabaliem, montāža sienā | m | 19.1
6 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm Zn tērauda D100 caurulei | m | 21
7 |  | Pretkondensāta izolācija 13 mm D50 caurulei | m | 4
8 |  | Atloku adapters D100, PN10, DCI ar PE pārklājumu | gab | 2
9 |  | Atloku trejgabals D100/50, PN10, DCI ar PE pārklājumu | gab | 2
10 |  | Starpflanču aizvars Dn100, PN10, DCI | gab. | 1
11 |  | Atloku īscaurule HAWLE Vario D100, PN10 | gab | 1
12 |  | Atloku pāreja D50>2", PN10, DCI | gab | 2
13 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 2" | gab | 3
14 |  | Līkums 90° ar vītni, 2", PN10, tērauda | gab | 2
15 |  | Īscaurule 2", 276mm, tērauda, PN10 | gab | 1
16 |  | Īscaurule 2", 156mm, tērauda, PN10 | gab | 1
17 |  | Pāreja 2">1 1/2", PN10 | gab | 2
18 |  | Daudz plūsmu tipa ūdens skaitītājs DN25mm | gab. | 1
19 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2" | gab | 3
20 |  | Manometrs 1/2", 1-10bar | gab | 1
21 |  | Tērauda atbalsts l=600mm | gab | 2
22 |  | Leņķveida lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN15mm, ar montāžu virs sienas santehnisko iekārtu pieslēgšanai | gab | 10
23 |  | Skapis HP650 (650x540x180) ar šļūtenēm "Sintetetic400" L=30m, un ugunsdzēsības aparātu PA-6 (skapis tiek piedāvāts komplektā) ugunsdzēsības krānu DN51 | gab | 1
24 |  | Atloku aizbīdnis DN50mm | gab | 1
25 |  | Liknis DN25/90° | gab | 2
26 |  | Cauruļvadu, veidgabalu piegāde, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1
27 |  | Pieslēgums ūdensvada stāvvādiem | gab | 3
28 |  | Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/ | kpl | 9
29 |  | Dušas jaucējkrānamontāžas plate, 1/2", PN10 | gab | 1
30 |  | Klozetpodu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/ | kpl | 16
31 |  | Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl | 1
32 |  | Pieslēgums karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kpl | 1
33 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
2 |  | Karstais ūdensvads S3
1 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d50x4.6mm, ar veidgabaliem, montāža pie sienas vai pārseguma | m | 17
2 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d20x2.7mm, ar veidgabaliem, montāža pie sienas vai pārseguma | m | 7
3 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d16x2.2mm, ar veidgabaliem, montāža sienā | m | 19.5
4 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 2" | gab | 1
5 |  | Leņķveida lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN15mm, ar montāžu virs sienas santehnisko iekārtu pieslēgšanai | gab | 9
6 |  | Ūdens mērītājs ar saskrūvēm Dn20, PN10, Q=2,0m3/h, C-klase | gab | 1
7 |  | Ūdens mērītājs ar saskrūvēm Dn15, PN10, Q=1,5m3/h, C-klase | gab | 1
8 |  | Pāreja 2">1 3/4", PN10 | gab | 2
9 |  | Manometrs 1/2", 1-10bar | gab | 1
10 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2" | gab | 2
11 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1 3/4" | gab | 2
12 |  | Siltumizolācija D50mm caurulei, 30mm | m | 17
13 |  | Siltumizolācija D20mm caurulei, 30mm | m | 7
14 |  | Siltumizolācija D16mm caurulei, 30mm | m | 19.5
15 |  | Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/ | kpl | 9
16 |  | Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl | 1
17 |  | Pieslēgums karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kpl | 1
18 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kpl | 1
3 |  | Cirkulācijas ūdensvads S4
1 |  | Ūdensvada caurule, daudzslāņu, PN10, d32x2.9mm, ar veidgabaliem, montāža pie sienas vai pārseguma | m | 18
2 |  | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn32mm | gab | 2
3 |  | Siltumizolācija D32mm caurulei, 30mm | m | 18
4 |  | Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl | 1
5 |  | Pieslēgums karstā ūdens sagatavošanas sistēmai | kpl | 1
6 |  | Palīgmateriāli U sistēmu montāžām | kpl | 1
7 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kpl | 1
4 |  | Sadzīves kanalizācija
1 |  | Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD110mm, WavinASTO uzmavu tipa ar veidgabaliem, ar iebūve grīdā | m | 9
2 |  | Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD75mm, WavinASTO uzmavu tipa ar veidgabaliem, montāža pie pārseguma vai sienas | m | 3.3
3 |  | Kanalizācijas caurule iekšējiem tīkliem, PVC, OD50mm, WavinASTO uzmavu tipa ar veidgabaliem, iebūve grīdā | m | 31.4
4 |  | PE spiedvadu caurule DN63mm ar veidgabaliem, montāža pie sienas vai pārseguma | m | 8.2
5 |  | Pieslēgums esošajam kanalizācijas stāvvadam D110m | kpl | 1
6 |  | Pieslēgums esošajam pašteces kanalizācijas vadam D160mm | kpl | 1
7 |  | Traps 300x300, ar sifonu, regulējams, ar hidroizolācijas atloku, vertikālais pieslēgums D50, nerūsējošā tērauda reste, ar iebūvi | kpl | 4
8 |  | Traps 500x400, ar sifonu, regulējams, ar hidroizolācijas atloku, vertikālais pieslēgums D50, nerūsējošā tērauda reste, ar iebūvi | kpl | 1
9 |  | Klozetpodu pieslēgums K1 sistēmai ar elastīgo manžeti Dn110 | kpl | 1
10 |  | Izlietņu pieslēgšana K1 sistēmai | kpl | 9
11 |  | Dušas pamatņu pieslēgšana K1 sistēmai | kpl | 1
12 |  | Trapu pieslēgšana K1 sistēmai | kpl | 5
13 |  | Sūkņu stacija DrainLift WS 40Basic un automātiskā skapja montāža | kpl | 1
14 |  | Iegremdējamā sūkņa Q=6,0m3/stundā; H=5,0m; 2x3,3A, 1,5kW montāža | kpl | 2
15 |  | Betonētas šahtas izbūve pgrabstāva grīdā sūkņu stacijas montāžai, 650x800x1000mm | kpl | 1
16 |  | Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl | 1
17 |  | Palīgmateriāli sadzīves kanalizācijas montāžai | kpl | 1
18 |  | Sistēmas skalošana | kpl | 1
5 |  | Santehniskās iekārtas
1 |  | Izlietne pusapaļa, keramiska, pie sienas stiprināma, ar sifonu un stiprinājumiem | kpl | 4
2 |  | Viensviras jaucējkrāns ar karstā ūdens taupīšanas funkciju, metāla, izplūdes ierobežotājs ar pieslēgumu | kpl | 4
3 |  | Virtuves galds ar izlietni virtuves traukiem, bez plaukta, nerūsējošā tērauda konstrukcija AISI 304, ar sifonu | kpl | 5
4 |  | Viensviras jaucējkrāns ar karstā ūdens taupīšanas funkciju, metāla, montāžai pie metāla izlietnēm, izplūdes ierobežotājs ar pieslēgumu | kpl | 4
5 |  | Viensviras jaucējkrāns ar karstā ūdens taupīšanas funkciju, metāla, montāžai pie metāla izlietnēm, izplūdes ierobežotājs ar pieslēgumu | kpl | 1
6 |  | Akrila dušas paliktnis ar priekšējo dekoratīvo paneli, balts, atbalsta rāmis un noplūdes sistēma, augstums 22 cm, kvadrātveida | kpl | 1
7 |  | Dušas dozators ar ūdens sajaukšanas funkciju, izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar dušas dozatora iebūvējamo daļu un dušas galvu | kpl | 1
8 |  | Kvadrātveida dušas kabīne 1000x1000 ar vērtni, alumīnija profils, rūdīts stikls, h=1850mm | kpl | 1
9 |  | D-Code poda apakša, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, D-Code skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšējā kreisā stūra, balta, D-Code sēdriņķis ar vāku, duroplasta, hromētas metāla eņģes, balts ar montāžu | kpl | 1
10 |  | Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atverumu aizpildīšanai | kpl | 1
11 |  | Palīgmateriāli santehnisko iekārtu montāžai | kpl | 1 |  |  |  | 122.8 |  | 122.8 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 122.8
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 122.8
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 24.09% | [6 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-4
Lokālā tāme 2-4
DT
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būves nosaukums: PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana.
Objekta adrese: Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās pamatojoties uz DT projekta sadaļu
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba apmaksas likme, euro/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Būvju ass nospraušana dabā drenāžas ierīkošanai | m | 47
2 |  | Plastmasas caurules ø150 iebūve veidojot rupjas smilts apbērumu un pamatni | m | 5
3 |  | Drenu caurules ø150 ar perforāciju 360° iebūve ietinot to filtrācijas ģeotekstīlā Terrafix 813, veidojot oļu. grants, rupjas smilts apbērumu un pamatni zem bērnu dārza ēkas grīdas | m | 42
4 |  | Drenu savācējaka A-2-3 ø1000, H=2.6m ar 2 ø150, 1 Ø100 pievienojumiem , dz.bet vāku ar čuguna lūku. Akas dibens- 20 cm betons ar filtrācijas Ø20mm 10 kanāliem. Pamatojums 20cm blīvēts grants - oļu bērums . | kpl | 1
5 |  | Gūlija G-2-5, ø400, H-0.7m ar 1- ø150, pievienojumiem, ķeta restotu vāku | kpl | 1
6 |  | Gūlija G-2-4, ø400, H-1.0m ar 2- ø150, pievienojumiem, ķeta restotu vāku | kpl | 1
7 |  | Gūliju G-2-4 aizstāt ar pārsūknēšanas aku D=630, H=2.0m, vāks PE slodze 1,5T | kpl | 1
8 |  | Sūknis Drenox 250.10 P1=0,9kW 50Hz | kpl | 1
9 |  | Spiedcaurules dn=40 iebūve ar beztranšejas metodi | m | 5
10 |  | Grunts līmeņa pazemināšana izmantojot adatu filtrus. Filtru dziļums h=1.5m, izbūvēt ūdens atvadi uz ārā esošo LK | kolektora garums m | 4
11 |  | Caurules aizsargčaulas izbūve betona sienā ø150 | kpl | 6
12 |  | Grants pamatnei - fr. 1-10mm | m³ | 4
13 |  | Oļus - fr 10-50mm | m³ | 9
14 |  | Rupja smilts filtr k. 1m³/dnn | m³ | 10
15 |  | Bonar TF austais ģeotekstils HF-1300 | m² | 28
16 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl | 1
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 24.09% | [6 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ___. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.