ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

___________ Nr. 1-7/10/_______

Uz  08.11.2010, 09.11.2010,

Pretendentiem

Par atklāta konkursa

„Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē,

Daugmales pagastā”

Id.Nr. ĶND.2010/26-5 ELFLA nolikumu

Izskatot uzdotos pretendentu jautājumus, sniedzam uz tiem šādas atbildes:

- Vai lielajam baseinam ir nepieciešami filtri? – Filtri ir, tos jāuzmontē.

- Baseinu iekārtu nosaukums neatbilst kodam.- ir specifikācija, ir fotoattēli aprīkojuma pozīcijām.

- Kādā veidā tiks sakārtoti vājstrāvu kabeļi (piem. Apsardze)? Kādā stadijā tie ir uzstādīti? – Visam objektam tie ir kopēji, jo īpašnieks ir viens. Apsardzes jautājumi risināmi darba gaitā – kustības detektori ar kabeli vai bezvadu, vai sargs - dežurants.

- Visām iekšdurvīm nav norādīts, no kāda materiāla ir paredzēts uzstādīt durvis? Kādām jābūt durvīm, kas atdalīs bērnudārza telpas no multifunkcionālās halles telpām? – durvīm starp bērnudārzu un multifunkcionālo centru jānodrošina ugunsnoturības robeža EI-30. Durvju materiāls koka  vai preskartona atbilstoši telpu funcijai.

- Tehniskās apsekošanas atzinuma punktā 4.7. minēts un arī pēc objekta apskates redzams, ka nav pilnībā izveidota vertikālā ūdens noteces sistēma un nav apsūta jumta dzega. Vai šie darbu apjomi tiks iekļauti konkursa tāmēs? - Ja kāds no pretendentiem konstatē iztrūkstošu apjomu, kas saistīts ar cenas palielinājumu, tad šo apjomu jādod atsevišķā tāmē un tas tiks pieskaitīts arī pie pārējo pretendentu dotā priekšlikuma.

- Nolikumā, p.11.14. rakstīts, ka nepieciešama kredītiestādes izziņa par finanšu līdzekļu pieejamību būvniecībai 100% apmērā. Tādu izziņu iesniedz konkursam, kad Pasūtītājam nav līdzekļu apmaksāt celtniecību, bet Līguma projektā paredzēts avansa maksājums un ikmēneša norēķini par izpildītiem darbiem. Vai izziņa no Pretendenta par brīviem finanšu līdzekļiem 100% apmērā ir nepieciešama? - Minētais izziņas dokuments ir nepieciešams, lai iepirkumu komisija gūtu apstiprinājumu tam, ka Pretendenta finansiālā kapacitāte ir pietiekama un ka būvdarbu līgums tiks savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīts. Izziņas  iesniegšana ir obligāta visiem Pretendentiem.

Izpilddirektors 	A.Damlics

I.Viegliņa

67935818