Atbildes uz pretendenta jautājumiem no 01.09.2010

- Atšķiras iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā publiskotais iepirkuma identifikācijas numurs (id.Nr. ĶND 2010/21-ERAF) no nolikumā uzrādītā identifikācijas numura (ID.Nr. ĶND/2010/21-3 ERAF), kuru būtu jālieto?

- Jāizmanto Publisko iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto iepirkuma identifikācijas numuru - id.Nr. ĶND 2010/21-ERAF. Nolikumā id. numurs tiks labots atbilstoši publikācijai IUB.

- Nolikuma 9.3.1.punkts „Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis, izbūvējis un nodevis ekspluatācijā vismaz:

- Vienu tehnisko projektu būvobjektu ārējo kanalizācijas tīklu izbūvei ar apjomu – sākot ar 20 m3/diennaktī.”

Vai tam ir jābūt vienam objektam? Jā , tam ir jābūt vienam objektam.

Vai prasība tiks uzskatīt par izpildītu, ja tiks uzrādīts prasībām atbilstošs tehniskais projekts, kuru izstrādājis Apakšuzņēmējs, kam paredzēts nodot projektēšanas darbus, un cits prasībām atbilstošs objekts, kuru ir izbūvējis un nodevis ekspluatācijā Pretendents.

Kā nosaka Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtais punkts, tad „piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ka tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāj rīcībā.”

- Nolikuma 9.3.1.punkts a. apakšpunkta prasība ir attiecas uz uzņēmēju (projektētājs), kurš veicis tehniskā projekta izstrādi attiecībā uz būvobjektu ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi ar minēto apjomu.

- Nolikuma 9.3.2.punkts a. apakšpunkta prasība ir attiecas uz uzņēmēju (būvnieks), kurš veicis būvobjekta ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi  un nodevis ekspluatācijā ar minēto apjomu.

Visiem darbiem, kas prasīti nolikuma 9.3.1. un 9.3.2. punktos jābūt izstrādātiem, izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā.

- Kur būtu jāuzrāda projektēšanas izmaksas? Tāmēs tās nav uzrādītas.

- Projektēšanas izmaksas uzrāda tāmē kā atsevišķu pozīciju.

- Nolikuma 12.punkts „Finanšu piedāvājums”. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (C8 pielikums). C8 pielikumā veidne nav atrodama.

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tāmēm.