Atbildes uz pretendenta jautājumiem no 06.09.2010

Jautājums: Lūdzam sniegt skaidrojumu vai Konkursa nolikuma 9.3.punktā minētajam objektam: kanalizācijas tīkli ar apjomu 20m3/diennaktī atbilst objekts: kanalizācijas tīklu izbūve, tai skaitā 1 kanalizācijas sūkņu stacija (KSS) ar jaudu vismaz 20m3/diennaktī.

Atbilde: Paskaidrojam, ka saskaņā ar konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām attiecībā uz sūkņu staciju un kanalizācijas tīkliem ir noteikts, ka:

- kanalizācijas tīklu apjomam jābūt sākot ar 500 metriem

- kanalizācijas sūkņu stacijas jaudai jābūt vismaz 20m3/stundā.

Nolikuma 9.3.punktā minētajam objektam atbilst kanalizācijas tīklu izbūve ar tai skaitā 1 kanalizācijas sūkņu stacijas jaudu vismaz 20m3/diennaktī.