## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darba vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2
Pasūtītājs:
Objekts:
|  |  | Par kopējo summu |  |  |  | Ls
|  |  | Kopējā darbietilpība |  |  |  | c/h
Tāme sastādīta 2010.gada
Nr.p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Inženiertīkli
1 | 2.1. | Kanalizācijas "Centrs" sūkņu stacijas izbūve
2 | 2.2. | Notekūdeņu spiedvada izbūve
3 | 2.3. | K5 jaunais NAI
Kopā
Pavisam kopā bez PVN 21%:
Sastādīja:

## K2_2.1.
Objekta nosaukums:
Lokālā tāme Nr.2.1
Darbu veids: Kanalizācijas "Centrs" sūkņu stacijas izbūve
Tāme sastādīta 2010. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas skiču rasējumiem. Tāmes izmaksas bez PVN 21% | [10 empty] | 0 | Ls
Tāme sastādīta 2010.gada
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas (Ls)
[5 empty] | Laika norma c/min | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darb- ietilpība c/min | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā
|  | Iekārtas un materiāli |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
K2 | Vienas jaunas kanalizācijas "Centrs" sūkņu stacijas izbūve esošās sūkņu stacijas vietā. Q=20m3/ st. Aizsargjoslas attālums tiks ievērots atbilstoši normatīviem aktiem. | Projektētā kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 pazemes tipa, plastmasas tvertne ar vāku, ar iegremdējamiem sūkņiem, automātikas vadību, aizbīdņi DN200, uz K1 ieplūdes caurules DN=1.8m, H=4.3m (Q=20 m3/st H=2.4 bar P=2x9=18 kW U=400V) | k-ts | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | dnn. | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošās sūkņu stacijas sienu un jumtu demontāža | k-ts | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Būvgružu utilizācija | m3 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošās sūkņu stacijas betona pārseguma izveide | m3 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošās sūkņu stacijas betona pārseguma lūkas montāža | k-ts | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esošās elektroapgādes pārbūve (skat.skiču projektu) | m | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žoga ar vārtiņiem izbūve (H=2.2m L=22m) | m | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PP Kanalizācijas caruļvada un veidgabalu montāža DN200, iegūlde T8 H=1.8m | m | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE spiedvada monāža DN 100 | m | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosēdaka ar mehānisko resti ar rupjo atkritumu grozu, izcelšanas mehānismu, ar jaunu dz/b pārsegumu, atveramu lūku. (DN2000, H=2.2m) | k-ts | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rekonstruējams ūdensvads U1 DN50 | m | 55 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monāžas palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Transporta izdevumi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [12 empty] | 0
Sastādīja:
PIEZĪMES:

## K4_2.2
Objekta nosaukums:
Lokālā tāme Nr.2.2
Darbu veids: Notekūdeņu spiedvada izbūve
Tāme sastādīta 2010. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas skiču rasējumiem. Tāmes izmaksas bez PVN 21% | [11 empty] | Ls
Tāme sastādīta 2010.gada
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas (Ls)
[5 empty] | Laika norma c/min | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darb- ietilpība c/min | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā
Iekārtas un materiāli
K4 | Notekūdeņu spiedvada izbūve no 2008.g.izbūvētās jaunās kanalizācjas sūkņu stacijas "Skola" līdz NAI L=500 m. Dn 150. Pievienošanās laikā pie KSS jāierīko tehnoloģiski papildinājumi, lai būtu iespējams pie KSS pieslēgties tuvējo māju 20 iedzīvotājiem | Tranšejas rakšana un pamatnes sagatavošana | m | 500
|  | Kanalizācijas spiedvada izbūve DN150 | m | 500
|  | Tranšejas aizbēršana, blietēšana | m | 500
|  | Zāliena atjaunošana | m2 | 1000
|  | Pievienošanās pie esošās sūkņu stacijas | k-ts | 1
|  | Projektējamā aka K1 pieslēgumam, dz/b DN1000 H=2.2m | k-ts | 1
|  | Asfata seguma atjaunošana K1S tranšejai | k-ts | 1
|  | Monāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
Kopā:
Transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Kopā
Sastādīja:
PIEZĪMES:

## K5_2.3
Objekta nosaukums:
Lokālā tāme Nr.2.3
Darbu veids: K5 jaunais NAI
Tāme sastādīta 2010. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas skiču rasējumiem. Tāmes izmaksas bez PVN 21% | [11 empty] | Ls
Tāme sastādīta 2010.gada
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas (Ls)
[5 empty] | Laika norma c/min | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darb- ietilpība c/min | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā
Iekārtas un materiāli
K5 | Jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ražīgums 70 m3/dnn (veco NAI demontāža, septisko notekūdeņu pieņemšanas kamera, palīgēka, pārvietojamais ģenerators, teritorijas labiekārtošana). Nepieciešama esošo NAI demontāža, jo jaunās NAI tiek uzbūvētas tieši veco NAI vietā sakarā ar to, ka nav pieejama cita vieta jaunu NAI būvniecībai, esošā teritorijas platība ir ierobežota un tiks izmantoti esošo NAI infrastruktūras elementi - bioloģiskie dīķi, dūņu lauki, saglabātā notekūdeņu izdales vieta. Līdz ar to veco NAI demontāža ir attiecināmās izmaksās. | Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas q=70m3 | k-ts | 1
|  | Esošās vecās NAI demontāža | m2 | 140
|  | Autoceļa īre | dnn | 3 |  |  |  |  | K
|  | Betona pamatne | m3 | 18
|  | Gruntsūdens pazemināšana | dnn | 10
|  | Zemes darbi | m3 | 400
|  | Labiekārtošanas darbi | m2 | 2500
|  | Žoga izbūve | m | 200
|  | Esošās ēkas demotāža | k-ts | 1
|  | Būvgružu utilizācija | m3 | 24
|  | Jaunas konteinera tipa ēkas izbūve | gab | 1
| Septisko notekūdeņu pieņemšanas kameras izbūve pie jaunajiem NAI | Septisko notekūdeņu pieņemš.stiklašk.tvertne ar šukni un laika releju | k-ts | 1
|  | Autoceļa īre | dnn | 1
|  | Betona pamatne | m3 | 1.5
|  | Gruntsūdens pazemināšana | dnn | 3
|  | Zemes darbi | m3 | 76.8
|  | Pievienošanās pie NAI | k-ts | 1
|  | Ģeneratora piegāde un uzstādīšana 5kw kompresoru telpā | k-ts | 1
|  | Esošā infiltrācijas dīķa iztīrīšana | k-ts | 1
|  | Dūņu lauks - laukums lieko dūņu pagaidu uzglabāšana (12x20) | k-ts | 1
|  | Pēcnostādinātāji, kontrolaka, izlaide dīķī (DN2000 H=2.5m) | gab | 2
|  | Spiediena dzēšanas aka (DN1500 H=2.5m) | k-ts | 1
|  | Monāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
Kopā:
Transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Kopā
Sastādīja:
PIEZĪMES: