Atbildes uz pretendentu jautājumiem no 22.02.2010

- Pareizs ir tāmē uzradītais apjoms – 2000 m2. Ceļa seguma atjaunošana paredzēta visas ielas platumā.

2-3. Atjaunojamo ceļa segumu izbūvēt   30 cm blietēta smilts, 10 cm blietētas dolomīta šķembas, frakcija 20/40.

4.  Jāatjauno esošos žogus, tiem īpašumiem, kuriem tas tiks sabojāts būvniecības laikā.

5. Avansa maksājums paredzēts 20% apmērā, kuru būs iespējams saņemt pēc līguma parakstīšanas viena mēneša laikā.

6. Nolikuma 6.6.punktā :.

Cena (C)= maksimālais punktu skaits – 85

Izpildes laiks (L)= maksimālais punktu skaits 15

Pretendentiem jāsagatavo tāmes atbilstoši LBN 501-06 4.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām

Nolikuma 1.5.1.punkts: Neatvērt līdz 2010.gada 05.februārim plkst. 10:00.

Precizēts 3.6.2.punkts – Informācija par pretendenta pieredzi vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura būvobjektu būvniecībā 5 (piecu) gadu laikā, norādot objekta nosaukumu, adresi, būves veidu, sastāvu u.c. raksturojošus rādītājus atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums) un vismaz 3 (trīs) sarakstā minētā pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem un pabeigto būvdarbu kvalitāti. Šajā Nolikumā ar jēdzienu „līdzīga rakstura būvobjekts” saprotamas inženiertehniskās būves un ceļi, kuru apjoms - 434 metri, nav mazāks par SIA „Drafts vides tehnoloģijas”  izstrādātajā projektā noteikto.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem no 23.02.2010

- Precizēts kanalizācijas pieslēgumu kopējais garums - 69 metri.

- Zālāja sēšanas apjoms ir 400 m2

- Pievadāmas melnzemes apjoms ir 500 m2

- Ceļa seguma atjaunošanas apjoms ir 2000 m2.

Precizēts paredzētas zemes planēšanas apjoms - 2400m2.