Atbildes uz pretendentu jautājumiem no 25.02.2010

1. Zem braucamās daļas – 40t ķeta vāks

Zaļajā zonā – 5t ķeta vāks

2. Jauni pieslēgumi – projektējamas kanalizācijas cauruļvadu trases pieslēgumu jāizbūvē 1 metu aiz zemesgabala robežas.

Pieslēgums esošai nosēdakai - projektējamas kanalizācijas cauruļvadu trases pieslēgumu jāveic esošai nosēdakai.

3. Daudzdzīvokļu mājai tiks saglabāts esošais pieslēgums. Trases diametrs – 100 mm.

4. Veco nosēdaku jāpartaisa par pagrieziena aku.

5. Perspektīva paredzēts pieslēgt privātmāju ciematu esošiem Ķekavas pagasta kanalizācijas tīkliem. Aka K1-5 ir iespējamā pieslēguma vieta. Nekādas speciālas konstrukcijas akai K1-5 šajā projektā nav jāparedz

6. Esošās izsmeļamās bedres mājai „Sendienas” atrodas ārpus topogrāfiskā plāna uzmērījuma robežas, pieslēgums jāizbūvē līdz esošajām izsmeļamām bedrēm.