Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājums un atbilde par iepirkuma procedūru „Ķekavas Mūzikas skolas fasādes vienkāršotā renovācija” (ID Nr.ĶND/2012/28)

- Būvobjekta apskatē, kas notika 2012.gada 26.jūlijā plkst. 12:00, ieinteresētais piegādātājs uzdeva šādu jautājumu - vai atsevišķos ēkas posmos nav paredzēts pagarināt jumta konstrukciju? Vai būs izmaiņas tāmēs?

Atbilde: Renovācijas projekts un tam atbilstoši izstrādātā tāme sadaļā „Ārsienu siltināšana” punktos no 16. līdz 27. neparedz jumta pagarinājumu. Sakarā ar ārsienas biezuma pieaugumu siltināšanas rezultātā ir jāveic darbi, kuri norādīti punktos 25., 26. un 27, tas ir: veco notekņu un notekcauruļu demonāža, nomaiņa ar jaunām noteknēm un notekcaurulēm, jumta vēja kārbas apšuvuma dēļu nomaiņa, par cik kārba tiks demontēta siltinājuma akmens vates PAROC FAS 3 150 mm uzstādīšanas dēļ, kā arī vēja kārbas jaunā apšuvuma krāsošana ar „Pinotex” saskaņā ar ēkas krāsu pasi.