Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājums un atbilde par iepirkuma procedūru „Ķekavas Mūzikas skolas fasādes vienkāršotā renovācija” (ID Nr.ĶND/2012/28)

- Lūdzu dot paskaidrojumus darbu apjomiem:

| 1 | Esošo IT tīklu uzmērīšana pirms darbu uzsākšanas | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Kur var redzēt šo darbu aprakstu, vai ir paskaidrojuma raksts? Lūdzu precizēt.

Atbilde: Ar vārdu „Uzmērīšana” dotajā gadījumā ir jāsaprot saprotamu zīmju uzstādīšana uz skolas fasādes par inženiertīklu (ūdens, kanalizācija, elektroapgādes kabelis, „Lattelecom” kabelis, gazes vads) atrašanās vietu līdz pamatu izolācijas darbu beigām. Par uzvarējušu atzītajam pretendentam, pirms darbu uzsākšanas, no Ķekavas novada pašvaldības atbildīgajām institūcijām tiks sniegta informācija par attiecīgo inženiertīklu atrašanās vietu.

2. Lūdzu precizēt darbu aprakstu, vai nomaiņu veikt uz jauniem vai esošiem?

| 25 | Notekreņu un notekcauruļu nomaiņa | m | 72,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Atbilde: Notekreņu un notekcauruļu nomaiņa dotajā darbu daudzumā ir paredzēta ar jaunām notekrenēm un notekcaurulēm.

3. Iepirkuma tāmē minēts, ka cokola siltināšanai ir paredzēts putupolistirols ar 80mm un 50mm biezumu, bet projekta rasējumā (griezums 1-1) putupolistirols ir ar biezumu 150mm. Vai varat precizēt patieso biezumu siltumizolācijas materiālam, kāds tiks izmantots cokola siltināšanas darbos?

Atbilde: Pareizie dabu daudzumi ir noteikti projektā. Lūdzam visus ieinteresētos piegādātājus, sagatavojot savus piedāvājumus iesniegšanai iepirkuma procedūrai, darbu daudzumu tāmes 11.punkta darbu daudzuma „putupolistirols 80mm EPS100” vietā norādīt darbu daudzumu „putupolistirols 100mm EPS100”.